РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

БАРИЛО-КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

17 июня  2015 года                        №   87                      сл. Барило-Крепинская

О внесении изменений в  решение Собрания депутатов Барило-Крепинского сельского поселения от 14.11.2012 года № 10 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Барило-Крепинское сельское поселение» на 2012-2014 года и перспективное развитие до 2029 года

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 года «О разработке программ  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.20030 года № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», статьями 50-52 Уставом муниципального образования «Барило-Крепинское сельское поселение» Собрание депутатов Барило-Крепинского сельского поселения

РЕШИЛО:

1.Внести  изменения в  решение Собрания депутатов Барило-Крепинского сельского поселения от 14.11.2012 года № 10 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Барило-Крепинское сельское поселение» на 2012-2014 года и перспективное развитие до 2029 года согласно приложения №1 разработанного ООО «Экспертно консультационным центром «Диагностика и Контроль».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Барило-Крепинского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава  Барило-Крепинского

сельского поселения							А.В. Букуров

Приложение № 1

к решению Собрания депутатов

от  «17»06.2015_г. №87

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАРИЛО - КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОДИОНОВО - НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014 – 2030 ГОДА

город Ростов-на-Дону

2014

ООО «Экспертно консультационный центр «Диагностика и Контроль»

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАРИЛО - КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОДИОНОВО - НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014 – 2030 ГОДА»

Внесение изменений и дополнений в муниципальную долгосрочную целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Барило - Крепинского сельского поселения Родионово - Несветайского района Ростовской области на период 2014 – 2030 года

011/2014 – МПКРСКИ Б-КСП Р-НР РО

Директор                                                                                                       Н.В. Гуназа

город Ростов-на-Дону

2014

В разработке муниципальной долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Барило - Крепинского сельского поселения Родионово – Несветайского района Ростовской области на период 2014 – 2030 года принимали участие специалисты Группы Энергетических Компаний (ГЭК), в том числе НАЧОУ ВПО СГА, ЧП КК «Центр».

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

2.2. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

2.3. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.4. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАРИЛО – КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.2. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ БАРИЛО – КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.3. ОБЪЕМЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДО 2030 Г.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

4.2. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.3. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.4. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

4.5. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.6. ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ

5.2. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДОСНАБЖЕНИИ

5.3. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДООТВЕДЕНИИ

5.4. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ГАЗОСНАБЖЕНИИ

5.5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЗАХОРОНЕНИИ (УТИЛИЗАЦИИ) ТБО, КГО И ДРУГИХ ОТХОДОВ

5.6. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

5.7. ПРОГРАММА УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

6.3. ПРОГНОЗ ДОСТУПНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

7.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7.3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

7.4. ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ

# Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Барило – Крепинское сельское поселение Родионово - Несветайского муниципального района Ростовской области на 2014-2030 гг., (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы»; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190- ФЗ от 29.12.2004 года (с изменениями от 02.04.2014 года); - Федеральный Закон Российской Федерации от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменения и дополнениями от 30.12.2012 года); - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 28.12.2013 года); - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 23.06.2014 года); - Федеральный закон от 28.06.2014 № 201-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"; - Постановление Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013 года «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 2071-р «О Концепции федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 года № 475-р «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 года № 476-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 года № 482-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»; - Приказ Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 года № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Приказ Минстроя России от 10.06.2014 № 285/пр «Об утверждении методических рекомендаций по оценке потенциального объема спроса на жилые помещения при реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; - Приказ Минстроя России от 10.06.2014 № 286/пр «Об утверждении методических рекомендаций по установлению категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и сводных по субъекту Российской Федерации реестров таких граждан при реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 542 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам компенсации сетевым организациям выпадающих доходов, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, и принятии тарифных решений»; - Приказ ФСТ России от 28.04.2014 № 101-э/3 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»; - Приказ ФСТ России от 14.05.2014 № 109-э/2 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Газпром", входящим в Единую систему газоснабжения, для независимых организаций»; - Письмо ФСТ России от 16.06.2014 № 9-533 "О пересмотре тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2015 - 2017 годы и пересмотре размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками газа, на 2015 год"; - Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»; - Схема территориального планирования Родионово - Несветайского района Ростовской области. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Барило – Крепинское сельское поселение Родионово - Несветайского муниципального района Ростовской области |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Барило – Крепинское сельское поселение Родионово - Несветайского муниципального района Ростовской области |
| Соисполнители программы | Администрация Родионово - Несветайского муниципального района Ростовской области, органы местного самоуправления Родионо – Несветайского района, Правительство Ростовской области, Министерство Жилищно – коммунального хозяйства РФ, РСТ по РО, иные органы государственной власти, филиалы энергоснабжающих / энергосетевых организаций Ростовской области. |
| Основные цели программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Родионово - Несветайского муниципального района. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Барило - Крепинского МО Родионово - Несветайского муниципального района, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; -снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий; -обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в Барило - Крепинском МО Родионово - Несветайского муниципального района; -увеличения пропускной способности сетей; -обеспечения возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам. Обеспечение к 2030 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества; Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; Обеспечение доступной стоимости жилищно – коммунальных услуг нормативного качества. |
| Основные задачи программы | -инженерная техническая оптимизация коммунальных систем; -взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; -повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; -совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; -повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; -обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - инженерно- техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития систем; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры Барило - Крепинского МО Родионово - Несветайского района; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Барило - Крепинского МО Родионово - Несветайского муниципального района; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Барило - Крепинского МО Родионово - Несветайского муниципального района; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово – экономических, договорных отношений в жилищно – коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно – коммунальных услуг; - повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК); - программное управление энерго – и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности. |
| Важнейшие целевые показатели программы | В результате реализации программы будет достигнуто: Электроснабжение - надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2030 г. – 0,0201 ед./ км; - износ ОФ: 2030 г. – 42,2435 %; Водоснабжение: - удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2030 г. – 13,802 %; - уровень потерь: 2030 г. – 1,0318 %. Газоснабжение: - надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2030 г. – 0,067 ед./ км; Утилизация (захоронение) ТБО: - продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг: 2030 г. – 24 ч.; - обеспечение утилизации отходов: 2030 г. – 100 %; Перспективная обеспеченность и потребности застройки поселения: - сохранение почвенного плодородия; - развитие животноводческой отрасли и создание для нее необходимой кормовой базы; - строительство мусоросортировочного комплекса; - строительство многофункционального центра с размещением торгово-развлекательных, спортивно-оздоровительных центров, административных, технических и складских зданий, мотеля; - строительство торгово-промышленной зоны с размещением торгово-развлекательных центров, комплексов автозаправочного и придорожного сервиса, кафе, гостиницы, предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, молока, мяса, овощей и фруктов; - размещение логистического центра; - развитие взаимодействия предприятий АПК с торговыми сетями; - для перспективного развития производственной деятельности предлагается отвод земельных участков для размещения промышленных и коммунально-складских территорий; - содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий, использующих местное сырье и материалы (производство строительных материалов и изделий, бытовые услуги, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, транспортные услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей и другие); - реализация мер социальной политики, направленных на повышение уровня жизни населения, улучшения здоровья, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, развитие социальной сферы; - создание условий для строительства жилья и в первую очередь усадебного типа; - сохранение существующих и создание новых рабочих мест, развитие системы переподготовки кадров, профессионального обучения молодежи; - создание условий для сохранения и поддержки семьи, обеспечения ее демографических, экономических, социальных, духовно-нравственных функций; - приоритетную поддержку многодетных и много поколенных семей; - дифференцированный подход к решению жилищных проблем для различных категорий семей; - мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов; - благоустройство территории населенных пунктов; - проектирование и строительство распределительных сетей газопровода для достижения 100% обеспеченности населения при строительстве новых жилых образований; - проектирование и перевод жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных, сельскохозяйственных предприятий, котельных на экономичные виды топлива; - реализация мероприятий, предусмотренных Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - проектирование схемы электроснабжения сельского поселения с учётом увеличения нагрузок, рассчитанных на развитие населённого пункта, промышленных предприятий, сельскохозяйственных предприятий и других объектов, предусмотренных генеральным планом; - вертикальная планировка в районах нового строительства, учитывает отметки существующих дорог, определяет высотное решение проектируемых улиц и дорог с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа. Высотная привязка выполняется с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц; - защита от затопления предусматривается путем ограждения защитными дамбами и сплошной подсыпки территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства; - организация и очистка поверхностного стока - основной вид противоэрозионных мероприятий осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода; - благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов предусматривает комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов: - расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление; - берегоукрепление отдельных разрушающихся участков; - соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос; - ликвидация выпусков неочищенных промышленных стоков, стоков хозяйственно-фекальной и дождевой канализаций; - особое внимание в условиях степной зоны следует уделять сохранению зелёных насаждений; - создание новых рекреационных зон; - снижение вредных выбросов в воздушный бассейн: - озеленение существующих санитарно-защитных зон, которые накрывают значительные участки жилого фонда - снижение вредных сбросов в водоёмы: - защита водного фонда от загрязнения и заиления; - организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников, организация контроля за соблюдением их режима; - санитарная очистка территории: - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; -предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой); - выявление несанкционированных свалок и проведения их рекультивации; - строительство распределительного газопровода. Планируемые показатели качества коммунальных ресурсов для населения Барило - Крепинского сельского поселения: - 100 % |
| Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы планируется на 2014 – 2030 годы, в том числе по этапам: 1 этап 2014 – 2018 годы; 2 этап 2019 – 2023 годы; 3 этап 2024 – 2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы производится в соответствии с планом реализации Федеральных и Региональных программ. Источники финансирования должны быть определены в соответствии с ФЗ №210 - Ф3 на стадии разработки Инвестиционных и Производственных программ и на стадии включения мероприятий Комплексной программы в целевые региональные, муниципальные, областные, адресные, социальные и федеральные программы. Областной бюджет, Фонд энергосбережения, бюджет муниципального района, средства ОКК, инвестиционная составляющая тарифов ОКК, заемные средства, энергосервис. Объём финансирования бюджета МО утверждается перед началом финансового года Решением Собрания депутатов Барило - Крепинского сельского поселения. Объём финансирования программы из внебюджетных источников определяется по факту, планирование не происходит. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Уровень качества коммунальных ресурсов для населения Барило - Крепинского сельского поселения повысится на 14,07 %. Организации, осуществляющие электроснабжение, газоснабжение, и организации, оказывающие услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, повысят уровень оказания услуг для населения Барило - Крепинского сельского поселения, в том числе применяя новые методы, технологии, производства, знания, умения в своей деятельности. Обеспечение повышение квалификации, переподготовка специалистов. Уровень потерь в сетях коммунального хозяйства, аварийность в системе коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения сократится на 6,03 %. Убеждения и ценности в сфере оказания услуг в коммунальном комплексе у должностных лиц – руководителей, управленцев изменится, в этой связи изменится их поведение, что повлияет на изменение условий жизни. Ситуацию на рынке коммунальных услуг и снижение уровня цен на поставку коммунальных услуг для населения необходимо трансформировать. Конкретной деятельностью в этой сфере являются: учебные семинары для органов самоуправления, энергоснабжающих организаций, обмен опытом между различными энергоснабжающими организациями, разработка специальных курсов по переквалификации, проведение курсов профессионального обучения, разработка специальных методик и программ обучения. Для того чтобы обеспечить реализацию проекта на должном уровне, каждой установленной задаче должен соответствовать результат для признания ее действительной. Основные мероприятия: - поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - бурение артезианских скважин с обустройством поясов ЗСО; - модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся районам населенных пунктов сельского поселения; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам; - комплексное развитие систем водоснабжения, - комплексное развитие систем водоотведения, - комплексное развитие систем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - комплексное развитие систем электроснабжения; - комплексное развитие систем газоснабжения. Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Барило - Крепинского МО; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. Коммерческий результат: – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. Бюджетный результат: – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; Социальный результат: - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Реализация программы: Администрация Барило - Крепинского сельского поселения, органы местного самоуправления Родионово - Несветайского муниципального района, ОКК. Контроль реализации: Собрание депутатов Барило - Крепинского сельского поселения, Администрация Барило - Крепинского сельского поселения, Отдел строительства и ЖКХ Администрации Родионово - Несветайского района. |
| Список литературы | Евменов А.Д. Формирование механизма управления экономикой региона (монография)/Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ, ФГОУ ВПО СПб, Ин-т ЭиУ. – СПб.: Диалог. – 140 с. Егоров А.Ю. Индикативное планирование инновационного развития муниципального образования: автореферат дисс…. К.э.н:08.00.05-Казань, 2009 – 24 с. Каменева Е.А. Реформа ЖКХ, или Теперь мы будем жить по-новому. – Ростов-н/Д :Феникс, 2005 – 345 с. Посталюк М.П. Инновационные отношения в экономической системе: теория, методология и практика. – Казань: КГУ, 2006. – 419 с.: ил., табл. Терентьев А.Я. Модель саморегулирования отрасли водоснабжения и водоотведения/ А.Я. Терентьев, В.В. Лесных// ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера. – 2010. - № 7. – Ч.1. – С. 65-68. |

Цель и назначение работы

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Барило - Крепинское сельское поселение является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Барило - Крепинское сельское поселение является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Барило - Крепинское сельское поселение представляет собой взаимосвязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Барило - Крепинское сельское поселение являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Барило - Крепинское сельское поселение базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Барило - Крепинское сельское поселение разрабатывается на период до 2030 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Барило - Крепинское сельское поселение:

1 этап – 2014 – 2018 гг.;

2 этап – 2019 – 2023 гг.;

3 этап – 2024 – 2030 гг..

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры района, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры района;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют

положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития систем коммунальной инфраструктуры, так как позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы района, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, так как позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, так как позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков. В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной

инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной

инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Барило - Крепинское сельского поселения Родионово - Несветайского района Ростовской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2014 – 2030 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность города и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно – коммунального комплекса Российской Федерации.

Теоретические аспекты управления организационно – экономическими системами, к которым относится и жилищно – коммунальное хозяйство, основанные на концептуально – методологическом подходе с использованием программно – целевого подхода, в современной практике управления остаются практически неизменными. В настоящее время определяющее значение приобретает способность органов местного самоуправления осуществлять управленческие функции на основе долгосрочных прогнозов и стратегии развития. Наиболее перспективными направлением при разработке региональных и муниципальных программ развития является использование комплексного межотраслевого подхода, а также рассмотрение коммунальной инженерной инфраструктуры как самостоятельного ресурса развития территорий. В связи с этим практические аспекты разработки и применения системы индикаторов развития инженерной и коммунальной инфраструктуры территорий муниципальных образований является весьма актуальными.

Программа комплексного развития систем инженерной коммунальной инфраструктуры территориально – муниципального образования в стратегической перспективе должна быть направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

- развитие рынка недвижимости на основе объектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы

1. Площадь территории (на 01.01.2014) – 439300 га.

2. Численность населения (на 01.01.2014) - 5180 чел.

3. Темп роста численности (2014/2012 гг.) – 63,0135 %.

4. Территориальное деление:

Слобода Барило-Крепинская – административный центр

Слобода Аграфеновка

Слобода Алексеево-Тузловка

Хутор Атамано-Власовка

Хутор Балабино-Русский

Хутор Бунако-Соколовец

Хутор Золоторевка

Хутор Ивановка

Хутор Маяки

Хутор Мезенцев

Хутор Нагорно-Тузловка

Хутор Новопрохоровка

Село Плато-Ивановка

Хутор Тимский

Хутор Филинский.

5. Общая площадь жилищного фонда (2014 г.) – 116,2 тыс. м2, в том числе МКД – 15,41 тыс. м2 , ИЖС – 100,79 тыс. м2.

6. Наличие источников энергоснабжения (2014 г.):

- газоснабжения – имеется.

- электроснабжения – имеется.

7. Протяженность сетей (2014 г.):

- газоснабжение всего 87,408 км, в собственности Администрации Барило – Крепинского сельского поселения 10,4 км,

- электроснабжения – 110 км.

8. Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2014 г.):

- газоснабжение: – 34,84 %;

- электроснабжение: - 23,0 %.

9. Отпущено энергии (2013 г.):

- электроснабжение –140,00 тыс. кВт.ч;

- газоснабжение –75,50 тыс. м3.

Рисунок 2.1.1.

Схема расположения Барило - Крепенского сельского поселения

на территории Родионово - Несветайского района

Природные ресурсы

Муниципальное образование «Барило-Крепинское сельское поселение» расположено в Северо-восточная часть Родионово-Несветайского района и граничит с северной стороны с Большекрепинским сельским поселением, с западной с Куйбышевским районом, с юго-восточной с Болдыревским сельским поселением, с восточной с Красносулинским районом и с южной стороны с Украиной. Администрация сельского поселения находится в сл. Барило-Крепинской.  Относительно территории сельского поселения занимает центральное положение. Находится на удалении от районного центра на расстоянии 25 км.

Через территорию Барило - Крепинского  сельского поселения  протекает р. Крепкая и р. Левый Тузлов.

По своей экономической специализации Родионово - Несветайский район - сельскохозяйственный. На базе сельхозпредприятий развивается перерабатывающая и пищевая промышленность. На территории района обнаружены залежи ряда полезных ископаемых, применимых в строительной индустрии.

Климат

Климат Барило-Крепинского сельского поселения средне континентальный с амплитудой среднемесячных температур около 29 С. Зимы умеренные, со средней месячной температурой в январе 5,80   - 6,90 . Лето жаркое, средняя месячная температура в июле 22,50   -230, а максимальная достигает 40 – 42  С.

Продолжительность вегетационного периода (периода с температурами + 50 С) в среднем 206 – 210 дней.

Период активной вегетации 169 – 172 дня, сумма активных температур за этот период составляет 30700  – 31440 С.

Среднее годовое количество осадков 400 – 420 мм. По сезонам они распределяются неравномерно, наибольшее количество выпадает в летний период, в виде кратковременных ливней.

Накопление влаги в почве идет за счет осадков осенне-зимнего периода.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в вегетационный период ниже 50%.

Основная часть осадков выпадает в жидком виде. Для поселения характерны ливневые, обложные дожди,  морось. Из твердых осадков наибольшую повторяемость имеет снег. Количество осадков, выпадающих в холодный период (ноябрь-март), колеблется от 190 до 250 мм. Создаются благоприятные условия для формирования устойчивого снежного  покрова, что имеет большое значение не только для накопления влаги, но и для сохранения озимых посевов. Высота снежного покрова в некоторые годы достигает 30-40, а иногда и 60 см. наиболее характерной чертой зимы, является большая контрастность погод отдельных лет, что зависит от циркуляции атмосферы. На территорию поселения часто  приходят черноморские и европейские циклоны. Их прохождение сопровождается вторжением теплого воздуха и выпадением осадков. Характерная черта зимы – большая относительная влажность воздуха 84-90%. Частые туманы, положение облаков низкое, среднемесячная скорость ветра от 4 до 6 м/с.

Весна приходит к концу марта. Весной быстро увеличивается приток солнечного тепла и повышаются среднемесячные температуры воздуха.

Через территорию Барило-Крепинского  сельского поселения  протекает р. Крепкая и р. Левый Тузлов. По своей экономической специализации Родионово - Несветайский район - сельскохозяйственный. На базе сельхозпредприятий развивается перерабатывающая и пищевая промышленность. На территории района обнаружены залежи ряда полезных ископаемых, применимых в строительной индустрии.

Накопление влаги в почве идет за счет осадков осенне-зимнего периода. Средняя месячная относительная влажность воздуха в вегетационный период ниже 50%.

Основная часть осадков выпадает в жидком виде. Для поселения характерны ливневые, обложные дожди,  морось. Из твердых осадков наибольшую повторяемость имеет снег. Количество осадков, выпадающих в холодный период (ноябрь-март), колеблется от 190 до 250 мм. Создаются благоприятные условия для формирования устойчивого снежного  покрова, что имеет большое значение не только для накопления влаги, но и для сохранения озимых посевов. Высота снежного покрова в некоторые годы достигает 30-40, а иногда и 60 см. наиболее характерной чертой зимы, является большая контрастность погод отдельных лет, что зависит от циркуляции атмосферы. На территорию поселения часто приходят черноморские и европейские циклоны. Их прохождение сопровождается вторжением теплого воздуха и выпадением осадков. Характерная черта зимы – большая относительная влажность воздуха 84-90%. Частые туманы, положение облаков низкое, среднемесячная скорость ветра от 4 до 6 м/с.

Весна приходит к концу марта. Весной быстро увеличивается приток солнечного тепла и повышаются среднемесячные температуры воздуха. Почвообразующими породами на территории Барило - Крепинского сельского поселения почти повсеместно служат континентальные четвертичные отложения, представленные лессовидными и структурными желто-бурыми глинами и суглинками. Почвы представлены в основном ложными черноземами и в меньшей степени североприазовскими и обыкновенными, главным образом смытыми.

В поймах рек сформированы почвы лугового типа.

Рельеф Барило - Крепинского сельского поселения представляет собой волнистую равнину с высотами от 0 до 240 метров над уровнем моря. Территория лежит на юге Восточно–Европейской равнины. В рельефе преобладают невысокие холмисто-грядовые массивы с густой овражно-балочной сетью.

Открытая степь рассечена балками с однотипной ассиметричностью склонов – крутым правым и пологим левым склоном.

По тальвегам некоторых балок протекают небольшие водотоки, питающиеся за счет атмосферных осадков. В результате деятельности человека образовались такие формы поверхности рельефа.

Почвы

Почвообразующими породами на территории Барило - Крепинского сельского поселения почти повсеместно служат континентальные четвертичные отложения, представленные лессовидными и структурными желто-бурыми глинами и суглинками.

Почвы представлены в основном ложными черноземами и в меньшей степени североприазовскими и обыкновенными, главным образом смытыми.

В поймах рек сформированы почвы лугового типа.

Орография

Рельеф Барило-Крепинского сельского поселения представляет собой волнистую равнину с высотами от 0 до 240 метров над уровнем моря. Территория лежит на юге Восточно–Европейской равнины. В рельефе преобладают невысокие холмисто-грядовые массивы с густой овражно-балочной сетью.

Открытая степь рассечена балками с однотипной ассиметричностью склонов – крутым правым и пологим левым склоном.

По тальвегам некоторых балок протекают небольшие водотоки, питающиеся за счет атмосферных осадков.

Геологическое строение. Складчатое строение описываемого района осложнено проявлениями дизъюнктивной нарушенности. Дизъюнктивные нарушения можно разделить на две основные группы:

Продольные нарушения подвигового и выбросового характера, простирание которых близко к широтному простиранию осей структур.

Поперечные и диагональные сбросы, сбрососдвиги и взбросы, разрывающие пласты почти перпендикулярно к их простиранию.

Гидрология

По территории Барило-Крепинского сельского поселения протекают маловодные речки – Крепкая, Левый Тузлов, которые относятся к федеральной собственности.

Кре́пкая — река в России и на Украине, левый приток реки Тузлов (Бассейн Дона). Длина 60 км, площадь водосборного бассейна 210 км². Уклон 6,5 м / км. Долина узкая, V-образная, шириной 1,5 км, несколько расширяется к устью. Русло умеренно извилистое. Используется на орошение и рыбоводство. Сток зарегулирован водохранилищами (прудами).

Питание речки происходит за счет подземных вод, выклинивающихся в верхнем течении сильными источниками. В районе слободы Аграфеновки в летнее засушливое время речка превращается в болото, заросшее осокою. Берет начало около к югу от пгт. Калининский на южных склонах Нагольного кряжа (юго-восточная часть Донецкого кряжа), начинается 3 отножинами. Протекает по территории Свердловского района Луганской области и Родионово-Несветайского района Ростовской области.

Ле́вый Тузло́в — река в Ростовской области России и Луганской области Украины, левый и первый крупный приток Тузлова (бассейн Дона). Длина 32,9 км. На реке сооружены пруды .

Вторая часть названия реки происходит от названия реки Тузлов, которое в свою очередь является производным от тюрк. tuz — «соль», то есть река с солёной (или солоноватой) водой (тур. tuz — «соль»,кыпч. tuzlu — «солёный», чагат. tuzlak — «солончак»). Левый Тузлов — одна из трёх рек со словом Тузлов в названии, впадающих в Тузлов в его верхнем течении: Левый Тузлов, Средний Тузлов и Правый Тузлов(Средний и Правый при слиянии образуют Тузлов, а Левый впадает в Тузлов чуть ниже по течению, и является самой длинной и многоводной из этих рек). Первая часть названия возникла, в связи с тем, что река впадает в Тузлов слева, и является левой из трёх вышеупомянутых рек.

От названия реки получили своё названия следующие объекты: слобода Алексеево-Тузловка, село Верхнетузлово, хутор Нагорно-Тузловка.

Левый Тузлов берёт начало на южном склоне Донецкого кряжа, у села Верхнетузлово Свердловского района Луганской области. Общее направление течения на юго-запад. Впадает в реку Тузлов с левой стороны, севернее села Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области.

Река протекает по территории Севердловского района Луганской области, а также по территории Родионово - Несветайского и Куйбышевского районов Ростовской области (протекает по территории Украины на протяжении 6 км, на протяжении 22,9 км по территории России, и на протяжении 4 км по границе России с Украиной).

Природно – рекреационные ресурсы

По ландшафтному районированию А.Г. Исаченко (1985г.) территория Родионово-Несветайского района относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (степных) ландшафтов.

Количество естественных природных территорий Радионово - Несветайского района - 20,5% от общей площади, в основном это лёссовые склоны и долины овражно-балочного расчленения с разнотравно-дерновинно-злаковой степью на мощных обыкновенных черноземах.

Значительная антропогенная освоенность района привела к неравномерному распределению по территории ландшафтов различного природно-рекреационного потенциала.

Факторы, способствующие развитию рекреации в районе:

1. преобладание комфортных температур в течении года;

2. водоемы, привлекающие рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня, для водного туризма, любительского лова и спортивной охоты;

3. административный центр слобода Родионово-Несветайская расположена на расстоянии 45 км от Ростова-на-Дону и 30 км от Новошахтинска;

4. наличие бальнеологических ресурсов, которые в основном используются самодеятельно;

Основные лимитирующие факторы развития рекреации в районе:

1. дискомфортные суточные температуры в течение жаркого лета;

2. большая регулированность рек плотинами, загрязнение водотоков области неочищенными стоками, в результате - ежегодные лимиты на купание Гос-санэпиднадзором для всех малых рек и других водных объектов;

3. наличие природно-очаговых заболеваний.

Таким образом, в Родионово - Несветайском районе есть все условия для привлечения инвестиций в развитие рекреационной инфраструктуры и значительного пополнения областного бюджета. Большинство лимитирующих факторов можно нивелировать инженерно-строительными и экологическими мероприятиями, сезонностью проживания рекреантов, устройством инженерно-технических сооружений.

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности региона, среди которых основными являются климатические.

Климатические условия развития рекреации показывают, что организация оздоровительного отдыха в районе возможна только в теплый период года (конец мая - начало сентября). В период со второй половины осени до первой половины весны на рассматриваемой территории, складываются не очень благоприятные условия для организации массовой рекреации. Факторами, препятствующими плановому проведению отдыха и туризма, является неустойчивая погода, моросящие дожди (в осенний и весенний периоды), незначительный снежный покров зимой, гололед, ветры и др.

В теплый период года среднесуточные температуры воздуха в районе отличается от аналогичных показателей курортов Черноморского побережья Кавказа на 1-2°С. Осадки не представляют собой фактора, лимитирующего развитие летней рекреации. Только в отдельные годы с дождливым летом они нарушали режим отдыха. В обычное жаркое, засушливое лето редкие ливневые осадки снижают летний зной.

Рекреационное использование водоемов области.

Водные ресурсы территории - река Левый Тузлов и река Крепкая.

Рекреационное развитие в южной степной зоне России обязательно предполагает купание в открытых водоемах.

Малые реки района не пригодны для организации водных видов спорта из-за маловодности летом и недопустимым для рекреации санитарно-эпидемиологическим состоянием воды. Ростовский центр Роспотребнадзора купаться в них не рекомендует.

Кратковременность летнего рекреационного периода определяет особенности стратегии развития рекреации и туризма. Это создание преимущественно летних программ, сооружение сезонных учреждений отдыха, внедрение плавательных бассейнов с дополнительной очисткой вод. Организация здесь плавательных бассейнов необходима, так как санитарное состояние воды в зонах отдыха неудовлетворительное. Большое развитие в области получил любительский промысел. Все искусственные насаждения, а так же Государственные защитные лесополосы являются продуктивными грибными угодьями области.

На основе ландшафтно-рекреационной оценки территории района проектом выделено три рекреационные зоны общей площадью 745га рекомендуемые для рекреационного освоения.

Схемой территориального развития юго-западных районов Ростовской области предлагается воссоздание ландшафтов в ключевых рекреационных территориях. В Родионово - Несветайском районе предполагается восстановить лесопарки в зонах длительного и смешанного отдыха.

Родионово -Несветайский район относится к наиболее освоенным районам области. Здесь преобладают агроландшафты, имеющие определенный рекреационный интерес, как четко организованные территории и при наличии эффектных культур (подсолнечника, пшеницы, садов, виноградников и др.) обладают эстетическим потенциалом и включаются в агроландшафтный и экологический туризм.

Детские базы отдыха, как социально необходимый тип учреждений, должен входить в программу развития социальной сферы.

Выводы

На территории района возможно развитие оздоровительно-спортивного, экологического и других видов туризма, как областного, так и межрегионального значения.

В настоящее время в районе преобладает использование рекреационно- туристских ресурсов местного значения.

Для создания в области индустрии туризма необходимо стимулировать развитие его инфраструктуры, повышать сервисные услуги, улучшать качество рекреационных объектов.

Широкое развитие в районе должен получить экологический туризм.

Родионово-Несветайский район относится к малолесным районам. Общая площадь земель лесного фонда - 112га. Все леса относятся к группе защитных лесов.

Состояние лесного фонда района, с учетом его территориального расположения, а также особенностей лесорастительной степной зоны, выдвигает на первое место задачи по воспроизводству лесных ресурсов, освоения имеющегося фонда лесовосстановления и необходимости рассмотрения вопроса по его увеличению. Недостающие площади необходимо восполнить трансформацией малоценной пашни в лесные угодья.

Площадь лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, постоянно уменьшается. Для сохранения в районе «сельских лесов» необходимо провести на территории сельскохозяйственных формирований лесоустройство.

Проектом предлагается формирование экологического каркаса территории, в которой лесам, древесно-кустарниковой растительности и зеленому фонду области отводится фундаментальная роль.

Полезные ископаемые

На территории Барило-Крепинского сельского поселения по данным ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Южному федеральному округу»  расположены следующие месторождения и проявления полезных ископаемых:

1. «Рос Камень» кам/карьер;

2. КСМ.14 меловой карьер;

3. Платово-Ивановское месторождение (песок);

4. Соболевское месторождение (песок);

5. Аграфеновское  месторождение (известняк);

6. Платовский участок (природные сорбенты).

Демографическая ситуация

Прогноз динамики численности населения

Барило – Крепинское сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2014 составила 5180 человек.

По данным Паспорта муниципального образования Барило-Крепинского сельского поселение в муниципальном образовании в 2014 году наблюдается численность пенсионеров – 29.4% и работающего населения – 47.6%. Однако распределение данной категории лиц в населенных пунктах резко отличается.

Доля числа населения, моложе трудоспособного возраста, изменяется не однозначно по населенным пунктам и имеет разные значения 0-15%.

По половому признаку наблюдается число женщин (35,5% от общей численности населения) и число мужчин (35,4% от общей численности населения).

В связи с преобладанием лиц старше 49 лет (29.4% - от всего населения) над количеством детей: дошкольного и школьного возраста (20.6%) - население сельского поселения относится к регрессивному типу (депопуляция населения).

Процесс старения населения обусловлен низкой рождаемостью.

Естественный прирост имеет отрицательное значение, что свидетельствует о естественной убыли населения, причем динамика убыли населения позволяет говорить об устойчивой тенденции ее уменьшения.

Формирование численности населения происходит за счёт двух источников прироста (убыли): естественного и миграционного. Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом за рассматриваемый период в Барило-Крепинском сельском поселении дает основание сделать вывод, что уменьшение численности населения идет за счет естественной убыли населения.

В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношении возрастов. Естественное движение населения и сальдо миграции определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

Базовый прогноз численности населения Барило-Крепинского сельского поселения произведен демографическим методом.

Прогнозирования численности населения Барило-Крепинского сельского поселения базируется на пролонгации показателей динамики естественного и миграционного движения населения с учетом демографической ситуации.

За период 2009-2010гг. коэффициент рождаемости увеличился с 6,1‰ до 7,6‰, за этот же период коэффициент смертности уменьшился с 21,1‰ до 18,2‰, следовательно, темпы естественной убыли населения значительно изменились.

Прогноз численности населения базируется на анализе демографической и миграционной обстановки за ретроспективный период. Прогнозные расчеты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на будущую структуру и численность населения.

Однако, в силу влияния на закономерности течения процессов воспроизводства, смертности и миграции населения сложного комплекса социально-экономических условий, прогноз численности населения носит гипотетический характер, т.е. основополагающую роль играют принимаемые предпосылки – будущее развитие воспроизводства, изменение уровня смертности и миграции. Концепция демографического развития Барило-Крепинского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

• проведения активной политики поощрения рождаемости;

• осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

• использование миграционного потенциала.

Исходным периодом для прогнозирования перспективной численности населения Барило-Крепинского сельского поселения принят 2009-2010гг., где процент среднегодового убыли населения составляет 0,2%.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

• при определении перспективной численности населения Барило-Крепинского сельского поселения основным фактором сокращения темпов убыли населения является естественная убыль;

• увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

• при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения Барило-Крепинского сельского поселения за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

В прогнозных расчетах рождаемости, за основополагающий, принят показатель интенсивности – общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей. В настоящее время общий коэффициент рождаемости достиг уровня 7,6 ‰.

Одновременно следует отметить, что общий коэффициент рождаемости постепенно увеличивается. Произошедшие положительные изменения в рождаемости дают основание прогнозировать продолжение положительной тенденции и в дальнейшем.

В прогнозных расчетах рождаемости заложено постепенное плавное увеличение общего коэффициента рождаемости. В процессе воспроизводства населения, в процессе смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья. Перспективные расчеты по определению численности населения сельского поселения ориентированы на снижение темпов смертности за счет:

• снижения преждевременной смертности от всех причин за счет ее предотвратимой части;

• улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности, снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.).

Однако за короткий промежуток времени невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние здоровья и окружающей среды, социально-экономические изменения в жизни каждого человека. Поэтому прогнозируется постепенное снижение смертности.

Значительную роль в формировании численности населения играет миграция. В перспективе прогнозируется уменьшение миграционного оттока населения, но за счет него будет идти убыль населения.

Базовый прогноз численности населения Барило-Крепинского сельского поселения разработан на основании окончательных данных по численности населения Паспорта МО «Барило-Крепинское сельское поселение».

Численность населения Барило-Крепинского сельского поселения на расчетный срок принята 5483 человек.

Таблица 2.1.2

| Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2032г., чел |
| --- | --- | --- |
| 5180 | 5321 | 5483 |

Экономика Барило - Крепинского сельского поселения

По структуре экономики Родионово - Несветайский район является типичным сельскохозяйственным районом. Сельскохозяйственные предприятия района специализируются на выращивании зерновых, крупяных и масленичных культур, производстве животноводческой продукции. Несмотря на низкую эффективность использования сельхозугодий (относительно других муниципальных образований Юго-Западного района) Родионово-Несветайский район традиционно лидирует по производству зерна (9,1%, или 4-е место, от производства по всему Юго- Западному району).

Район имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время полностью удовлетворяет потребности населения района в продуктах питания, кроме бахчевых и фруктов (обеспеченность 67-28%). По производству отдельных видов продуктов на душу населения показатели по району выше среднеобластных показателей. Обеспеченность пашней здесь выше требуемого общепринятого показателя в 6 раз. Используется 97% пашни.

В результате отсутствия четкой государственной аграрной политики, в прошлые годы, направленной на создание высокоэффективного, рыночно- ориентированного аграрного сектора экономики, для сельского хозяйства характерно наличие следующих недостатков (негативных деградационных процессов), которые необходимо устранить:

- уменьшение и качественное ухудшение основных фондов сельского хозяйства, в сравнении с 1990-1995г.г., выбытие основных средств во много раз превышает их ввод, уровень износа основных фондов более 50%;

- снижение обеспеченности сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами;

- слабо обновляется техника и оборудование; лишь небольшая часть хозяйств может закупать сельхозтехнику, в том числе по лизингу;

- недостаточно четко соблюдается система земледелия и внедряются новые технологии производства; потеря плодородия почвы (гумуса);

- недостаточно активно применяются приемы биологизации земледелия, не внедряются ресурсосберегающие экологически чистые технологии;

- недостаточно интенсивно проводятся работы по мелиорации, борьбе с эрозией почв, окультуриванию почвы.

- недостаточно применение элитного семеноводства и племенного животноводства, что привело к снижению продуктивности и урожайности;

- слабо решается вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и т.п.;

- одним из главных недостатков является возрастающей диспаритет цен, не

упорядочение налоговой политики, отсутствие гарантированных закупочных цен;

- недостаточно проводится работа по сохранению и подготовке кадров для села.

Потенциальные возможности района позволяют увеличить производство сельхозпродукции, но решение проблем, стоящих перед сельским хозяйством области зависит от положения дел в стране. Почвенный покров  представлен, в основном, черноземами, которые составляют основу пахотной земли. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения -  529.461 тыс. га, в том числе пашни – 463.46 тыс. га, пастбищ 4.0 тыс. га и многолетние насаждения 62 тыс. га.

В структуре производства сельскохозяйственной продукции, ведущие позиции занимает продукция растениеводства.

Культурно – бытовое обслуживание

Социальная инфраструктура Барило-Крепинского сельского поселения весьма неравномерна по составу, функциям и по территориальному развитию образующих ее объектов. Неравномерно ее развитие. Сейчас эта неравномерность усугубляется еще больше в результате отхода от комплексной застройки.

Социально-экономические преобразования последних лет и переход к пока еще мало регулируемым рыночным отношениям внесли существенные изменения в характер обустройства территории поселения и деятельность учреждений его инфраструктуры.

Кроме того, коммерциализация сферы обслуживания привела к ослаблению функций муниципалитета по обеспечению обслуживания населения, в частности - по бытовому обслуживанию и общественному питанию. Несколько нарушены комплексность и равномерность торгового обслуживания по территориальным участкам по сравнению с социалистическим принципом планирования обслуживания населения, резко понизилась территориальная доступность ряда других услуг.

Система здравоохранения

Существует разветвленная сеть муниципальных и государственных учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь населению Барило-Крепинского сельского поселения и подчиненных его администрации населенных пунктов. Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения.

Распределение медицинских учреждений по населенным пунктам по данным паспорта муниципального образования «Барило-Крепинское сельское поселение» Родионово-Несветайского района приведены в таблице 2.1.3

Таблица 2.1.3

| Населенные пункты | Фельдшерско-акушерские пункты | Амбулатории |
| --- | --- | --- |
| Сл.Барило-Крепинская | 1 | - |  |
| Сл.Алексеево-Тузловка | - | 1 |
| Хутор Атамано-Власовка | 1 | - |
| Хутор Балабино-Русский | - | - |
| Хутор Бунако-Соколовец | 1 | - |
| Хутор Ивановка | - | - |
| Хутор Маяки | - | - |
| Хутор Мезенцев | - | - |
| Хутор Нагорно-Тузловка | 1 | - |
| Хутор Новопрохоровка | 1 | - |
| Хутор Тимский | - | - |
| Хутор Филинский | - | - |
| Сл.Аграфеновка | 1 | - |
| Х.Золотаревка | - | - |
| С.Плато-Ивановка | 1 | - |

В 2 км южнее х. Маяки находится психоневрологический интернат, который предлагается проектом внести в границы населенного пункта.

Система образования

Главная задача муниципальной системы образования - повышение качества и доступности образования.

Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений (МДОУ) и численность детей в них постепенно увеличивается. В образовательном пространстве Барило-Крепинского сельского поселения имеется 4 муниципальных ДОУ:

- «Сказка» - сл. Барило-Крепинская;

- «Колосок» - сл. Алексеево-Тузловка;

- «Колокольчик» - сл. Агафеновка;

- «Аленушка» - с. Плато-Ивановка.

Существует дефицит мест в детсадах, оставляют желать лучшего материально-техническая база и медико-социальные условия, недостаточно количество специалистов с высшим профессиональным дошкольным образованием, низок уровень зарплаты в связи, с чем выпускники отделения дошкольной педагогики не стремятся устроиться на работу в дошкольные учреждения.

Система школьного образования динамично меняется из-за сложной демографической ситуации. В поселении имеется 4 школы:

- Плато-Ивановская СОШ;

- Агрофеновская СОШ №3;

- Алексеево-Тузловская СОШ;

- Барило-Крепенская СОШ.

Основные направления работы в системе общего образования нацелены на обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования и создание условий для повышения качества образования.

В сфере общего образования, существует ряд проблем:

- сложность проведения реструктуризации сети образовательных учреждений в связи с протяженностью поселка и необходимостью обеспечения доступности качественного образования, в том числе с учетом возможного увеличения численности учащихся в связи с ростом рождаемости;

- нерешенность ряда вопросов в организации горячего питания и улучшения внутришкольной среды;

- несоответствие образовательных учреждений санитарно-гигиеническим нормам, пожарным требованиям;

- резкое снижение количества групп продленного дня (в связи с недостаточным финансированием), что может привести к увеличению числа второгодников и правонарушений среди учащихся;

- недостаточно решен вопрос занятости детей на базе школы в свободное время;

- недостаточный уровень работы по предпрофильной подготовке - выпускники 9-х классов без охоты, без желания идут в профтехучилища;

- проблемы в подготовке и повышении уровня квалификации педагогических кадров;

- недостаточное финансовое и материально-техническое обеспечение ОУ, в том числе УДО, что сдерживает их развитие.

Социальное обеспечение населения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

Культура

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного

потенциала поселения, повышение качества жизни его населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей. В сельском  поселении действуют 8 учреждений культуры (6 библиотек, 3 дома культуры, 5 клубов), 13 памятников истории и культуры.

Распределение учреждений культуры по населенным пунктам по данным паспорта муниципального образования «Барило-Крепинского сельского поселение» Родионово-Несветайского муниципального района приведены в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4

| Населенные пункты | ДК | клубы | библиотеки | Памятники истории и культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сл.Барило-Крепинская | 1 | - | 1 | 2 |  |
| Сл.Алексеево-Тузловка | 1 | - | 1 | 3 |
| Хутор Атамано-Власовка | - | - | - | 1 |
| Хутор Балабино-Русский | - | - | - | - |
| Хутор Бунако-Соколовец | - | 1 | 1 | 1 |
| Хутор Ивановка | - | - | - | - |
| Хутор Маяки | - | - | - | - |
| Хутор Мезенцев | - | - | - | - |
| Хутор Нагорно-Тузловка | - | 1 | 1 | 1 |
| Хутор Новопрохоровка | - | 1 | - | 1 |
| Хутор Тимский | - | - | - | - |
| Хутор Филинский | - | - | - | 2 |
| Сл.Аграфеновка | 1 | - | 1 | - |
| Х.Золотаревка | - | 1 | - | 1 |
| С.Плато-Ивановка | - | 1 | 1 | 1 |

В поселении не хватает доступных учреждений для современного культурного и активного досуга в соответствии с потребностями населения, особенно молодежи; низок уровень обеспеченности населения местами в учреждениях культурно-досугового типа, в связи с отсутствием финансовых возможностей для приобретения книг произошло сокращение библиотечного фонда общедоступных библиотек; отсутствуют молодые кадры в библиотеках, учреждениях культуры; физически и морально устарела материально-техническая база учреждений культуры, низок уровень оплаты труда работников культуры.

Физическая культура и спорт

Сохранению здоровья граждан, повышению качества их жизни способствует сфера физкультуры и спорта. Физкультурно-оздоровительная работа в Барило-Крепинском сельском поселении ведется в общеобразовательных учреждениях, учреждениях профессионального образования, спортивных школах, на предприятиях, учреждениях и в организациях, а также по месту жительства.

На территории сельского поселения  находятся 12 спортивных площадок.

Таблица 2.1.5

| Населенные пункты | Спортивные площадки и поля |
| --- | --- |
| Сл.Барило-Крепинская | 1 |  |
| Сл.Алексеево-Тузловка | 1 |
| Хутор Атамано-Власовка | 1 |
| Хутор Балабино-Русский | - |
| Хутор Бунако-Соколовец | 1 |
| Хутор Ивановка | 1 |
| Хутор Маяки | - |
| Хутор Мезенцев | - |
| Хутор Нагорно-Тузловка | 1 |
| Хутор Новопрохоровка | 1 |
| Хутор Тимский | 1 |
| Хутор Филинский | 1 |
| Сл.Аграфеновка | 1 |
| Х.Золотаревка | 1 |
| С.Плато-Ивановка | 1 |

На территории сл. Алексеево-Тузловка располагается физкультурно-оздоровительный комплекс.

В сфере физкультуры и спорта существует ряд проблем:

- низок уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в частности, стадионами, спортивными залами и плоскостными спортивными сооружениями (по сравнению со средним уровнем Российской Федерации и Ростовской области, а также по отношению к нормативному);

- в поселении отсутствуют настоящий стадион с искусственным покрытием и современными дорожками, современный бассейн;

- отсутствует необходимый набор спортсооружений для качественной и полноценной работы по физическому воспитанию в учреждениях профессионального образования;

- неравномерна в течение дня загрузка спортивных сооружения школ и учебных заведений (перезагруженность до 13 часов дня и отсутствие загрузки после 14-15 часов);

- отсутствует финансирование внеурочной, почасовой и факультативной работы в ОУ и ДОУ;

- недостаточно финансирование развития материально-технической базы, а также спортивных школ по статьям приобретения спортивного инвентаря, оборудования, формы и командирования учащихся на соревнования;

- сокращается число методистов и тренеров, работников спортивных сооружений производственных коллективов, происходит старение кадров.

Потребительский рынок

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. В течение последних лет в Барило-Крепинском сельском поселении наблюдается как рост уровней заработной платы, пенсий, других социальных выплат, так и реальных располагаемых денежных доходов в целом.

С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг, оказываемых населению.

Торговая сеть сельского поселения была представлена 29 предприятиями розничной торговли.

Дислокация предприятий розничной торговли по Барило-Крепинскому сельскому поселению представлена в таблице 2.1.6.

| №№ пп | Наименование предприятия | Адрес предприятия |
| --- | --- | --- |
|  | Магазин «Елена» | Сл.Барило-Крепинская, ул.Гончарова, 1б |
|  | Магазин «Сюрприз» | Сл.Барило-крепинская, ул.Ленина ,17 |
|  | Магазин «Вираж» | Сл.Барило-Крепинская, ул.Мостовая, 12 |
|  | Магазин | Сл.Барило-Крепинская, ул.Гончарова, 25 |
|  | Магазин «Слобода» | Сл.Барило-Крепинская, ул.Ленина, 16 |
|  | Магазин «Исай» | Сл.Барило-Крепинская, ул.Ленина, 14 |
|  | Торговый павильон «Феникс» | Сл.Барило-Крепинская, ул.Просвещения, 10 |
|  | Магазин «Все для дома» | Сл.Барило-Крепинская, ул.Гончарова, 21 |
|  | Магазин «Зорька» | Сл.Барило-Крепинская, ул.Гончарова,1 |
|  | Магазин «Ольга» | Сл.Барило-Крепинская, ул.Гончарова, 1а |
|  | Магазин | Х.Атамоново-Власовка, ул.Пушкинская, 14 |
|  | Ларек | Х.Маяки, ул.Восточная, 5 |
|  | Магазин | Сл.Алексеево-Тузловка, ул.Московская, 30 |
|  | Магазин | Х.Бунако-Соколовец, ул.Первомайская, 31 |
|  | Магазин | Х.Новопрохоровка, ул.Советская, 2 |
|  | Магазин | С.Алексеево-Тузловка, ул.Маяковского, 19 |
|  | Магазин | С.Алексеево-Тузловка, ул.Садовая, 3 |
|  | Магазин «Центральный» | С.Алексеево-Тузловка, ул.Садовая, 5 |
|  | Магазин | С.Алексеево-Тузловка, ул.Просвещения, 28 |
|  | Магазин «Ковчег» | С.Аграфеновка, ул.Просвещения, 1 |
|  | Магазин «Сельский» | С.Аграфеновка, ул.Степная, 21а |
|  | Магазин «Мечта» | С.Аграфеновка, ул.Просвещения, 20 |
|  | Магазин «София» | С.Аграфеновка, ул.Буденного, 20 |
|  | Магазин | Х.Плато-Ивановка, ул.Чапаева, 10 |
|  | Магазин «Восток» | Х.Плато-Ивановка, ул.Ворошилова, 23/1 |
|  | Магазин «Кочогот» | Х.Золотаревка, ул.Фрунзе, 15 |
|  | Магазин «Пчелка» | С.Аграфеновка, ул.Буденного, 2 |
|  | Магазин «Продукты» | С.Плато-Ивановка, ул.Добровольского, 12 |
|  | Павильон «Валентина» | С.Аграфеновка, ул.Просвещения, 88 |

В течение последних лет увеличился спектр предоставляемых услуг. Однако, развитие сферы услуг населению ограничивается сохранением определенных старых стереотипов потребительского поведения населения, оттоком молодежи в крупные города, невысокими, в масштабах всего региона, доходами жителей.

Перспективы развития системы потребительского рынка Барило-Крепинского сельского поселения определяются ростом уровня доходов населения и устойчивостью работы организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг. Определенный вклад в увеличение масштабов работы общественного питания может внести проведение торговых ярмарок, выставок, спортивных соревнований и иных мероприятий, привлекающих население соседних районов, других субъектов Российской Федерации и Украины. На формирование показателей объема платных услуг населению существенное влияние будут оказывать факторы ценообразования на жилищно-коммунальные и транспортные услуги. В среднесрочной перспективе темпы стоимостных показателей платных услуг населению будут расти более высокими темпами, чем в сфере производства, розничной торговли и общественного питания.

2.1	Коммунальная инфраструктура энергоснабжения

Электроснабжение сельского поселения осуществляется в основном по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Бариловская» и ПС 35/10 кВ «Аграфеновская» и «Тузловская», через территорию поселения проходит ВЛ 0,4, 10, 35, 110 кВ.

Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4кВ.

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Электросетевые объекты напряжением 35, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго». Обслуживающей организацией постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Таблица 2.1.1 Общие сведения

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Собственник электрических сетей | филиал ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго» |
| Обслуживающие организации | филиал ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго» |
| Количество РП, шт. | 3 |
| Количество ТП, шт. | 29 |
| Протяженность линий электропередач, км | 110,0 |

Таблица 2.1.2 Основные показатели электроснабжения

| Показатели | Единица измерения | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потери в сетях, % (технологические) | % | 11,5 | 11,5 |
| Количество претензий на качество услуг в год | Шт. | 3 | 2 |
| % охвата потребителей приборами учета | % | 100 | 100 |
| % подаваемой мощности, регистрируемой приборами учета | % | 100 | 100 |
| % удовлетворения заявок на установку приборов учета в домохозяйствах (если ОКК осуществляет установку) | % | 100 | 100 |
| Среднее (нормативное) потребление в сутки | МВт*Час | 0,007 | 0,008 |
| Недоотпуск электрической энергии за год: (среднесуточное потребление на участке)*(время устранения аварии на участке) | МВт*Час | 0 | 0 |
| Количество аварий в год | Шт. | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность 1 аварии (время аварии)час. | Час. | 0 | 0 |
| Уровень удовлетворения требованиям стандартов по качеству % (может быть более 100 %) | % | 100 | 100 |
| Собираемость платежей за услуги | % | 100 | 100 |

Таблица 2.1.3 Баланс мощности (на 01.01.2014 год)

| П/п | Источник питания | Установленная трансформаторная мощность, МВт | Мах. Договорная мощность, МВт | Разрешенная мощность, МВТ | Мах. Зафиксированная мощность, МВт | Превышение мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Бариловская» | 0,11 | 0,1067 | 0,11 | 0,1067 | - |
| 2 | ПС «Аграфеновская» | 0,035 | 0,03395 | 0,035 | 0,03395 | - |
| 3 | ПС «Тузловская» | 0,035 | 0,03395 | 0,035 | 0,03395 | - |

Потери электрической энергии разделены на 4 составляющих:

- технические – составляют 6,0 %;

- собственные нужды  подстанций – составляют 3,0 %;

- инструментальные погрешности измерения – входят в технические потери;

- коммерческие потери – обусловлены хищениями электрической энергии и другими причинами в сфере;

- организация контроля над потреблением электрической энергии.

Техническое состояние систем

Таблица 2.1.4 Износ (нормативный) элементов электроснабжения

| Наименование | Износ менее 50 % | Износ более 50 % |
| --- | --- | --- |
| Здания РП и ТП | 3 | 62 |
| Оборудование РП и ТП | 16 | 51 |
| ВЛ 35 кВ | 16 | 16 |
| ВЛ 0,4 кВ | 54 | 54 |
| ВЛ 10 кВ | 33 | 13 |
| ВЛ 110 кВ | 44 | 52 |

Разработанные на основании тщательного анализа динамики изменения электропотребления и электрических нагрузок Барило - Крепинского сельского поселения, балансы на период до 2030 года показывают, что сельское поселение является дефицитным по мощности.

Таблица 2.1.5 Динамика роста нагрузок

| Наименование поселения | Годы | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Барило – Крепинское сельское поселение Р, МВт | 6,09 | 0,3 | 0,19 | 0,38 | 0,32 | 0,78 | 0,74 | 0,65 | 0,86 | 0,32 | 0,65 | 0,65 | 0,21 | 0,03 | 0,32 | 0,20 | 12,69 |

Система учета электроснабжения включает в себя как квартирные счетчики, так и приборы учета, установленные на ТП и на подстанциях 110 кВ. Также в настоящее время происходит внедрение АСКУЭ на подстанциях 110 кВ.

Таблица 2.1.6 Количество приборов учета по Барило - Крепинскому сельскому поселению составляет

| Потребители | Однофазных, % | Трехфазных, % |
| --- | --- | --- |
| Физические лица | 100 | 100 |
| Юридические лица | 100 | 100 |

Расчет тарифов

Определение тарифов на пользование происходит согласно утвержденной производственной программе на следующий год.

  - Коммунальная инфраструктура газоснабжения

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах Барило - Крепинского сельского поселения отсутствует. Газифицированные домовладения в населенных пунктах отапливаются газом.

В настоящее время газоснабжение Барило-Крепенского поселения развивается на базе природного газа. На территории поселения проходят сети высокого, среднего и низкого давления, также по территории проходят сети магистральных газопроводов.

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

I-я ступень — газопровод высокого давления II - ой категории р ≤ 0,6 МПА;

II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,03 МПА;

III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 12 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления.

По данным администрации сельского поселения:

- природным газом газифицировано 76,5 % квартир от общего количества;

- сжиженным газом газифицировано 23,25 % квартир от общего количества;

- общая протяженность  сети газопроводов составляет 87,408 км: из них высокого – 42 км; среднего – 3 км; низкого – 42,41 км.

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка Барило-Крепенского поселения состоит из: индивидуальных жилых домов усадебного типа ( 1-2 этажных) и малоэтажной застройки.

В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы. Природный газ подается в населенный пункт на отопление, горячее водоснабжение, на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды, на теплотехнические нужды промышленного и сельскохозяйственного производства.

Природный газ предусматривается как основной вид топлива для источников

централизованного теплоснабжения (котельные), так и для автономного теплоснабжения.

Распределение газа осуществляется от магистрального газопровода к  газорегуляторным пунктам (ГРП), расположенным в населённых пунктах на территории селитебной застройки, возле промышленных предприятий.

В работе рассматриваются потребители селитебной территории. При определении расходов газа на нужды пище приготовления процент охвата газом 100 %.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принят равным 180 м3/год на человека.

Расширяется доля использования  сетевого газа для применения в качестве единого энергоносителя при малоэтажном индивидуальном строительстве.

Годовые расходы газа определены:

- на хозяйственно-бытовые нужды населения по численности населения и удельным нормам расхода;

- на нужды отопления, вентиляции (при централизованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью;

- на нужды отопления индивидуальной застройки (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью.

В детских, лечебных учреждениях, школах, на предприятиях общественного питания пище приготовление предусматривается электрическое. Распределение газа предусматривается по трехступенчатой схеме, существующая схема газоснабжения максимально используется.

Газ высокого и среднего давления подается в ГРП, на предприятия, в котельные. Газ низкого давления используется для подачи в жилые здания, мелким коммунально-бытовым предприятиям.

Развитие сети газопроводов с охватом территории нового строительства в населенных пунктах Барило – Крепинского сельского поселения потребует прокладки (отвода) газопровода высокого давления по улицам населенных пунктов, а также строительства новых ГРП.

Связь между газопроводами разных ступеней давления осуществляется через ГРП. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия 0,8-1,0 км. ГРП размещено на свободных территориях внутри кварталов. Для районов индивидуальной застройки могут быть в шкафном исполнении. Для надежной работы системы газоснабжения предусматривается закольцовка всех коммунальных ГРП по низкому давлению.

Прокладка газопроводов предусматривается подземная. Газопроводы прокладываются вдоль улиц с тупиковыми ответвлениями к зданиям.

Трубы для сетей газоснабжения принимаются групп «В» и «Г» из спокойной малоуглеродистой стали. Наряду со стальными трубами к применению рекомендуются полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии.  Для газопроводов низкого и среднего давления – трубы типа С – средний, для газопроводов высокого давления П категории – трубы типа Т – тяжелые.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-89. Для возможности отключения отдельных участков газопроводных сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям устанавливается запорная арматура. Выбор оборудования производится по пропускной способности регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании). Для обеспечения бесперебойности подачи газа потребителям, безопасности эксплуатации системы газоснабжения необходимо предусмотреть строительство и ввод в эксплуатацию элементов системы газоснабжения в увязке с очередностью строительства. Ориентировочные объемы работ представлены в  таблице 2.2.1.

Ориентировочные объемы работ на 1 очередь строительства

Таблица 2.2.1

| №№ пп | Показатели | Един. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ГРП | шт. | 1 | Барило - Крепинское с.п. |
| 2 | Прокладка газопроводов высокого давления | км | Рассчитывается на этапе разработки расчетной схемы газоснабжения | Населенные пункты Барило - Крепинского с.п. |

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Ростовской области, дифференцированные по направлениям (наборам направлений) использования газа, установлены постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 26.0﻿6.2013 №17/2:

1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в

отсутствие других направлений использования газа), нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) – 5,00 руб./1 м3, приведенный к стандартным условиям.

2. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) – 4,99 руб./1 м3, приведенный к стандартным условиям. Рост установленных цен на газ не превышает уровень, определенный Правительством Российской Федерации в размере 115%, по сравнению с ценами, действовавшими в первом полугодии 2013 года.

2.3	Коммунальная инфраструктура водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов Барило-Крепинского  сельского поселения осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода. Водоснабжение Барило-Крепинского  сельского поселения  обеспечивается в основном за счет 2 скважин  расположенных сл. Барило-Крепинская  ул. Октябрьская и ул. Степная, 2 скважин   и  расположенных по адресу сл. Аграфеновка ул. Степная 4 и ул. Проселочная, их дебит составляет 20 м3/ч. Вода из скважин подается в 4 водонапорные башни, объемом по 25 м3 каждая, далее самотеком  в водопроводную сеть.  Всего централизованным водоснабжением оборудовано порядка 40 %  жилищного фонда. Лицензия на право недропользования отсутствует. Водозаборные скважины, не имеют обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны источника водоснабжения.

С 2007г- 2012 г. произведен капитальный ремонт уличных сетей с заменой труб на полиэтиленовые. Протяженность отремонтированного участка водопроводных сетей в Барило-Крепинском сельском поселении составляет 9670м. Всего к водопроводным сетям подключено 705  абонентов, в том числе население- 690;учреждения, предприятия – 15.

Организация, эксплуатирующая системы водоснабжения Барило-Крепинского сельского поселения отсутствует. Износ сетей и сооружений составляет порядка 20%.

В остальных населенных пунктах поселения хозяйственно-бытовые нужды населения обеспечиваются за счет индивидуальных дворовых колодцев и бытовых скважин. Фактическое водопотребление в населенных пунктах поселения ниже нормативного. В связи с отсутствием возможности подключения к водопроводным сетям, часть населения использует индивидуальные колодцы и скважины для полива приусадебных участков.

Также для обеспечения водоснабжением собственных нужд на территории сельскохозяйственных предприятий устроены скважины и водонапорные башни.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Барило-Крепинское сельское поселение» разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий. Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры.

Целью развития систем водоснабжения и водоотведения является улучшение состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения. В связи с этим генеральным планом планируются мероприятия по капитальному ремонту водопроводных сетей во всех населенных пунктах.

Тариф на холодную воду для населения определяется уполномоченным органом государственной власти в области регулирования тарифов.

Таблица 2.3.1 Общие сведения

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Собственник водозаборов и водопроводных сетей | Муниципалитет |
| Обслуживающие организации | отсутствует |
| Количество водозаборов | По населенным пунктам сельского поселения: сл. Барило – Крепенская, сл. Агрофеновка |
| Протяженность водопроводных сетей, км | 10,628 |

В Барило –Крепенском сельском поселении намечается дефицит подачи воды – отсутствие источников водоснабжения. Водоочистные сооружения на территории Барило - Крепинского сельского поселения отсутствуют. Водозаборные сооружения работают с максимальной загрузкой и не имеют резерва мощности. С учетом перспективы повышения объема водопотребления необходимо строительство водоочистных сооружений. Водоснабжение Барило - Крепинского сельского поселения не обеспечивает удовлетворительное водоснабжение поселения из-за того, что в водозаборе отсутствует резерв мощности.

Рисунок 2.3.2 Характеристика текущего, перспективного водопотребления и производительности оборудования основных систем водоснабжения

Таблица 2.3.3 Характеристика существующей системы водоснабжения

| Колодец инв № 01910041 | сл. Барило-Крепинская ул. Выгонная | 1м |
| --- | --- | --- |
| Колодец инв № 01910042 | сл. Барило-Крепинская ул. Выгонная | 1м |
| Колодец инв № 01910043 | сл. Барило-Крепинская ул. Пролетарская | 1м |
| Колодец инв № 01910044 | сл. Барило-Крепинская ул. Пролетарская | 1м |
| Колодец инв № 01910045 | сл. Барило-Крепинская ул. Гончарова | 1м |
| Колодец инв № 01910046 | сл. Барило-Крепинская ул. Гончарова | 1м |
| Колодец инв № 01910047 | сл. Барило-Крепинская ул. Гончарова | 1м |
| Колодец инв № 01910048 | сл. Барило-Крепинская ул. Просвещения | 1м |
| Колодец инв № 01910049 | сл. Барило-Крепинская ул. Ленина | 1м |
| Колодец инв № 01910050 | сл. Барило-Крепинская ул. Степная | 1м |
| Колодец инв № 01910051 | сл. Барило-Крепинская ул. Дальневосточная | 1м |
| Колодец инв № 01910052 | сл. Барило-Крепинская ул. Красноармейская | 1м |
| Колодец инв № 01910053 | сл. Барило-Крепинская ул. Пушкинская | 1м |
| Колодец инв № 01910054 | сл. Барило-Крепинская ул. Октябрьская | 1м |
| Колодец инв № 01910041 | сл. Барило-Крепинская ул. Выгонная | 1м |
| Колодец инв № 01910042 | сл. Барило-Крепинская ул. Выгонная | 1м |
| Колодец инв № 01910043 | сл. Барило-Крепинская ул. Пролетарская | 1м |
| Колодец инв № 01910044 | сл. Барило-Крепинская ул. Пролетарская | 1м |
| Колодец инв № 01910045 | сл. Барило-Крепинская ул. Гончарова | 1м |
| Колодец инв № 01910046 | сл. Барило-Крепинская ул. Гончарова | 1м |
| Колодец инв № 01910047 | сл. Барило-Крепинская ул. Гончарова | 1м |
| Колодец инв № 01910048 | сл. Барило-Крепинская ул. Просвещения | 1м |
| Колодец инв № 01910049 | сл. Барило-Крепинская ул. Ленина | 1м |
| Колодец инв № 01910050 | сл. Барило-Крепинская ул. Степная | 1м |
| Колодец инв № 01910051 | сл. Барило-Крепинская ул. Дальневосточная | 1м |
| Колодец инв № 01910052 | сл. Барило-Крепинская ул. Красноармейская | 1м |
| Колодец инв № 01910053 | сл. Барило-Крепинская ул. Пушкинская | 1м |
| Колодец инв № 01910054 | сл. Барило-Крепинская ул. Октябрьская | 1м |
| Колодец инв № 01910055 | х. Атамано-Власовка ул. Чапаева | 1м |
| Колодец инв № 01910056 | х. Атамано-Власовка ул. Чапаева | 1м |
| Колодец инв № 01910057 | х. Атамано-Власовка ул. Чапаева | 1м |
| Колодец инв № 01910058 | х. Бунако-Соколовец ул. Восточная | 1м |
| Колодец инв № 01910059 | х. Бунако-Соколовец ул. Первомайская | 1м |
| Колодец инв № 01910060 | х. Бунако-Соколовец ул. Первомайская | 1м |
| Колодец инв № 01910061 | х. Бунако-Соколовец ул. Первомайская | 1м |
| Колодец инв № 01910062 | х. Бунако-Соколовец ул. Буденного | 1м |
| Колодец инв № 01910063 | х. Маяки ул. Степная | 1м |
| Колодец инв № 01910064 | х. Маяки ул Суворова | 1м |
| Колодец инв № 01910065 | х. Маяки ул.Первомайская | 1м |
| Колодец инв № 01910066 | х. Новопрохорвка ул. Октябрьская | 1м |
| Колодец инв № 01910067 | х. Новопрохорвка ул. Октябрьская | 1м |
| Колодец инв № 01910068 | х. Новопрохорвка ул. Октябрьская | 1м |
| Колодец инв № 01910069 | х. Новопрохоровка ул.Советская | 1м |
| Колодец инв № 01910070 | сл. Алексеево-Тузловка ул. Школьная | 1м |
| Колодец инв № 01910071 | сл. Алексеево-Тузловка ул. Маяковского | 1м |
| Колодец инв № 01910072 | сл. Алексеево-Тузловка ул. Садовая | 1м |
| Колодец инв № 01910073 | сл. Алексеево-Тузловка ул. Садовая | 1м |
| Колодец инв № 01910074 | х. Тимский ул. Пролетарская | 1м |
| Колодец инв № 01910075 | х. Тимский ул. Пролетарская | 1м |
| Колодец инв № 01910076 | х. Тимский ул. Пролетарская | 1м |
| Колодец инв № 01910077 | х. Нагорно-Тузловка ул. Красноармейская | 1м |
| Водопроводные сети | сл. Аграфеновка ул. Просвещения, Кирова, Молодежная | 8200м |
| Скважина инв №01010321 | 800 м на восток от сл. Аграфеновка ул. Степная 4 | 9 |
| Скважина инв №01010322 | сл. Аграфеновка ул. Степная | 9 |
| Скважина инв №01010323 | 100 м на юг от сл. Аграфеновка ул. Просвещения | 2 |
| Башня Рожновского инв №01010324 | 800 м на восток от сл. Аграфеновка ул. Степная 4 | 2 |
| Башня Рожновского инв №01010325 | сл. Аграфеновка ул. Степная | 2 |
| Водопроводные сети | сл. Барило-Крепинская ул. Ленина | 3600м |
| Колодец инв № 01010326 | сл. Барило-Крепинская ул. Ленина | 1 |
| Водопроводные сети | сл. Барило-Крепинская ул. Пушкинская, Красноармейская, Октябрьская | 2800м |
| Башня Рожновского инв №01010327 | сл. Барило-Крепинская ул. Пушкинская | 2 |
| Скважина инв №01010328 | сл. Барило-Крепинская ул. Пушкинская | 2 |
| Водопроводные сети | сл. Барило-Крепинская ул. Степная, Дальневосточная | 2700м |
| Водопроводные сети | сл. Барило-Крепинская ул. Степная, Дальневосточная, Гагарина | 3300м |
| Скважина инв №01010329 | сл. Барило-Крепинская ул. Гагарина | 2 |
| Колодец инв № 011910079 | сл. Аграфеновка ул. Кирова | 1 |
| Колодец инв № 011910080 | сл.Аграфеновка ул. Кирова | 1 |
| Колодец инв № 011910077 | сл. Аграфеновка ул. Щербакова | 1 |
| Колодец инв № 011910081 | сл. Аграфеновка ул. Гагарина | 1 |
| Колодец инв № 011910078 | сл. Аграфеновка ул. Ленина | 1 |
| Колодец инв № 011910072 | сл. Аграфеновка ул. Просвещения | 1 |
| Колодец инв № 011910073 | сл. Аграфеновка ул. Просвещения | 1 |
| Колодец инв № 011910074 | сл. Аграфеновка ул. Просвещения | 1 |
| Колодец инв № 011910075 | сл. Аграфеновка ул. Просвещения | 1 |
| Колодец инв № 011910076 | сл. Аграфеновка ул. Просвещения | 1 |
| Колодец инв № 011910083 | х.Золотаревка ул. Октябрьская | 1 |
| Колодец инв № 011910084 | х.Золотаревка ул. Фрунзе | 1 |
| Колодец инв № 011910085 | с Плато-Ивановка ул. Ворошилова | 1 |
| Колодец инв № 011910086 | с Плато-Ивановка ул. Ворошилова | 1 |
| Колодец инв № 011910087 | с Плато-Ивановка ул. Ворошилова | 1 |
| Колодец инв № 011910088 | с Плато-Ивановка ул Курчатова | 1 |
| Колодец инв № 011910089 | с Плато-Ивановка ул. Советская | 1 |

Техническое состояние систем

Таблица 2.3.4 Износ элементов сетей водоснабжения

| Наименование элемента | % износа |
| --- | --- |
| Водозаборы | 25 |
| Водоводы | 50 |
| Водопроводные сети | 50 |

Таблица 2.3.5 Нормативы  потребления холодной воды и водоотведения для населения Барило - Крепинского сельского поселения при отсутствии приборов учета

| № п/п | водопотребители | единица измерения | норма водопотребления | норма водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/сутки | м3/месяц | м3/месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дома, с водопользование из общественных водоразборных колонок | 1 житель | 50 | 1,5 |  |
| 2 | Дома, с водопользование из личных водоразборных колонок | 1 житель | 65 | 2,0 |  |
| 3 | Дома, оборудованные водопроводом |
| 3. 1 | Без ванн | 1 житель | 95 | 2,9 | 2,9 |
| 3. 2 | Без ванн с газоснабжением | То же | 120 | 3,6 | 3,6 |
| 3. 3 | С ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | -//- | 150 | 4,6 | 4,6 |
| 3. 4 | С ваннами без водонагревателей, с газоснабжением | -//- | 185 | 5,6 | 5,6 |
| 3. 5 | С ваннами с электроводонагревателями | -//- | 185 | 5,6 | 5,6 |
| 3. 6 | С ваннами с газовыми водонагревателями |  | 190 | 5,8 | 5,8 |
| 3. 7 | С централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | -//- | 195 | 5,9 | 5,9 |
| 3. 8 | С централизованным горячим водоснабжением с сидячими ваннами, оборудованными душами | -//- | 230 | 7,0 | 7,0 |
| 3.9 | С централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | -//- | 250 | 7,6 | 7,6 |
| 4 | Дома в частном секторе |
| 4.1 | Без ванн | 1 житель | 95 | 2,9 |  |
| 4.2 | С ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | -//- | 150 | 4,6 |  |
| 4.3 | С ваннами с газовыми водонагревателями | -//- | 190 | 5,8 |  |
| 5 | Мойка автотранспорта |  |  |  |  |
| 5.1 | Легкового (март-ноябрь) | м3/мес | - | 1,5 |  |
| 5.2 | Грузового (март-ноябрь) | -//- | - | 2,1 |  |
| 5.3 | Мотоцикл (март-сентябрь) | -//- | - | 0,75 |  |
| 6 | На водопой скота и птицы: |  |  |  |  |
| 6.1 | Коровы возраста с 2-х лет | м3/мес | - | 3,0 |  |
| 6.2 | Коровы до 2-х лет | -//- | - | 1,5 |  |
| 6.3 | Телята до 6-ти месяцев | -//- | - | 0,6 |  |
| 6.4 | Овцы, козы | -//- | - | 0,3 |  |
| 6. 5 | Свиньи взрослые | -//- | - | 0,45 |  |
| 6. 6 | Поросята до 4-х месяцев | -//- | - | 0,03 |  |
| 6. 7 | Куры | -//- | - | 0,03 |  |
| 6. 8 | Индейки | -//- | - | 0,045 |  |
| 6. 9 | Утки, гуси | -//- | - | 0,06 |  |
| 6. 10 | Лисица, песец | -//- | - | 0,21 |  |
| 6. 11 | Кролики, нутрии | -//- | - | 0,09 |  |
| 7 | Полив приусадебных участков, прилегающих к домам частного сектора, муниципального, государственного и приватизированного жилого фонда |
| 7. 1 | Ручным способом: |  |  |  |  |
| 7. 2 | - с 15 апреля по 1 мая | л/м2 | 3 |  |  |
| 7. 3 | - с 1 сентября по 10 октября | л/м2 | 3 |  |  |
| 7. 4 | - с мая по август | л/м2 | 6 |  |  |

Таблица 2.3.6 Баланс мощности и нагрузки

| Местоположение | Наименование элемента | Располагаемая мощность, тыс. м3/сутки | Максимальное потребление, тыс. м3/сутки | Резерв, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сл. Барило – Крепенская | ВЗУ | 9,64 | 0,02 | 0,02 |
| Сл. Агрофеновка | ВЗУ | 9,64 | 0,02 | 0,02 |

Таблица 2.3.7 Общее количество присоединенных к водопроводной сети абонентов (ед.):

| № | Населенный пункт | Всего | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население | Учреждения, предприятия | с/х и промышл. |
| 1 | сл. Барило-Крепинская | 392 | 387 | 4 | 1 |
| 2 | сл. Аграфеновка | 313 | 308 | 4 | 1 |

Протяженность сетей водопровода с разбивкой по диаметрам приведена в таблице 2.3.8:

| № | Населенный пункт | Протяженность уличных сетей, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | сл. Барило-Крепинская | d 100мм= 2270, d63мм= 1715 |
| 2. | сл. Аграфеновка | d 100мм= 1640, d63мм= 3800, d50 мм= 145, d32мм=100 |
|  | Итого: | 9670 |

Системы учета

Узел учёта расхода воды состоящий из водомеров - счетчиков — расходомеров отсутствует.

Зоны санитарной охраны

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения в Барило-Крепинского сельского поселении являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

-размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

2.4	Коммунальная инфраструктура водоотведения

В Барило - Крепинском сельском поселении сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями на очистные сооружения Донской водной компании г. Новошахтинск. Вывоз жидких нечистот осуществляет ООО «Жилищник», 1 м3  - 278 руб. Объем годового вывоза составляет 1000 м3.

2.5	Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Схема санитарной очистки  Барило - Крепинского сельского поселения разработана в соответствии с постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152  «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации».

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных пунктов Барило-Крепинского сельского поселения.

Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора и вывоза ТБО. Генеральная схема очистки разработана города сроком на 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз охватывает срок до 10-15 лет.

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы Барило-Крепинского сельского поселения  вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов расположенный в сл. Родионово-Несветайская  в 3,5 км к югу от жилой застройки, основанием является договор, заключенный между Администрацией Барило-Крепинского сельского поселения и  ООО «Надежда».

Таблица 2.5.1

| Барило-Крепинское сельское поселение | Количество хозяйств | Количество заключенных договоров |
| --- | --- | --- |
| сл. Барило-Крепинская | 396 | 80 |
| сл. Аграфеновка | 318 | 58 |
| сл. Алексеево-Тузловка | 178 | 53 |
| с. Плато-Ивановка | 205 | 7 |
| х. Золотаревка | 71 | - |
| х. Ивановка | 18 | - |
| х. Атамано-Власовка | 86 | - |
| х. Балабино-Русский | 8 | - |
| х. Бунако-Соколовец | 79 | - |
| х. Маяки | 31 | - |
| х. Новопрохоровка | 72 | 30 |
| х. Нагорно-Тузловка | 38 | - |
| х. Тимский | 26 | - |
| х. Филинский | 19 | - |
| х. Мезенцев | 8 | - |
| всего | 1553 | 228 |

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Объемы ТБО в сельском поселении составляют 0,44 т на человека в год и составляют 2,1 тыс. тонн.

Норма образования бытовых отходов принята 440 кг в год на 1 человека, в том числе 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок – 15 кг (75 м³) на 1 человека в год; уличный смет при уборке территории принимается 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест размещения твердых бытовых и биологических отходов;

- строительство полигонов ТБО и скотомогильников, оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост. Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование. Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО. Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит захоронению на полигонах ТБО. Размещение мусороперерабатывающих комплексов позволит снизить объемы ТБО в радиусе 100 км от места его размещения.

Технико-экономический анализ может показать эффективность применения термического метода обезвреживания отходов (включая и особо рискованные отходы здравоохранения). Эффективность сжигания значительно повышается после организации селективного сбора отходов в местах их образования (и на мусоросортировочном комплексе).

Экологическое воздействие мусоросжигающего завода (МСЗ) в основном связано с загрязнением воздуха, в первую очередь – мелкодисперсной пылью, оксидами серы и азота, фуранами и диоксинами.

В настоящее время разработаны режимы сжигания ТБО (температура процесса, длительность пребывания продуктов переработки при высоких температурах), позволяющие исключить возможность образования диоксинов и дибензофуранов.

При сжигании ТБО диоксины не образуются, если соблюдаются следующие условия:

- температура превышает 1250° С;

- процесс происходит в окислительной среде (то есть при некотором избытке кислорода);

- уничтожение отходов длится более двух секунд, причем температура практически мгновенно достигает рабочего значения.

В зимнее время осуществляется расчистка дорог с использованием спецтехники и вывозом снега на снегосвалки за пределы населенных пунктов.

При таких значительных объемах образования отходов практически не решаются проблемы вторичного использования и безопасной переработки (обезвреживания) отходов.

В настоящее время во всем мире признано, что тотальное захоронение (сложившаяся в основном ситуация в России) и сжигание отходов – тупиковые технологии. Так как требуют очень больших финансовых затрат, а экологическая эффективность этих методов крайне низка. Хотя претерпели значительные изменения. В настоящее время в передовых западных стратегии в области экологии направлены на:

- уменьшение количества образующихся отходов за счет использования высокотехнологичных материалов с высоким коэффициентом утилизации;

- развитие методов их утилизации и снижение потока захороняемых отходов, в том числе, за счет создания таких условий, при которых захоронение отходов становится экономически невыгодным.

Зарубежный опыт однозначно свидетельствует: повторная переработка приносит большую прибыль (при переработке таких типов мусора как, например, упаковочные материалы, стекло, бумага, стальные банки, некоторые виды пластика).

Основной проблемой в переработке вторичного сырья является не отсутствие технологий переработки – современные технологии позволяют переработать до 90 % от общего количества отходов – а отделение вторичного сырья от остального мусора (и разделение различных компонент вторичного сырья). Существует множество технологий, позволяющих разделять отходы и вторичное сырье. Самая дорогая и сложная из них – извлечение вторичного сырья из уже сформировавшегося общего потока отходов на специальных предприятиях. Более простые технологии извлечения тех или иных компонент из потока ТБО могут и  должны применяться, например, обогащение ТБО с целью повышения его энергетической ценности и устранения нежелательных элементов перед мусоросжиганием. Более прогрессивные технологии извлечения вторичного сырья подразумевают ту или иную форму участия общественности – организацию центров по сбору вторичного сырья или его покупки у населения, мероприятия по раздельному сбору отходов на улицах с помощью специальных контейнеров или организацию системы раздельного сбора отходов на бытовом уровне.

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м³ на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м³) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику для всех населенных пунктов.

Таблица 2.5.2 Динамика тарифов на услуги по вывозу и размещению ТБО Барило – Крепинское сельское поселение

| Наименование показателя | 2014 (руб./1м3) | 2015 (руб./1м3) |
| --- | --- | --- |
| Вывоз твердо – бытовых отходов |  |  |
| - население | 24,46 | 25,48 |
| - прочие | - | - |
| Размещение отходов на свалке |  |  |
| Население | - | - |
| - прочие | - | - |

Объекты системы утилизации (захоронения) ТБО Барило - Крепинское сельское поселение

Таблица 2.5.3

| Тип объекта размещения | Год пуска в эксплуатацию | Площадь объекта, га | Тип отходов | Высота складирования отходов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалка | - | - | Вывоз ТБО | - |
| Уличное освещение | - | - | Уличное освещение | - |
| ЖБО | - | - | ЖБО | - |

В год на свалке Барило - Крепинского сельского поселения размещается и захороняется: население – 80%-85%, юридические лица и ИП 15%-20%, для расчетов принимается соотношение население – 80 % и юридические лица и ИП – 20 %. Неучтенные объемы принимаются в размере 2% от объемов отходов, производимых населением. Общий объем строительных отходов в среднем по Ростовской области составляет 15%-25% от объема ТБО, производимого населением. В данном случае принимается величина 20% от расчетного суммарного объема ТБО, производимого населением Барило - Крепинского сельского поселения.

Потребители

Потребителями данной услуги являются:

- население – проживающие в многоквартирных домах (население МЖФ), население ЧС, юридические лица и ИП, территория муниципального образования, объекты ремонта, реконструкция и нового строительства.

Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, экологические требования

Существующее положение в области сбора, транспортировки и размещения отходов обусловлено следующими причинами:

- на территории района не работает ни один полигон ТБО, а существующие санкционированные свалки не соответствуют экологическим, санитарно – эпидемиологическим требованиям;

- перечнем мероприятий федеральной целевой программы «Отходы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 13.09.96 № 1098, было предусмотрено решение проблемы утилизации промышленных отходов и осадков, однако финансовые средства на ее выполнение не выделяются;

- решение вышеуказанных проблем требует больших финансовых затрат, оно затруднено отсутствием необходимого объема финансовых средств в районном бюджете и в бюджетах поселений.

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Анализ социально-экономического развития Барило - Крепинского сельского поселения

Муниципальное образование Барило - Крепинское сельское поселение в соответствии с Законом Ростовской области 14.12.2004 года № 226-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Родионово-Несветайский район» и муниципальных образований в его составе» (принят ЗС РО 26.11.2004) является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в сл. Барило - Крепинская. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Барило - Крепинского сельского поселение», входящего в состав муниципального образования «Родионово - Несветайский  район», в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 3 и 4 к вышеуказанному Областному закону. Общая площадь муниципального образования составляет 43930 га.

Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом, таблица 3.1.1

| Категория земель | Общая площадь | % |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 30383 | 69,2 |
| 2. Земли населенных пунктов | 1635 | 3,7 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 11882 | 27 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | - | - |
| 6. Земли водного фонда | 30,9 | 0,07 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 43930 | 100 |

Большую часть территории Барило-Крепинского сельского поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения (69,2%), на втором месте земли промышленности (27%), меньше всего земель водного фонда (0,07%), а особо охраняемых территорий, земель запаса и земель лесного фонда нет.

Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предоставленные для этих целей».

В рамках выполнения работ по подготовке генерального плана муниципального

образования «Барило - Крепинского сельского поселение», согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в поселении — 30383 га, что составляет 69,2% от общей площади поселения.

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения. Предусматривается перевод земли сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов для развития населенных пунктов. Площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшится на 285,4га и составит 30097,6 га.

Слобода Барило – Крепинская

Слобода Барило - Крепинская расположена в 22 км от северо-запада от сл. Родионово-Несветайской. Входит в состав Барило-Крепинского сельского поселения. На территории населенного пункта протекает река Крепкая. Основная часть территории слободы вытянута с севера на юго-запад вдоль р. Крепкая и разделена ей на две части.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне от свино-товарной фермы.

Общественно-деловых центров в сл. Барило-Крепинской, один находится в северной части, где сформировалась застройка индивидуальными жилыми домами и находится дом культуры, библиотека и памятник «Захоронение воинов Великой Отечественной войны», а так же административные здания. Второй общественно-деловой центр располагается в южной части, где сформировалась  застройка индивидуальными жилыми домами и располагаются: Административно-деловое учреждение, Участковый пункт полиции, Отделение банка, Отделение почтовой связи, Газовое хозяйство, Отделение пограничной службы, Памятник «братская могила, ФАП и предприятия торговли. Общественно-деловые центры отделены друг от друга рекой Крепкая.

Коммунально-складская зона сформирована в основном юго-восточной части. Также часть коммунально-складской зоны располагается в южной части. Рекреационная зона представлена парком, детской спортивной площадкой, сквером, а также имеются зеленые насаждения в виде отдельных (незначительных) лесополос и озеленений санитарно-защитных зон.

Слобода Агрофеновка

Территория слободы имеет упорядоченную застройку, сформировавшуюся по двум сторонам реки Крепкая и в основном у автомобильной дороги межмуниципального значения сл. Большекрепинская - сл. Родионово - Несветайская.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне от молочно-товарной фермы,  зерновые тока, машинотракторной мастерской.

Общественно-деловой центр находится в центральной части слободы и представлен зданиями почты, клуба, Одигитриевской церкви, ФАП, пекарни и стадионом, Братской могилой,  памятником В.И. Ленину, спортивной площадкой.

Коммунально-складская зона не сформирована, разбросана по всей территории слободы.

Слобода Алексеево – Тузловка

Основная часть территории слободы вытянута с запада на восток вдоль р.Левый Тузлов и разделена ей на две части.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне от стоянок сельскохозяйственной техники,  зернотока.

Общественно-деловых центров в сл. Алексеево-Тузловка 2, один находится в северной части, где сформировалась застройка индивидуальными жилыми домами и находится Братская могила, Физкультурно-оздоровительный комплекс, Среднеобразовательная школа и Детский сад «Колосок». Второй общественно-деловой центр располагается в центральной части, где сформировалась  застройка индивидуальными жилыми домами и располагаются: Отделение почтовой связи и банка, Правление СПК «Восход», Дом культуры, Церковь, Амбулатория. Общественно-деловые центры отделены друг от друга рекой Левый Тузлов.

Коммунально-складская зона сформирована в южной части слободы.

Хутор Тиминский

Основная часть территории слободы вытянута с юго-запада на северо-восток вдоль р. Левый Тузлов.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловой центр  в сл. Алексеево-Тузловка, так как хутор Тиминский непосредственно примыкает к слободе.

Хутор Ивановка

Основная часть территории хутора вытянута с запада на восток вдоль р. Крепкая. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Общественно-деловой центр  в сл. Барило-Крепинской, так как хутор Ивановка непосредственно примыкает к слободе.

Хутор Маяки

Основная часть территории хутора вытянута с северо-запада на юг вдоль р. Крепкая. Территория имеет большие перепады высот рельефа.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Трудность размещения строений обоснована сложным рельефом.

Необходимо включение Маякинского Психоневрологического интерната в границы населенного пункта.

Село Плато – Ивановка

Территория села имеет упорядоченную застройку.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне от зерносклада и стоянки сельскохозяйственной техники.

Общественно-деловой центр находится в центральной части села и представлен зданиями Клуба, ФАП.

Коммунально-складская зона сформирована в северо-восточной и юго-западной части.

Жилой фонд

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого поселения.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселения, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Существующий жилой фонд Барило - Крепинского сельского поселения составляет 116,2 тыс.м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Барило - Крепинскому сельскому поселению на 01.01.14 г. составляет 45,3 м2 на человека.

Структура жилищного строительства по видам, таблица 3.1.2

| Виды застройки | % | тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 86,7 | 100,79 |
| - малоэтажная многоквартирная застройка 1-2 этажа | 13,3 | 15,41 |
| ИТОГО | 100 | 116,2 |

Строительство предлагается вести индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и малоэтажной застройкой. Новое жилищное строительство разместится в основном на новых территориях.

3.2	Перспектива развития территорий Барило - Крепинского сельского поселения

Барило-Крепинское сельское поселение расположено в западной части Ростовской области, в северной части Родионово-Несветайского района. Административным центром Барило-Крепинского сельского поселения является слобода Барило-Крепинская.  Удаленность от районного центра сл. Родионво-Несветайской - 25 км.

К наиболее характерным преимуществам поселения можно отнести:

1. удобное геополитическое положение:

2. близость к ключевым инфраструктурным объектам экономики области:

3. устойчивое развитие малого предпринимательства количественно и качественно;

4. значительные масштабы сельскохозяйственного производства по ряду направлений:

• животноводство.

• сельское хозяйство

Основная отрасль экономики - сельское хозяйство. На территории Барило-Крепинского сельского поселения действуют 7 с/х организаций, 54 КФХ,1705 ЛПХ, 8 КХ, которые производят  с/х продукцию.

В целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур необходимо продолжить работу по повышению плодородия почв, производству семян и сортообновлению.

Основными направлениями в развитии животноводства в 2009-2011 годах являются:

- сохранение и увеличение поголовья скота в ЛПХ;

- неуклонное соблюдение зооветеринарных и экологических требований, произведение вакцинации  животных и птицы, как в хозяйствах, так и в ЛПХ;

- создание оптимального кормового севооборота и качественного приготовления кормов;

- соблюдение сельхоз товаропроизводителями договорных условий по арендной плате в счет платы за земельные доли.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2.Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно-производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

2.5. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: производство экологически безопасных продуктов питания.

Перспективы развития отрасли строительных материалов связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие  Барило-Крепинского сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Расширение добычи и производства строительных материалов на местной сырьевой базе.

2. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

3.Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

Большое значение для развития экономики Барило-Крепинского сельского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Развитие малого и среднего бизнеса.

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

В новой экономике социальные учреждения поселка начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции. В сфере образования подключение школ к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Барило-Крепинского сельского поселения на расчетный срок, таблица 3.2.1

| п/п | Наименование | Ед. измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 36 на 1000 чел. | 197 |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 123 на 1000 чел. | 674 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10% от числа школьников | 77 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
|  | Аптеки | м2 общей площади | 14 на 1000. чел. | 77 |
|  | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 на 1000 чел. | 16 |
|  | Психоневрологический интернат | мест | 3 на 1000 чел. | 16 |
|  | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 60 на 1000 чел. | 329 |
|  | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | 0,5 на 1000 чел. | 3 |
| III Учреждения культуры и искусства |
|  | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 на 1000. чел. | 32 |
|  | Клубы | мест | 35 на 1000. чел | 192 |
|  | Кинотеатры | мест | 25 на 1000. чел | 137 |
|  | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 9 на 1000. чел | 48 |
|  | Сельские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения место | 6 5 | По заданию на проектирование |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
|  | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,9 на 1000. чел | 5 |
|  | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 80 на 1000 чел | 439 |
|  | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 80 на 1000 чел | 439 |
|  | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 25 на 1000 чел. | 137 |
|  | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1000 чел | 55 |
| V Торговля и общественное питание |
|  | Торговые центры | м2 торговой площади | 300 на 1000 чел | 1645 |
|  | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 на 1000 чел. | 548 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 200 на 1000 чел. | 1097 |
|  | Предприятия общественного питания | мест | 40 на 1000 чел. | 219 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 на 1000чел | 22 |
|  | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 3 на 1000чел | 16 |
|  | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 40 на 1000 чел. | 219 |
|  | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 10 кг белья в смену на 1000 чел. | 55 |
|  | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 2,3 на 1000 чел. | 13 |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 7 на 1000 чел. | 38 |
|  | Пожарные депо | автомашин | 0,4 на 1000 чел. | 2 |
|  | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 объект на 20 тыс.чел. | 1 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
|  | Отделения связи | объект | 1 на 1000 тыс.чел. | 5 |
|  | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселка. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На основании расчета сформирована «Схема развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания:

- рыночный комплекс;

- кафе;

- банно-оздоровительный комплекс с химчисткой и прачечной.

Производственные зоны

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из

важнейших направлений обновления и развития сельской среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных территорий - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

• эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

• увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

• перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

• первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

• введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

• соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

• организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

• организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом в с. Плато-Ивановка предлагается вынести за границу населенного пункта стоянку сельскохозяйственной техники СПК «Восход», сократить санитарно-защитную зону мастерских и стоянок сельхозтехники СПК «Восток» в сл. Алексеево-Тузловка.

Формирование природно-экологического каркаса

Одним из эффективных инструментов поддержания устойчивости природного комплекса сельского поселения является формирование природно-экологического каркаса. Основу каркаса составляют существующие массивы озелененных территорий искусственного и естественного происхождения, а также территории, специально резервируемые под озеленение в структуре каркаса, зоны экономической реставрации. Природно-экологический каркас сельского поселения – система природных и природно-техногенных комплексов, обеспечивающих поддержание экологического баланса путем компенсации и ассимеляции негативных антропогенных воздействий, регенерации воздуха и воды.

В Генеральном плане решаются следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса Барило-Крепинского поселения:

• формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающего экологически-безопасное развитие;

• сохранение зеленого фонда превышающего нормативные показатели для качественных условий проживания и оптимизации экологической ситуации;

• сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных достопримечательностей путем развития сети рекреационных зон;

• формирование парковых и рекреационных зон.

Генеральным планом определены границы существующих и проектируемых природно-рекреационных территорий и проведена их планировочная классификация.

Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных природных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие в населенных пунктах.

Проектные предложения развития планировочной структуры природно-экологического каркаса:

1. Озеленение территории селитебной зоны заключается в озеленении придомовых и пространств жилых групп, в создание придомовых садов. Основная функциональная роль озеленения этого типа – создание оптимальных санитарно-гигиенических условий для повседневного отдыха жителей поселения, улучшение микроклиматического режима, защита от ветра, шума, пыли, излишней солнечной радиации.

2. Благоустройство санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и ветрозащитных полос заключается:

• сохранение естественной растительности с минимальными посадками пыле-, газоустойчивых декоративных полос вдоль пешеходных и автомобильных трасс;

• устройство ветрозащитных и снегозащитных сооружений в зонах господствующих ветров.

Территория полигона ТБО. Санитарная очистка территории.

На территории Барило-Крепинского сельского поселения нет полигона ТБО. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на территорию Родионово-Несветайского сельского поселения.

На сегодняшний день в России складирование отходов на полигонах остается пока основным методом утилизации. При сложившейся ситуации надо стремиться к минимизации количества отходов и рациональному использованию площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей под полигоны способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе целесообразно отбирать из общей массы ТБО вторичное сырье (бумагу, текстиль, пластмассу, металлолом) и отправлять его на переработку. Однако это будет зависеть от способности налаживания органами местного самоуправления этого процесса: заключение договоров с перерабатывающими предприятиями, организация временного хранения и вывоза утильсырья и т.п.

Такой способ обращения с отходами, несомненно, наиболее прогрессивный, экологически чистый и ресурсосберегающий.

Проектом предусмотрено перевести территории сельскохозяйственного использования под индивидуальную жилую застройку.

Инженерное обеспечение и благоустройство территории

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Барило-Крепинского сельского поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались, прежде всего, селитебные территории, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия), зоны отдыха.

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по сельскому хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

## Объемы коммунальных услуг до 2030 г.

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в Барило - Крепинском сельском поселении отмечены следующие тенденции:

- отсутствие темпов роста по группе «бюджетно-финансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура);

- по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, в связи с увеличением перспективного малоэтажного строительства.

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- рост численности населения в связи с увеличением малоэтажного строительства;

- энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

Объемы коммунальных услуг до 2030 г.

Таблица 3.3.1

|  | Холодная вода, м3 | Горячая вода, м3 | Сточные воды, м3 | Тепловая энергия, Гкал | Электроэнергия, кВт/час | Газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сетевой, м3 | сжиженный, тн |
| 2013 год |
| Всего | - | - | - | - | 140000 | 75500 | - |
| Всего | - | - | - | - | 161000 | 86825 | - |

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки (+- 15 %).

Тарифы на жилищно – коммунальные услуги

Правительство Ростовской области принимает все необходимые меры по

исполнению поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги в пределах не более 6 % за год.

Ограничение роста платы за коммунальные услуги в 2013 году закрепляется в постановлениях  Правительства Ростовской области.

В постановлении установлен максимальный рост платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ростовской области  - на 1 полугодие 2013 года – 0%, на 2 полугодие 2013 года – не более 12%, (то есть в среднегодовом исчислении не более чем на 6%).

Для обеспечения названного роста платежей тарифы на коммунальные услуги на 2014 год приняты с минимально возможным ростом.

Для ограничения роста платы за коммунальные услуги предпринимаются следующие меры:

- постоянно проводится аудит платежей граждан, тарифообразования и нормативов потребления коммунальных услуг, в целях сдерживания роста тарифов,

- сохранен прежний порядок расчета платы граждан за отопление (оплата ежемесячно, а не только в отопительный сезон – система 1/12). Это позволит предотвратить рост платежей граждан за тепло в отопительный период и установить переходный период для адаптации населения к новым Правилам предоставления коммунальных услуг.

- предусмотрено предоставление гражданам адресных социальных выплат на холодное водоснабжение, в случае превышения максимальной суммы оплаты за эти услуги. Адресная социальная выплата носит заявительный характер и выплачивается всем гражданам, независимо от их доходов.

- снижение уровня платежей населения (когда население оплачивает не 100% стоимости услуги, а меньше).

- субсидирование предприятий ЖКХ с целью снижения уровня платы граждан за коммунальные услуги (то есть возмещение организации части ее затрат из средств бюджета).

- продолжается предоставление льгот (ежемесячных денежных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг) и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам. В Ростовской области максимально допустимая доля собственных платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги составляет  15% (при федеральном уровне – 22%), что является дополнительной социальной гарантией для жителей области.

Цены и тарифы на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора. Параметры инфляции, динамика цен производителей

Основным приоритетом тарифной политики в сфере инфраструктурных компаний на долгосрочную перспективу (2016-2030гг.) является обеспечение конкурентоспособности отечественных товаров у их потребителей, что накладывает серьезные ограничения на рост цен и тарифов, на протяжении всего прогнозного периода, начиная с 2016 года.

Для ограничения роста цен и тарифов на услуги инфраструктурных компаний, включая монопольные сферы их деятельности, в прогнозный период необходимо реализовать следующие меры в области ценообразования.

1. Установить и обеспечить тарифные ограничения по учету инвестиционных затрат, стимулировать наращивание нетарифных и внебюджетных источников финансирования инвестиций.

2. Перейти на долгосрочное тарифное регулирование инфраструктурных организаций, обеспечив при этом объективную оценку капитала.

3. Обеспечить доступность подключения потребителей к инфраструктуре.

4. Внедрить показатели надежности и качества товаров и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и довести их до уровня развитых стран.

5. Ликвидировать перекрестное субсидирование и довести тарифы для отдельных категорий потребителей до экономически обоснованного уровня, отражающего себестоимость производства соответствующих товаров (услуг).

Ключевым параметром ценовой (тарифной) политики является динамика внутренних цен на газ. Правительством Российской Федерации одобрены подходы к установлению оптовых цен на газ, направленные на постепенное приближение внутренних цен к равно доходным ценам мировых рынков.

На мировых рынках газа в последние годы отмечается тенденция к падению цен, что обусловлено ростом производства СПГ и переориентацией крупнейших экспортеров СПГ с американского на европейский рынок, развитием инновационных технологий добычи сланцевого газа в США, развитием спотового рынка газа в Европе. При этом мировые цены значительно различаются по отдельным странам, однако они ниже контрактных цен поставок газа Россией. Так, спотовые цены на газ в Европе в среднем в 1,2-1,3 раза ниже контрактных цен Газпрома, цены на газ в США для промышленности ниже в 2,6-2,8 раза.

В 2015 году оптовая цена на газ без учета НДС для российских потребителей (кроме населения) при проектируемом курсе рубля может составить примерно 135 долларов США в среднем за год. По оценке, к концу 2015 года внутренние цены составят примерно 70% от равнодоходных цен поставок газа Россией на внешний рынок в европейские страны (около 200 долларов США), выйдут на равнодоходный уровень к спотовым цен на европейских рынках и практически сравняются с ценами для промышленных потребителей США.

Рост цен на газ для большинства отечественных потребителей транслируется через рост цен на электроэнергию (на энергетику приходится 55% внутреннего потребления газа). Также крупным потребителем энергоносителей является коммунальное хозяйство, через которое рост цен на газ транслируется в инфляцию.

Состояние российской энергетики является важнейшим фактором, ограничивающим рост внутренних цен на газ. На электроэнергию разница между внутренними ценами и ценами в развитых странах значительно меньше, чем на газ. Так, цены на электроэнергию в 2012 году для промышленных потребителей (кроме населения) в России лишь на 35-37% ниже, чем в Европе, и практически равны ценам в США - ниже в 1-1,05 раза. С учетом проектируемого роста цен на электроэнергию в 2012 - 2015 гг. в 1,4-1,5 раза, обусловленного ростом цен на топливо, вводом новых мощностей и сетевых объектов, в 2015 году отставание внутренних цен на электроэнергию от европейских сократится до минимума - 14-17%, и вероятно заметно превысит цены для промышленности в США, что станет серьезным вызовом для конкурентоспособности российской экономики.

Учитывая это обстоятельство и высокую зависимость уровня внутренних цен на электроэнергию от цен на газ (эластичность цен на электроэнергию на розничном рынке от цен на газ постепенно снижается по мере увеличения платы за мощность за счет ввода дорогих и более эффективных мощностей и сетевой составляющей, однако к 2015 году она останется высокой и составит не менее 0,3-0,35), целесообразно применить модифицированную формулу равнодоходной цены на газ, учитывающую уровень цен спотового рынка и цен в США. При этих условиях внутренние цены на газ будут ниже уровня равнодоходных цен поставок российского газа на европейский рынок.

Рост цен на товары (услуги) инфраструктурных компаний для потребителей, кроме населения, в 2016 - 2030 гг. по вариантам прогноза

Таблица 3.3.2

|  | Вариант | 2013 - 2015 | 2016 - 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2016 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост оптовых цен на газ, в % за период | 1 2 3 | 187 | 151 130 110 | 136 129 121 | 113 110 123 | 232 184 164 |
| оптовая цена на газ (долл. США за тыс. куб. м) на конец периода | 1 2 3 | 137 | 166 146 | 198 173 | 241 210 |  |
| в ценах 2010 года | 1 2,3 | 124 | 136 119 | 147 129 | 162 142 |  |
| Рост цен на электроэнергию, в % за период | 1 2 3 | 160 - 165 | 139 133 112 | 126 119 112 | 103 100 112 | 180 158 141 |
| цена на электроэнергию (центов США за кВт-ч), на конец периода | 1 2 3 | 9,4 | 11,4 10,7 11,1 | 12,6 12,0 12,2 | 13,9 13,6 13,5 |  |
| в ценах 2010 года | 1 2 3 | 9,1 | 10,1 9,4 9,7 | 10,1 9,6 9,7 | 10,1 9,8 9,7 |  |
| Регулируемые тарифы на услуги инфраструктуры грузового железнодорожного транспорта, % | 1 2 3 | 136 | 131 129 130 | 130 123 127 | 123 111 120 | 209 176 199 |

Инфляция на потребительском рынке в России будет оставаться более высокой, чем в развитых странах примерно до 2022 - 2023 годов.

Этот эффект будет связан с несколькими основными факторами: ожидаемым ослаблением обменного курса рубля; ожидаемым ростом мировых цен на зерно и продовольствие опережающим ростом тарифов - на услуги инфраструктурных компаний для населения в связи с ликвидацией перекрестного субсидирования, а также опережающим ростом тарифов на услуги в сфере ЖКХ по мере высокого износа коммуникаций и необходимости покрытия инвестиционных затрат, доведения их до самоокупаемости. Кроме того, на рост цен будет оказывать влияние общее повышение заработной платы и доходов населения, поддерживающее рост платежеспособного спроса населения. В последующий период темпы инфляции приблизятся к уровню развитых стран на фоне укрепления курса рубля, постепенного ослабления роста мировых цен на продовольствие. При этом постепенно будет снижаться влияние динамики мировых цен на продовольственное сырье на российскую потребительскую инфляцию по мере роста доли добавленной стоимости в ценах на продовольственные товары, увеличения доли непродовольственных товаров и услуг в потребительской корзине, развития рынка услуг, реформирования и повышения эффективности ЖКХ по мере обновления основных фондов. За период 2023 - 2030 гг. ежегодный рост цен в среднем составит 3% против 2,9% в инновационном и 3,2% в форсированном сценарии. В данном варианте рост тарифов ЖКХ будет выше, чем в инновационном варианте за счет более высокой динамики цен на энергоносители при практически стабильном курсе рубля, а на рыночные услуги - ниже в связи с более умеренным ростом платежеспособного спроса населения. Рост цен на товары будет практически одинаковым.

Динамика цен производителей в промышленности во всех вариантах в прогнозный период в основном будет определяться конъюнктурой и динамикой мировых цен с учетом обменного курса рубля.

В инвестиционном секторе, включая используемые им материальные ресурсы, основное влияние на динамику цен будет оказывать спрос покупателей, особенно в видах деятельности, производящих неторгуемые товары (работы) при низкой конкуренции импорта.

В капитальном строительстве рост цен будет замедляться на фоне снижения инфляции. На снижении стоимости также будет сказываться укрепление рубля и увеличение доли машин и оборудования в объемах инвестиций.

Тарифная политика

Рассмотрение и утверждение тарифов на жилищно – коммунальные услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Регулированию подлежат следующие отрасли:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- утилизация ТБО.

Для утверждения тарифа производится расчет затрат в соответствии с методикой планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно – коммунального хозяйства в соответствии с Методическими рекомендациями и указаниями, утверждаемыми Федеральной службой РФ по тарифам.

Структура тарифа не соответствует реальным финансовым потребностям предприятия, поскольку в тариф не включаются либо включаются в недостаточном размере элементы затрат, необходимые для обеспечения надежности предоставляемых услуг (ремонтный фонд, амортизация и другие). Иначе говоря, существующая процедура регулирования цен на услуги ЖКХ не обеспечивает ни учета реальных задач по повышению качества и надежности, ни того, что ресурсосберегающие мероприятия требуют определенных вложений. В результате в условиях хронического бюджетного недофинансирования у предприятий нет собственных средств для развития, повышения надежности работы и качества оказываемых услуг.

Для организаций коммунального комплекса на территории Барило - Крепинского сельского поселения предоставляющие услуги по водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, электроснабжению не утверждались тарифы на подключение, и не утверждалась инвестиционная надбавка.

Жилищно – коммунальное хозяйство Барило - Крепинского сельского поселения является сложным многоотраслевым комплексом и характеризуется недостаточным качеством предоставляемых услуг и недостаточно эффективным использованием природных ресурсов, что обусловлено, главным образом, морально и физически устаревшими основными средствами.

Таблица 3.3.3 Параметры СКИ Барило - Крепинского сельского поселения

| Показатель | Ед. измерения | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | Тыс. м2 | 116,2 | 116,2 |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | Тыс. м2 | 100,79 | 100,79 |
| Многоквартирные жилые дома | Тыс. м2 | 15,41 | 15,41 |
| Средняя обеспеченность населения жильем | М2 на 1 жителя | 17,8 | 17,8 |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | % | 100 | 100 |
| В том числе: |  | 100 | 100 |
| Учета газа | % | 100 | 100 |
| Учета электрической энергии | % | 100 | 100 |
| Учета водоснабжения | % | 0 | 0 |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | % | 100 | 100 |
| Уровень собираемости платежей ЖКУ | % | 95 | 95 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| водопроводы | единиц | 1 | 1 |
| ВЗУ | единиц | 2 | 2 |
| Протяженность сетей | км | 10,628 | 10,628 |
| Мощность водопроводов | Тыс. м3/сутки | 0,014 | 0,014 |
| Подача воды в сети | Тыс. м3 | Отсутствует учет | Отсутствует учет |
| Пропущено воды через очистные сооружения | Тыс. м3 | - | - |
| Отпуск воды всем потребителям | Тыс. м3 | Отсутствует учет | Отсутствует учет |
| В том числе населению | Тыс. м3 | Отсутствует учет | Отсутствует учет |
| На хозяйственные бытовые нужды | Тыс. м3 | Отсутствует учет | Отсутствует учет |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |  |
| фактическое | М3/год | 0,004 | 0,004 |
| нормативное | М3/год | 0,0041 | 0,0041 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |
| Мощность канализационных сооружений | Тыс. м3/сутки | - | - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - | - |
| Отведено сточных вод | Тыс.м3 | - | - |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Отпущено сетевого газа всем потребителям | Тыс. м3 | 75,50 | 75,50 |
| В том числе населению | Тыс. м3 | 75,50 | 75,50 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км | 110,0 | 110,0 |
| Отпуск электрической энергии потребителям, всего | Тыс. кВт. час | 140,0 | 140,0 |
| В том числе населению | Тыс. кВт. час | 140,0 | 140,0 |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % | 80 | 85 |
| УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |  |  |
| Потребление | % | 80,15 | 80,15 |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Система ресурсоснабжения МО Барило - Крепинское сельское поселение включает следующие отрасли:

•	 электроснабжение;

•	 водоснабжение;

•	 водоотведение;

•	 газоснабжение.

Рисунок 4.1. Состав и взаимодействие элементов системы коммунальной инфраструктуры Барило - Крепинского сельского поселения

Водозабор, водоочистка

водоснабжение

водосброс,                                                    водоотведение                                       Электроснабжение:

поля фильтрации                                                                                                      уличное освещение, МКД

магистральное электроснабжение

газоснабжение                         магистральное газоснабжение

*  - вода

*  - природный газ

*  - электричество

Разработанный комплекс индикаторов уровня развития систем инженерно – коммунальной инфраструктуры территориально – муниципального образования позволяет сравнить программы комплексного развития и дать оценку эффективности управленческой деятельности органов местного самоуправления. Индикатор развития систем инженерно – коммунальной инфраструктуры территориально – муниципального образования представлены в документации. Первая группа индикаторов характеризуют обеспеченность территории инженерными сетями (водопроводными, канализационными, газопроводными, электрическими). Рассчитывается как отношение протяженности инженерных сетей к общей площади населенного пункта. При расчете значения индикатора применяются следующие данные: протяженность каждого вида инженерных сетей по всей территории в километрах и общая площадь данной территории в квадратных километрах.

Таблица 4.2. Обеспеченность территории инженерными сетями.

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Уровень обеспеченности территории водопроводными сетями | Uв = Lв/S, где Uв – уровень обеспеченности водопроводными сетями, Lв – протяженность водопроводной сети, км; S – площадь территории, км2 0,02154 = 10,628/493,3 | Км/км2 |
| 1.2 | Уровень обеспеченности территории канализационными сетями | Uk= Lk/S, где Uk – уровень обеспеченности канализационными сетями; Lk – протяженность канализационной сети, км; S – площадь территории, км2 | Км/км2 |
| 1.3 | Уровень обеспеченности территории газопроводными сетями | Ur= Lr/S, где Ur – уровень обеспеченности газопроводными сетями; Lr – протяженность газопроводной сети, км; S – площадь территории, км2 0,02108 = 10,4/493,3 | Км/км2 |
| 1.4 | Уровень обеспеченности территории электросетями | Uэ= Lэ/S, где Uэ– уровень обеспеченности электросетями; Lэ – протяженность электросети, км; S – площадь территории, км2 0,2229 = 110,0/493,3 | Км/км2 |

Таблица 4.3. Показатели финансирования программ из различных источников

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Доля финансирования программы из федерального бюджета | UФБ = QФБ / QОБЩ * 100%, где QФБ – объем финансирования программы из федерального бюджета, тыс. руб.; QОБЩ – общий объем финансирования программы, тыс. руб.. | % |
| 2.2 | Доля финансирования программы из регионального бюджета | UРБ = QРБ / QОБЩ * 100%, где QРБ – объем финансирования программы из регионального бюджета, тыс. руб.; QОБЩ – общий объем финансирования программы, тыс. руб.. | % |
| 2.3 | Доля финансирования программы из местного бюджета | UМБ = QМБ / QОБЩ * 100%, где QМБ – объем финансирования программы из местного бюджета, тыс. руб.; QОБЩ – общий объем финансирования программы, тыс. руб.. | % |
| 2.4 | Доля финансирования программы за счет средств предприятий | UП = QП / QОБЩ * 100%, где QП – объем финансирования программы из местного бюджета, тыс. руб.; QОБЩ – общий объем финансирования программы, тыс. руб.. | % |

Ко второй группе показателей относятся показатели финансирования программ из различных источников: федерального, регионального, местного бюджетов и средства предприятий или собственных средств. Здесь определяется  удельный вес каждого источника финансирования программы в общей сумме. Данные приведены на основе сведений из программ комплексного развития систем коммунальной инженерной инфраструктуры по муниципальному образованию.

Таблица 4.4. Показатели результативности выполнения СМР инженерных сетей

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Индикатор результативности выполнения строительно – монтажных работ по водопроводным сетям | IBСМР = VВФАКТ / VBПЛАН * 100%, где VВФАКТ – фактически выполненный объем строительно – монтажных работ по водопроводным сетям; VBПЛАН – запланированный объем работ по водопроводным сетям. | % |
| 3.2 | Индикатор результативности выполнения строительно – монтажных работ по канализационным сетям | IКСМР = VКФАКТ / VКПЛАН * 100%, где V КФАКТ – фактически выполненный объем строительно – монтажных работ по канализационным сетям; V КПЛАН – запланированный объем работ по канализационным сетям. | % |
| 3.3 | Индикатор результативности выполнения строительно – монтажных работ по газопроводным сетям | IГСМР = V ГФАКТ / V ГПЛАН * 100%, где V ГФАКТ – фактически выполненный объем строительно – монтажных работ по газопроводным сетям; V ГПЛАН – запланированный объем работ по газопроводным сетям. | % |
| 3.4 | Индикатор результативности выполнения строительно – монтажных работ по электрическим сетям | I ЭСМР = V ЭФАКТ / V ЭПЛАН * 100%, где V ЭФАКТ – фактически выполненный объем строительно – монтажных работ по электросетям; V ЭПЛАН – запланированный объем работ по электросетям. | % |

Третья группа показывает результативность выполнения строительных монтажных работ по видам инженерных сетей. Определяется отношением  фактического и планового объема работ в процентах.

Таблица 4.5. Показатели результативности модернизации инженерных сетей

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Индикатор результативности выполнения работ по модернизации водопроводных сетей | IBМОД = VВФАКТ / VBПЛАН * 100%, где VВФАКТ – фактически выполненный объем работ по модернизации водопроводных сетей; VBПЛАН – запланированный объем работ по модернизации водопроводных сетей. | % |
| 4.2 | Индикатор результативности выполнения работ по модернизации канализационных сетей | IКСМР = VКФАКТ / VКПЛАН * 100%, где V КФАКТ – фактически выполненный объем работ по канализационным сетям; V КПЛАН – запланированный объем работ по модернизации канализационных сетей. | % |
| 4.3 | Индикатор результативности выполнения работ по модернизации газопроводным сетям | IГСМР = V ГФАКТ / V ГПЛАН * 100%, где V ГФАКТ – фактически выполненный объем работ по газопроводным сетям; V ГПЛАН – запланированный объем работ по модернизации газопроводных сетей. | % |
| 4.4 | Индикатор результативности выполнения работ по модернизации электрическим сетям | I ЭСМР = V ЭФАКТ / V ЭПЛАН * 100%, где V ЭФАКТ – фактически выполненный объем работ по модернизации электросетям; V ЭПЛАН – запланированный объем работ по модернизации электросетей. | % |

Четвертая группа представляет собой показатели результативности выполнения работ по модернизации инженерных сетей. Данная группа также представлена по всем видам инженерных сетей: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение. Рассчитывается аналогично показателям третьей группы отношением фактического и планового значений объемов работ. И характеризует эффективность выполнения работ.

Таблица 4.6. Показатели эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию инженерных сетей.

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Коэффициент эффективности по водоснабжению | Кв = Хф / ХПЛ, где Кв - коэффициент эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию системы водоснабжения; Хф – фактическое значение финансовых средств, выделяемых на работы по водоснабжению, тыс. руб.; ХПЛ – плановое значение финансовых средств, выделяемых на работы по водоснабжению, тыс. руб.. |  |
| 5.2 | Коэффициент эффективности по водоотведению | Кк = Хф / ХПЛ, где Кк - коэффициент эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию системы водоотведения; Хф – фактическое значение финансовых средств, выделяемых на работы по водоотведению, тыс. руб.; ХПЛ – плановое значение финансовых средств, выделяемых на работы по водоотведению, тыс. руб.. |  |
| 5.3 | Коэффициент эффективности по газоснабжению | Кг = Хф / ХПЛ, где Кк - коэффициент эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию системы газоснабжения; Хф – фактическое значение финансовых средств, выделяемых на работы по газоснабжению, тыс. руб.; ХПЛ – плановое значение финансовых средств, выделяемых на работы по газоснабжению, тыс. руб.. |  |
| 5.4 | Коэффициент эффективности по энергообеспечению | КЭ = Хф / ХПЛ, где КЭ - коэффициент эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию системы энергоснабжения; Хф – фактическое значение финансовых средств, выделяемых на работы по энергоснабжению, тыс. руб.; ХПЛ – плановое значение финансовых средств, выделяемых на работы по энергоснабжению, тыс. руб.. |  |

В пятой группе индикаторов представлены показатели эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию инженерных сетей в целом в денежном выражении. Данный коэффициент рассчитывается как отношение фактического значения выделенных средств на выполнение работ к планируемому. Нормативное значение равно значению, превышающее единицу, свидетельствует об эффективном освоении средств и даже перевыполнении запланированного объема. При значении меньшем единицы можно говорить о том, что средства освоены не в полной мере.

Таблица 4.7. Показатели эффективности реализации программы комплексного развития систем инженерной инфраструктуры.

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Показатели эффективности реализации программы | Э = QОСВ / QОБЩ * 100%, где QОСВ – общий объем выделенных средств, млн. рублей. | % |

К шестой группе относятся показатели эффективности реализации программы в целом. В данном случае мы не можем говорить о 100%-ном освоении всех выделенных средств, так как программа рассчитана на период до 2030 года. Поэтому определение процентного соотношения освоенных средств по муниципальному образованию на данный момент времени к общей сумме средств, выделяемых на полную реализацию программы, позволяет проследить динамику освоения средств на реализацию программы развития и модернизации коммунальной инфраструктуры.

С учетом вышеприведенной системы индикаторов сделан расчет по Барило – Крепинскому муниципальному образованию. Расчеты произведены на основе данных Муниципального Заказчика за 2013 год.

Расчет первой группы индикаторов по водоснабжению и водоотведению показал, что наиболее обеспечены инженерными сетями водоснабжения, нежели водоотведения. По Барило – Крепинскому сельскому поселению уровень обеспеченности по водоснабжению довольно низкий и составляет 0,02154 км/км2, по водоотведению отсутствует, так как система канализации в  поселении не предусмотрена. Показатель на обеспечение электрическими сетями составляет 0,2229 км/км2. В Барило - Крепенском сельском поселении уровень благоустройства газопроводными сетями низкий (0,02108 км/км2).

Во второй группе индикаторов проводится сравнение реализации программ комплексного развития инженерных сетей по критерию финансирования мероприятий из федерального, регионального, местного бюджетов и собственных средств предприятий. Согласно программе комплексного развития инженерных сетей муниципальное образование устанавливают самостоятельно уровень финансирования из различных источников.

Рисунок 4.8 Уровень финансирования программы комплексного развития инженерных сетей из различных источников

Шестая группа показателей – показатели эффективности реализации программы комплексного развития системы инженерной инфраструктуры.

В настоящее время идет второй этап реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Расчеты индикаторов пятой группы показывают, что Барило - Крепинское сельское поселение освоило финансовые средства в объеме около 20,1 %. В целом это положительная тенденция.

В силу ограниченности сведений по муниципальному образованию расчеты представлены не по все группам индикаторов. Но по рассчитанным индикаторам можно отметить, что динамика развития коммунальной инфраструктуры территории в целом отражает неравномерность развития различного территориального образования. Установлено, что высокая экономическая активность присуща именно урбанизированным

территориям, количество представляющим, как правило, лишь несколько процентов общей площади региона. В таком сельском поселении показатели обеспеченности коммунальными сетями выше. Освоение средств финансирования программы развития коммунальной инфраструктуры в рассмотренном муниципальном образовании неоднозначно. Здесь можно наблюдать недофинансирование, нецелевое использование выделенных средств, помимо средств, предусмотренных программой, используется дополнительное привлечение финансовых средств, за счет чего достигается перевыполнение планового объема работ.

Рисунок 4.9. Уровень освоения финансовых средств по Программе комплексного развития инженерных сетей

Таким образом, программа комплексного развития является условием развития сельской коммунальной инфраструктуры, повышения надежности ее эксплуатации и качества услуг. Представленный подход к оценке реализации программы дает возможность разработать комплекс мероприятий, необходимых для развития инженерной инфраструктуры муниципального образования в среднесрочной перспективе.

Мониторинг выполнения программ как постоянный во времени процесс сбора и анализа информации представляет собой мощный инструмент контроля и управления, использование которого призвано обеспечивать процессы оценки обоснованности показателей программы, а также решать другие, не менее важные задачи ценообразования и регулирования тарифов, оценки качества оказываемых жилищно – коммунальных услуг. Доступность информации о социально – экономическим развитии территориально – муниципального образования, представленной в форме совокупности индикаторов, становится одним из решающих условий для повышения инвестиционной привлекательности территориальных социально – экономических систем, а также для повышения эффективности использования территориально – муниципальных ресурсов.

Модификация  показателей уровня развития инженерно – коммунальной инфраструктуры территориально – муниципального образований региона позволяет учесть и количественно оценить пропорциональность их развития и близость к эталону как цели и условию эффективного развития.

Предложенная система индикаторов, наряду с широко известными современными методами планирования экономического развития территориально – муниципального образования, такими как стратегическое, комплексное, проектное и другие виды планирования, предполагает существенное повышение эффективности систем управления региональным и муниципальным развитием, а также обеспечение равного доступа населения к получению жилищно – коммунальных услуг.

Водоснабжение

На территории Барило - Крепенского сельского поселения подземные источники водоснабжения (артезианские скважины) – сл. Барило – Крепинская, сл. Агрофеновка.

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Барило-Крепенского сельского поселения лежит на администрации сельского поселения. Источником водоснабжения в поселении, являются подземные воды.

В настоящее время водоотбор идет из водозаборных скважин. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30 метров. Служба водопроводного хозяйства также включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов; водонапорных башен, объемами 18 и 25 м3; сетей и водоводов. На водозаборах используется насосное оборудование марок ЭЦВ.  Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Так же на сети установлены водоразборные колонки. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания. Диаметр сети от 50 до 110 мм, материал трубопроводов — полиэтилен и чугун.

Рекомендуется произвести мероприятия по разработке проектов для 100 % охвата сельского поселения водоснабжения.

Водоотведение

Система канализации в Барило-Крепенском сельском поселении, практически отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в индивидуальные выгребы с последующей фильтрацией в грунт, либо вывозом специальной техникой на ТБО.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения. На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах Барило - Крепинского сельского поселения отсутствует. Газифицированные домовладения в населенных пунктах отапливаются газом.

Газоснабжение

По территории Барило - Крепинского сельского поселения проложен газопровод высокого давления и выполнены работы по разводке трассы газопровода по улицам отдельных населённых пунктов. Природный газ подается в населенный пункт  на отопление, горячее водоснабжение, на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды, на теплотехнические нужды промышленного и сельскохозяйственного производства. Природный газ предусматривается как основной вид топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельные), так и для автономного теплоснабжения. Распределение газа осуществляется от магистрального газопровода к  газорегуляторным пунктам (ГРП), расположенным в населённых пунктах на территории селитебной застройки, возле промышленных предприятий.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения. С 2005 года электросетевые объекты напряжением 220, 330 и 500 кВ являются составной частью Единой национальной электрической сети и эксплуатируются филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.

Электросетевые объекты напряжением 35, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго» производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

По территории сельского поселения проходят  линии  электропередачи  ВЛ - 6-10кВ, ВЛ-35кВ, ВЛ-110кВ, ВЛ-220кВ. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется через трансформаторные подстанции закрытого типа на напряжении 10/4кВ, которые полностью обеспечивают электроэнергией население и производственные центры. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально  возможного приближения их к центрам нагрузок.

На подстанциях 110 кВ, которые эксплуатируются 30-50 лет, в 2008-2015 гг. требуется проведение реконструкции и технического перевооружения с заменой оборудования (трансформаторов, выключателей, разъединителей и др.), выработавшего эксплуатационный ресурс.

SWOT-анализ систем коммунальной инфраструктуры (СКИ)

Сильные стороны:

- наличие земельных и водных ресурсов для развития сельскохозяйственного производства;

- наличие разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых;

- высокий уровень развития сельского хозяйства, в том числе личных подсобных хозяйств населения;

- относительно полное удовлетворение потребностей населения района отдельными видами собственной сельскохозяйственной продукции;

- наличие устойчивого спроса на продукцию традиционных отраслей хозяйства;

- высокая доля молодежи в структуре населения;

- высокая обеспеченность жильем, низкий уровень ветхого и аварийного жилья;

- достаточно высокий уровень развития отраслей социальной сферы;

- относительно развитая транспортная инфраструктура;

- стабильная общественно – политическая ситуация, готовность органов местного самоуправления к осуществлению преобразований;

- устойчивая динамика роста реальной заработной платы и ее покупательной способности, прежде всего, в бюджетном секторе, отсутствие задолженности по оплате труда;

- устойчивое развитие потребительского рынка;

- невысокая антропогенная нагрузка на основную часть территории, наличие резервной экологической емкости.

Потенциальные возможности:

- повышение эффективности использования существующих сельскохозяйственных угодий (соблюдение севооборотов, внедрение энергосберегающих технологий, выполнение в полном объеме и в оптимальные сроки агротехнических мероприятий, приобретение средств защиты растений), прежде всего, в сфере производства кормов для животноводства;

- развитие мясомолочного животноводства;

- развитие овцеводства;

- укрепление материально – технической базы сельского хозяйства, включая приобретение высокоэффективных сортов сельскохозяйственных семян и племенного скота;

- дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств населения, прежде всего, за счет организации сбыта произведенной в ЛПХ продукции;

- использование участков лесного фонда для культурно – оздоровительных, туристических целей, создание инфраструктуры туризма, охоты и рыбалки;

- эксплуатация месторождений полезных ископаемых на территории района;

- развитие малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- развитие системы кредитования малого бизнеса, ипотечного кредитования;

- развитие промышленных производств: пищевая промышленность, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых района;

- повышение конкурентоспособности производимой в районе продукции за счет более глубокой переработки сырья, внедрения новых технологий и модернизации действующих производств;

- модернизация основных фондов и повышение эффективности использования муниципального имущества;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение ресурсной эффективности объектов жилищно – коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение уровня собираемости платежей за жилищно – коммунальные услуги;

- повышение доходов населения за счет развития системы социального партнерства, сокращения неформальных форм оплаты труда (вывод заработной платы из «тени»);

- снижение смертности от неестественных причин;

- повышения квалификации специалистов района, расширение системы профессиональной подготовки кадров на территории района по специальностям, востребованным реальным сектором экономики;

- стимулирование роста налогооблагаемой базы поселения;

- развитие межрайонных экономических связей;

- привлечение жителей к решению вопросов местного значения;

- сохранение и развитие нефтедобывающего комплекса.

Слабые стороны:

- сложные природные климатические условия;

-  удаленность сельского поселения от районного и областного центра, наличие большого количества многочисленных населенных пунктов;

- высокая зависимость экономического развития района от внешних факторов;

- малопродуктивный характер почв, относительно низкая урожайность выращиваемых в сельском поселении и районе сельскохозяйственных культур;

- сокращение поголовья скота, низкая продуктивность производимой им продукции, низкая окупаемость затрат на производство продукции животноводства;

- отсутствие устойчивых рынков сбыта продукции личных подсобных хозяйств;

- низкий уровень развития малого предпринимательства;

- низкий уровень развития промышленного производства (за исключение ТЭК);

- ограниченность перспектив развития промышленного сектора, его зависимость от наличия природных ресурсов и перспектив развития сельского хозяйства;

- относительно низкий уровень инвестиций в основные фонды, высокая степень физического износа основных фондов, техническая отсталость и несовершенство большинства предприятий;

- наличие убыточных предприятий и предприятий, находящихся в процедуре банкротства;

- ограниченность финансовых источников поддержки малых предприятий бюджетными средствами, неразвитость системы банковского кредитования;

- дотационность местного бюджета;

- высокий уровень естественной убыли населения, в том числе смертность от неестественных причин, отрицательное сальдо миграции;

- широкое распространение скрытых форм занятости и теневых доходов;

- неразрешенность многих вопросов в области градостроительной политики;

- социальная апатия и относительно низкая активность населения в решении вопросов местного значения.

Угрозы:

- истощение природных ресурсов (углеводороды, общераспространенные полезные ископаемые и так далее);

- усиление монопрофильности и, как следствие, зависимости экономики района от перспектив развития нефтегазодобывающей отрасли;

- изменение режима земле-, лесо- и недропользования;

- эпидемии животных, распространение сорняков и вредителей растений, болезни леса;

- опережающий рост цен на энергоносители;

- усиление дотаций бюджета района, повышение зависимости от решений органов государственной власти области;

- снижение объема финансовой помощи из областного бюджета, в том числе индексации заработной платы работникам бюджетной сферы;

- изменение тарифной политики, ведущее к потенциальному банкротству предприятий жилищного коммунального хозяйства, неплатежеспособность населения;

- депопуляция населения;

- сокращение разведанных запасов нефти, потенциальная нерентабельность нефтедобычи (в связи с падением мировых цен на углеводороды).

## Система электроснабжения

Основные технические данные:

- Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения. На территории района расположены ТП и РП/ПС установленной мощностью.

Электросетевые объекты напряжением 220, 330 и 500 кВ являются составной частью Единой национальной электрической сети и эксплуатируются филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.- Электросетевые объекты напряжением 35, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго».

- Населенные пункты в Барило - Крепинском сельском поселении полностью электрофицированы. Улицы в поселении имеют уличное освещение. Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

- Полезный отпуск электрической энергии – 140,00 тыс. кВт.ч..

Институциональная структура

Электроснабжение Барило - Крепинского сельского поселения осуществляется от энергосистемы Ростовской области (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»). В 2013 году в результате реорганизации в форме присоединения ЗАО «ДЭС» к ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» уставный капитал увеличен до 181 090 038,64 руб. и разделен на 8 128 764 676 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 копейки каждая и 925 737 256 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 копейки каждая. ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» — перспективное предприятие, организованное 11.01.2005 г., является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии на территории Ростовской области.

В настоящее время электрическая сеть сельского поселения работает на пределе возможностей. Новые мощности могут быть выделены только в ущерб существующим мощностям. Таким образом, строящиеся новые микрорайоны и различные объекты в черте имеющихся сетей испытывают дефицит электроэнергии.

Электросетевые объекты напряжением 35, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго».

Разработанные на основании тщательного анализа динамики изменения электропотребления и электрических нагрузок Барило - Крепинского сельского поселения, балансы на период до 2030 года показывают, что сельское поселение является дефицитным по мощности.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

Прогноз потребности в электроэнергии в Барило - Крепинском сельском поселении произведен на основе следующих параметров:

прогноза поддержания численности постоянного населения к 2030 г. на уровне численности 2020 г., на основании прогноза миграционного и естественного движения населения методом построения линейных трендов;

норматива потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на 1 человека, утвержденного постановлением правительства Ростовской области – РСТ по РО.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Надежность работы системы

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ № 334 от 21.04.2009, № 861 от 27.12.2009, № 530 от 31.08.2006.

Разработанный проект развития электрической сети, регулярные плановые ремонты и осмотры сети дают возможность повысить эффективность и надежность электроснабжения при инвестиционных вложениях в ее развитие.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электрические приемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- не синусоидальность напряжения;

- не симметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Качество электрической энергии в Барило - Крепинском сельском поселении обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Данные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

- допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

- срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется, в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Ресурсоснабжающая организация, участвующая в электроснабжении Барило - Крепинского сельского поселения, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-97.

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Воздействие на окружающую среду

Так как в Барило - Крепинском сельском поселении отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под  трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы  водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей. Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных выключателей.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Модернизация системы электроснабжения, дающая реальный экономический эффект на вложенные инвестиции, ответственное отношение к своевременным платежам в основной массе потребителей услуг, государственные дотации и инвестиции в ЖКХ делают эту сферу достаточной привлекательной к инвестиционным вложениям частного бизнеса и могут привести к привлечению стратегических инвесторов.

Тариф на коммунальные ресурсы

Определение тарифов на пользование происходит согласно утвержденной производственной программе на следующий год.

Технические и технологические проблемы в системе

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения Барило - Крепинского сельского поселения:

- высокий процент износа оборудования ПС;

- перегруженность трансформаторов ПС, ТП в послеаварийном и ремонтном режимах;

- использование на ПС, ТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

- несовершенство систем телемеханики.

Проблемы эксплуатации электрических сетей Барило - Крепинского сельского поселения:

- высокая степень износа электрических сетей;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей.

Работа существующих подстанций в формированном режиме, отсутствие свободных мощностей, ненадежная схема электроснабжения сельского поселения: большие перепады напряжения на магистральных линиях, отсутствие закольцованности магистральной линии, высокая степень износа оборудования, как на распределительных, так и на трансформаторных подстанциях, высокая степень износа существующих воздушных ЛЭП, ведущих к населенным пунктам, высокая степень износа кабельных линий, превышен срок эксплуатации деревянных опор ЛЭП – все перечисленное выше снижает надежность, качество, эффективность существующей системы электроснабжения и требуют ее модернизации. Проведению модернизации способствует поддержка государственными органами власти через дотации и инвестиции, а также интерес частных инвесторов к сфере ЖКХ.

Имеющийся потенциал электрических сетей, разработанный проект развития сети дает возможность решить или компенсировать угрозы, перечисленные в таблице при наличии инвестиционных вложений на модернизацию и развитие электрических сетей.

Текущее состояние электроснабжения сельского поселения и внешние угрозы, повышающие риски бесперебойного и эффективного электроснабжения требуют больших инвестиционных вложений в их модернизацию и могут явиться существенным ограничением в развитии системы электроснабжения.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пище приготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице 4.1.1.

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел) | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 5,636 | 5,268 | 0,368 | 2372756 |
| 2 | С/х потребители | - | - | - | Нет данных |
| 3 | Соцкультбыт | - | - | - | Нет данных |
| 4 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 474551,2 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 2847307,2 |
|  | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 2277845,76 |

Потребности в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

4.2. Система водоснабжения

Основные показатели системы водоснабжения:

- ВЗУ мощностью 0,014 тыс. м3/сутки;

- водозабор – 2 единицы;

- протяженность водопроводной сети – 10,628 км.

Институциональная структура

На территории Барило - Крепинского сельского поселения организация, оказывающая услуги по холодному водоснабжению отсутствует.

Холодное водоснабжение Барило - Крепинского сельского поселения осуществляется от подземных источников водоснабжения, расположенного на территории. Водозабор расположен на территории сл. Барило – Крепинская, сл. Агрофеновка. Холодное водоснабжение Барило - Крепинского сельского поселения осуществляется сетями протяженностью 10,628 км.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

Объем реализации воды потребителям Барило - Крепинского сельского поселения к 2030 году по прогнозам увеличится в 13,802 % соотношении и составит 0,037 тыс. м3/сутки.

Дефицит питьевой воды по населенным пунктам сохраняется. Основные направления развития системы водоснабжения сельского поселения: проведение геологической и исследовательской разведки подземных вод, проектирование скважин, бурение скважин, проведение технического обследования водопроводных сетей, санация и перекладка трубопроводов, оптимизация затрат на производство питьевой воды, экономия топливно – энергетических ресурсов, очистка и транспортировка сточных вод.

Системы учета

В соответствии с мероприятиями по программе «Энергосбережение», а также в рамках реализации программы капитального ремонта жилищного фонда производится установка домовых приборов учета расхода холодной воды.

Таблица 4.2.1 Характеристика объектов водопотребления

| Потребитель | Водоснабжение |
| --- | --- |
|  | Всего | Из них установлено |
| Многоквартирные дома | 0 | 0 |
| Граждане (квартиры) | 0 | 0 |
| Индивидуальные дома | 0 | 0 |
| Организации бюджетной сферы | 0 | 0 |
| Предприятия и организации | 0 | 0 |

По типу потребителей наибольший охват системами учета имеют промышленные потребители. Также постоянно растет доля частных лиц, не использующих водомеры в индивидуальных домах. Планируется к концу 2014 года, началу 2015 года установить водяные счетчики на водозаборных сооружениях и в распределительных колодцах. К концу 2014 года – установить счетчики на все многоэтажные жилые дома.

Из-за неполной установки счетчиков воды потребителями, неучтенные расходы в системе водоснабжения определены расчетным методом и приходятся на 2014 год до 15 % от общего объема водозабора.

Безопасность и надежность

Для целей комплексного развития системы водоснабжения Барило – Крепинского сельского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водозабора (напор), поддающегося наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно – эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и другие, являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам  СанПиН – 95 %.

Экологичность

Питьевая вода, потребляемая населением Барило - Крепинского сельского поселения, по микробиологическим и санитарно – химическим показателям соответствует требованиям, описанным в санитарно – эпидемиологических правилах и нормах СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко, введенных в действие с 01.01.2002 года.

Тариф на коммунальные ресурсы

Тариф на использование услуги водоснабжения рассчитывается исходя из норм потребления для большей части потребителей.

Технические и технологические проблемы в системе

В результате проведенного инженерного нормативного анализа системы водоснабжения Барило - Крепинского сельского поселения на основании представленных документов Муниципального Заказчика выявлены следующие проблемы:

- высокий износ трубопроводов;

- подземные воды отличаются слабой защищенностью водоносного горизонта от поверхностного загрязнения;

- длительная эксплуатация водопроводных сетей, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- отсутствуют установки обезжелезивания и установки для профилактического обеззараживания воды.

- отсутствие в водопроводных сооружениях автоматики, осуществляющей функции ведения журналов изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуаций и тому подобное, выполнение автоматического обслуживания оборудования, например, автоматическая промывка.

- отсутствие система сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах сельского поселения, что способствует загрязнению существующих водных объектов и грунтов.

Проектные решения водоснабжения Барило-Крепенского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Определение расчетных расходов воды.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. | Норма водопотребление л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточный ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Барило-Крепенское СП (5,268тысч. чел.) | 5,268 | 230 | 1211,64 | 1453,97 |
|  | Поливочные нужды | 5,268 | 70 | 368,78 | 442,51 |
|  | Итого |  |  | 1580,42 | 1896,504 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Барило-Крепенское СП население (5,636 тыс.чел ) | 1296,28 | 1555,54 |
| Поливочные нужды | 394,52 | 473,42 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 129,63 | 155,55 |
| Итого | 1820,43 | 2184,52 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сутки*чел.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.  Потребности в воде объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации инвестиционных проектов.

Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 м3/сутки. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины. Система водоснабжения сельского поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети.

Изношенность водопроводных сетей поселения в настоящее время достигает 90 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

В настоящее время водопроводная сеть представлена металлом, керамикой, ПНД материалами. Перспективные сети водопровода рекомендуется прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Водоснабжение проектируемых объектов.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей (санирование и т.п.).

- Произвести тампонаж брошенных и нерабочих скважин, для предотвращения возможного загрязнения водоносных горизонтов и последующего ухудшения качества воды.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Произвести реконструкцию существующих водонасосных станций (ВНС), с учетом увеличения их производительности.

4.3. Система водоотведения

Централизованная канализация на территории Барило - Крепинского сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза на поля фильтрации ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет. Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

В соответствии с прогнозом развития Барило - Крепинского сельского поселения, определенным в программе социально – экономического развития, а также прогнозом численности населения по максимальной оценке, при условии реализации энергосберегающих мероприятий у производителей и потребителей энергетических ресурсов, увеличение максимальных нагрузок планируется.

Проектная мощность планируемых централизованных очистных сооружений должна полностью покрывать проектный объем водоотведения с территории муниципального образования.

Качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоотведения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствовать стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Тариф на коммунальные ресурсы

Тариф на использование услуги водоотведения рассчитывается исходя из норм потребления для большей части потребителей.

Технические и технологические проблемы в системе

Инженерный технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- в настоящее время Барило - Крепинское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованная система канализации на территории жилой застройки отсутствует.

- в связи с соблюдением санитарно-гигиенических норм предъявляемых к поселению, в том числе с увеличением расхода сточных вод от планируемых объектов строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки в населенных пунктах Барило - Крепинского сельского поселения со строительством узла механического обезвоживания осадка.

- для очистки сточных вод необходимо строительство канализационных очистных сооружений (КОС) полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

- для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

- отсутствие систем отбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории;

- существующее положение в поселении по водоотведению неудовлетворительное. Канализационная сеть в населенных пунктах отсутствует. Объекты производственной и жилой зоны пользуются автономными емкостями. Предусматриваются мероприятия по строительству канализационных сетей хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод и их очистке.

Мероприятия в системе водоотведения

I этап строительства:

- строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка;

- строительство канализационных коллекторов;

- строительство блочных модульных локальных очистных сооружений (ЛОС) с 
полным циклом механической и биологической очистки;

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство самотечных и напорных канализационных сетей в районах первоочередной застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на планируемые очистные сооружения.

II  этап строительства:

- строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 1.

- строительство канализационных насосных станций: КНС-1 – для бассейна канализования № 1.

- подключить существующую и планируемую застройку к централизованной системе водоотведения, проложив самотечные и напорные канализационные сети диаметром 100-150 мм, (общая протяженность рассчитывается в проектно-сметной документации*).

III этап строительства:

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка;

- строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на 
канализационные очистные сооружения;

- строительство самотечных и напорных канализационных сетей в кварталах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на планируемые очистные сооружения, (общая протяженность рассчитывается в проектно-сметной документации*).

Проектные решения канализации Барило-Крепенского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на ТБО.

Нормы и расходы сточных вод. Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации,  принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребление л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточный ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Барило-Крепенское СП (5,268тысч. чел.) | 5,268 | 230 | 1211,64 | 1453,97 |
|  | Итого |  |  | 1211,64 | 1453,97 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный. расход воды м3/сут. | Максимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Барило-Крепенское СП население (5,636 тыс.чел ) | 1296,28 | 1555,54 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 129,63 | 155,55 |
| Итого | 1425,91 | 1711,09 |

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Проведение изыскательских мероприятий по размещению и строительству очистных сооружений

Канализование проектируемых объектов.

Ввести локальную очистку от специфических загрязняющих веществ промышленных стоков на всех промышленных предприятиях, с целью уменьшения нагрузки на биологические очистные сооружения. Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

4.4. Система газоснабжения

Основные показатели системы газоснабжения за 2013 года:

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным газоснабжением – 73 %;

- Отпуск сжиженного газа потребителям – 75,50 тыс. м3.

Институциональная структура

Услуги по газоснабжению на территории МО Барило - Крепинское сельское поселение осуществляет ООО «Газпром». Основным видом хозяйственной деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» является реализация природного газа потребителям, расположенным на территории Ростовской области, сбор денежных средств за поставленный потребителям газ и расчет с поставщиком газа, обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям в соответствии с заключенными договорами, контроль за выполнением технических условий к договорам на поставку газа и оперативное управление режимами газоснабжения.

Краткая характеристика системы ресурсоснабжения

По территории  Барило - Крепинского сельского поселения проложен газопровод высокого давления и выполнены работы по разводке трассы газопровода по улицам населённых пунктов. В настоящее время не все населенные пункты газифицированы на 100%, общая протяженность  газопроводов среднего и низкого давления составляет 10,4 км.

Анализ существующего технического состояния газоснабжения

Природный газ подается в населенный пункт на отопление, горячее водоснабжение, на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды, на теплотехнические нужды промышленного и сельскохозяйственного производства.

Распределение газа осуществляется от магистрального газопровода к  газорегуляторным пунктам (ГРП), расположенным в населённых пунктах на территории селитебной застройки, возле промышленных предприятий. Система газоснабжения Барило - Крепинского сельского поселения в первую очередь характеризуется уровнем газификации населенных пунктов, обеспеченностью населения сетевым газом, а также безаварийной работой систем газоснабжения. Бесперебойная подача газа соответствующего качества населению и другим потребителям, увеличение числа газифицированных домовладений и снижение потребления сжиженных газов являются приоритетными задачами администрации Барило - Крепинского сельского поселения в сфере развития системы газоснабжения.

За прошлый год по Ростовской области уровень газификации вырос на 1,5%, увеличившись с 85 % в 2012-м до 86,5% в 2013 году. В целом объемы вложений в газификацию сохранятся. В 2013-м они превысили 2 млрд. рублей.

Среди основных задач – выполнение плана-графика синхронизации и реконструкция газораспределительных станций. Повышение уровня благоустройства жилого фонда во многом зависит от газоснабжения, в связи с чем одним из приоритетных направлений является газификация сельского поселения.

Анализ эффективности и надежности имеющихся головных объектов газоснабжения

В настоящее время газоснабжение Барило - Крепинского сельского поселения осуществляется природным газом. Состояние и уровень газификации сельского поселения оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности ресурсоснабжения.

Устройство и эксплуатация газового хозяйства должны осуществляться при условии строгого соблюдения правил безопасности в газовом хозяйстве. Газ, подаваемый в города и населенные пункты, должен соответствовать требованиям ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

Выбор системы распределения, числа газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов и принципа построения распределительных газопроводов (кольцевые, тупиковые, смешанные) следует производить на основании технико-экономических расчетов с учетом объема, структуры и плотности газопотребления, надежности газоснабжения, а также местных условий строительства и эксплуатации.

По принципу построения системы распределения газа подразделяются на кольцевые, тупиковые и смешанные. В тупиковых системах газ поступает потребителю в одном направлении, то есть потребители имеют одностороннее питание. Тупиковая газораспределительная система не обеспечивает надежную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и объектов газопотребления.

В отличие от тупиковых, кольцевые сети состоят из замкнутых контуров, в результате чего газ может поступать к потребителям по двум или нескольким линиям. Соответственно, надежность кольцевых сетей выше тупиковых. При проведении ремонтных работ на кольцевых сетях отключается только часть потребителей, присоединенных к данному участку.

Системы газоснабжения состоят из распределительных газопроводов, газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок.

На территории населенных пунктов, промышленных, коммунальных и бытовых потребителей в зависимости от максимального рабочего давления газа, применяют следующие газопроводы:

низкого давления – до 0,003 МПа для природного газа;

для сжиженного газа 0,0035-0,004 МПа;

среднего давления – от 0,005 до 0,3 МПа; высокого давления – от 0,3 до 0,6 МПа;

высокого давления для подачи газа отдельным промышленным предприятиям – от 0,6 до 1,2 МПа.

Газопроводы низкого давления служат для подачи газа к жилым домам, общественным зданиям и коммунально-бытовым предприятиям. В газопроводах жилых зданий разрешается давление до 0,003 МПа, а предприятий бытового обслуживания и общественных зданиях — до 0,005 МПа. Как правило, в сетях поддерживают низкое давление до 0,003 МПа, и все здания и предприятия присоединяют к газовой сети непосредственно без регуляторов давления газа. Основную часть распределительной сети Барило - Крепинского сельского поселения составляют газопроводы низкого давления, которые главным образом служат для газоснабжения населения поселения в целях удовлетворения коммунально-бытовых нужд граждан.

Сети низкого давления проектируют как локальные системы, имеющие по несколько точек питания (ГРП), в которые газ поступает из сетей среднего или высокого давления.

Газопроводы среднего давления через ГРП снабжают газом газопроводы низкого давления, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия.

По газопроводам высокого давления газ поступает в ГРП промышленных предприятий и газопроводы среднего давления. По действующим нормам максимальное давление для промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, а также для отдельно стоящих отопительных и производственных котельных допускается до 0,6 МПа, для предприятий бытового обслуживания, пристроенных к зданиям, — не более 0,3 МПа. Промышленные предприятия могут быть присоединены к сетям среднего и высокого давлений непосредственно без регуляторов давления, в случае если это обосновано техническими и экономическими расчетами. Газопроводы высокого и среднего давления образуют единую гидравлически связанную сеть, подающую газ промышленным предприятиям, отопительным котельным, коммунальным потребителям и в сетевые ГРП.

Система газоснабжения по числу ступеней давления разделяют на: двухступенчатые, состоящие из сетей низкого и среднего или низкого и высокого давлений; трехступенчатые, включающие газопроводы низкого, среднего и высокого давлений; шагоступенчатые, состоящие из газопроводов всех градаций давлений.

В настоящее время газоснабжение многоэтажной жилой застройки сельского поселения предусмотрено от существующих газорегуляторных установок, запитанных от газопровода.

Связь между газопроводами различных давлений осуществляется через ГРП и ГРУ. В ГРП установлена автоматическая защита, исключающая возможность повышения давления на низшей ступени сверх допустимой нормы. К ГРУ, расположенных на стенах жилых и общественных зданий, можно подавать газ с давлением не более 0,3 МПа.

В зависимости от назначения в системе распределения газа газопроводы подразделяются на распределительные, газопроводы-вводы, вводные, продувочные, сбросные и межпоселковые.

Распределительные газопроводы являются наружные газопроводы, обеспечивающие подачу газа от источников газоснабжения до газопроводов-вводов, а также газопроводы высокого и среднего давления, предназначенные для подачи газа к одному объекту.

К газопроводу-вводу относится участок от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе.

Вводным газопроводом считается участок газопровода от отключающего устройства на вводе в здание до внутреннего газопровода.

Под внутренним газопроводом понимается участок от газопровода-ввода или вводного газопровода до места подключения газового прибора или теплового агрегата.

Межпоселковыми газопроводами являются распределительные газопроводы, прокладываемые вне территории населенных пунктов.

Также в системе газоснабжения имеются продувочные газопроводы, предназначенные для продувки системы распределения газа агрегата перед вводом его в действие.

В целях обеспечения безопасности в системе газоснабжения предусмотрены сбросные газопроводы, благодаря которым осуществляется аварийный сброс давления газа.

Проектирование и строительно-монтажные работы объектов газоснабжения осуществляются за счет средств местного бюджета, бюджета Октябрьского муниципального района, а также средств областного бюджета. Софинансирование расходов дает возможность снизить нагрузку на бюджет поселения, что в свою очередь позволяет реализовать большее количество мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры. Газопроводы, построенные за счет средств местного бюджета, и расположенные на территории поселения принадлежат на праве собственности Поселению. В целях обеспечения безопасной эксплуатации системы газоснабжения, газопроводы передаются на техническое обслуживание специализированной организации с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В настоящее время территория поселения газифицирована частично. Планируется последующая газификация остальных населенных пунктов сельского поселения. Газ используется для нужд пище приготовления, а также в качестве энергоносителя для источников тепла.

Газопровод является основным элементом системы газораспределения, на сооружение газопровода расходуется порядка 75% всех капитальных вложений. При этом 80% от общей протяженности приходится на газопроводы низкого давления и 20% - на газопроводы среднего и высокого давлений.

Обеспеченность населения услугой газоснабжения природным сетевым газом в поселении составляет порядка 57 %. Часть населения для бытовых нужд использует сжиженный углеводородный газ в баллонах.

Состав сжиженных газов зависит от исходного сырья и способа получения. Основными источниками получения сжиженных газов являются попутные нефтяные газы и газы конденсатных месторождений, которые на газобензиновых заводах разделяют на этан, пропан, бутан и газовый бензин. Технические пропан и бутан, а также их смеси представляют собой сжиженные газы, используемые для газоснабжения потребителей.

Основные составляющие сжиженного газа — пропан, бутан. В соответствии с требованиями ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления» в бытовых установках могут использоваться следующие марки газа: СПБТЗ — зимняя смесь бутана и пропана, в которой пропана не менее 70%; СПБТЛ — летняя смесь с массой пропана не более 60%; БТ — бутан технический, предназначенный для заправки портативных баллонов.

В основном СУГ используется для приготовления пищи, а также в качестве топлива для индивидуального отопления и газовых водонагревателей.

Газоснабжение СУГ на территории поселения осуществляется на автозаправочных станциях. Газоснабжающие организации обеспечивают население поселения СУГ в баллонах, оказывают услуги по транспортировке баллонов, наполнению, ремонту и техническому обслуживанию. Перевозка газа в баллонах осуществляется в автомобилях типа «клетка» или в грузовых автомобилях, оборудованных специальными приспособлениями.

Деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов СУГ (эксплуатация взрывоопасных объектов), а также экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов СУГ подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты сжиженных углеводородных газов, обязаны зарегистрировать их в государственном реестре в соответствии с «Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» 12.

Нормы заполнения для баллонов составляют:

- емкостью 50 л. не более 21 кг;

- емкостью 27 л. не более 11 кг.

Баллоны после наполнения газом должны подвергаться контрольной проверке степени наполнения методом взвешивания или иным, обеспечивающим контроль за степенью наполнения.

Допустимая погрешность должна составлять:

±10 г - для баллонов вместимостью 1 л;

±20 г - для баллонов 5 л и 12 л;

±100 г - для баллонов 27 л и 50 л.

Газонаполнительные станции (далее – ГНС) являются базой системы снабжения потребителей сжиженными углеводородными газами. На ГНС осуществляют прием сжиженного газа, переливание его в резервуары хранилища и наполнение баллонов и автоцистерн. В баллонах газ доставляют непосредственно потребителям в автоцистернах – к резервуарным установкам зданий, промышленных и сельскохозяйственных потребителей, а также на автозаправочные станции.

Изготовитель сжиженных углеводородных газов гарантирует соответствие качества ПБ 12-609-03 «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» сжиженных газов требованиям стандартов при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения - 3 месяца со дня отгрузки.

Проектирование и строительство объектов газоснабжения осуществляется на основании потребностей населения в газификации, планируемого потребления газа всеми категориями потребителей, отдаленности от существующих газопроводов, а также с учетом природных и климатических условий.

Газоснабжение населенных пунктов способствует улучшению жилищных условий проживания населения на территории поселения, что обуславливает необходимость реализации мероприятий по строительству газопроводов и газификации поселения.

Мероприятия в сфере газификации предусматривают: разработку проектно-сметной документации, приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-монтажных работ с целью строительства газопроводов и установок ГРП.

Анализ потребления газа в Барило - Крепинском сельском поселении

Развитие системы газоснабжения в первую очередь зависит от прогноза развития поселения в целом, в данном случае значительную роль играют такие факторы, как рост численности населения, развитие промышленности и производства, строительство новых жилых зданий, выделение земельных участков под жилищное строительство, расширение границ населенных пунктов поселения. Все вышеуказанные факторы взаимосвязаны между собой и изменения одного показателя сказывается на изменении остальных, в связи с чем развитие существующей системы газоснабжения рассматривается с учетом роста численности населения поселения, строительства нового жилого фонда, объектов социального назначения.

Годовое потребление газа населенным пунктом, поселением или муниципальным районом в целом, является основой при составлении проекта газоснабжения. Расчет годового потребления производится по нормам на конец расчетного периода с учетом перспективы рост потребителей газа. Продолжительность расчетного периода устанавливается на период действия программы. Существует несколько видов потребления газа в зависимости от назначения и категории потребителей: - бытовое потребление (потребление газа в квартирах); - потребление в коммунальных и общественных предприятиях; - потребление на отопление и вентиляцию зданий; - промышленное потребление.

Расчет потребности населенных пунктов в природном газе на перспективу до 2020 года выполняется с учетом следующих нормативных документов:

СНиП 42.01-2002 «Газораспределительные системы»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СНиП 2,04,02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

ГОСТ Р 51617-2000 Государственный Стандарт Российской Федерации. «Жилищно-коммунальные услуги».

Годовые нормы расхода газа на одного человека или на какого-либо потребителя регламентируются соответствующими строительными нормами и правилами. В настоящее время в первую очередь принято руководствоваться СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение».

На период до 2020 года определены перспективные объемы роста потребления газа в соответствии с разработанными предложениями по вовлечению природного газа в топливно-энергетический баланс. Проведены расчеты объемов максимального часового и годового потребления газа, учитывающие основные особенности сезонного газопотребления и прогноз спроса на другие виды энергоресурсов.

Расчетная потребность Поселения в природном газе определена:

− на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

− на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненного расчета объемов газа на нужды отопления и вентиляции;

− на использование природного газа при модернизации котельной в связи с высокой величиной удельного расхода топлива на выработку электрической и тепловой энергии или дефицитом электроэнергии на прилегающей территории;

− на использование газа в качестве технологического сырья на отдельных промышленных предприятиях.

Схемой газораспределения предусматривается использование газа следующими категориями потребителей согласно таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1 Перечень потребителей газа

| Потребитель | Назначение расходуемого газа | Подключение к газопроводам |
| --- | --- | --- |
| Население (жилые дома) | Приготовление пищи, местное отопление, горячее водоснабжение | Низкое давление |
| Объекты соцкульбыта и административные здания | Отопление зданий | Низкое давление |
| Котельная | Отопление зданий | Высокое давление II категории |

Расчетные часовые расходы газа на отопление зданий определены согласно СНиП 2.04.05-91* в соответствии с тепловыми потерями зданий по укрупненным показателям.

В результате проведенного анализа численности населения, структуры жилого фонда по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, социальной значимости.

Годовые расходы газа для жилых домов, предприятий бытового обслуживания населения, общественного питания, а также для бюджетных учреждений определены по нормам расхода теплоты в соответствии с утвержденными нормами и правилами.

Годовой расход газа для каждой категории потребителей определяют на конец расчетного периода. Расход газа на бытовые и коммунально-бытовые нужды населения зависит от множества факторов: применяемого газового оборудования, благоустройства и заселенности квартир, степени коммунально-бытового обслуживания населения, наличия централизованного теплоснабжения, климатических условий.

При расчете потребления газа в жилых домах важно учитывать степень благоустройства квартир, так как именно уровень благоустройства (наличие центрального отопления, централизованного горячего водоснабжения, использование газового водонагревателя и др.) значительно влияет на нормы потребления услуги по газоснабжению. Вместе с тем, большинство вышеприведенных факторов не поддается точному учету, поэтому потребление газа рассчитывают по средним нормам, разработанным в результате анализа фактического потребления газа и перспектив изменения потребления. Нормы расхода газа для прочих потребителей следует принимать по нормам расхода других видов топлива или по данным фактического расхода используемого топлива с учетом КПД при переходе на газовое топливо.

В соответствии с нормами СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» установлены следующие показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3): при наличии централизованного горячего водоснабжения - 100; при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 125 (165 в сельской местности).

Имеющиеся проблемы и направления их решения

Проблемы:

- большие расходы по закупке газа, транспортировке, доставке.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей газоснабжения

Рекомендуется проведение строительства межпоселковых газопроводов высокого давления, строительство газопроводов среднего и низкого давления. На расчетный срок планируется перевод на природный газ котельных объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

Индивидуальными приборами учета потребления природного газа оснащены квартиры.

Имеющиеся проблемы и направления их решения

Проблемы:

- в Барило - Крепинском сельском поселении не достаточно развито централизованное газоснабжение;

- большие расходы по закупке газа, транспортировке, доставке.

Требуемые мероприятия:

- строительство распределительного газопровода в населенных пунктах.

Ожидаемый эффект от внедрения:

- обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения, повышение безопасности, надежности и эффективности ресурсоснабжения потребителей.

Надежность работы системы

К сжиженным углеводородным газам относятся углеводороды, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения температуры) переходят в жидкое состояние. При снижении давления эти углеводородные жидкости испаряются и переходят в паровую фазу. Это позволяет хранить и перевозить сжиженные углеводороды как жидкости, а контролировать, регулировать и сжигать газообразные углероды, как газы.

Качество поставляемого ресурса

Самые главные свойства природного газа – высокий коэффициент полезного действия в отоплении и простой переход к жидкости при относительно низком, среднем и высоком давлении и нормальной температуре. Из-за этих свойств можно сохранить достаточно большой объем энергии в маленькой емкости.

Отапливаемая эффективность природного газа почти в 3 раза выше, чем у сжиженного газа. Поэтому при наших условиях температуры существует оптимальная возможность эксплуатации природного газа для всех потребителей.

Качество и надежность услуг газоснабжения являются основными факторами предоставления услуг, однако экономически эффективная организация функционирования системы также заключается в доступности данной коммунальной услуги для всех категорий потребителей, главным образом, для населения поселения.

Единая политика в сфере государственного регулирования розничных цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению и организациям для бытовых нужд населения, реализуется Региональной службой по тарифам по Ростовской области.

Региональная служба по тарифам по Ростовской области в области ценового регулирования:

- устанавливает розничные цены на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств);

- утверждает по согласованию с газораспределительными организациями специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенные для финансирования программ газификации.

На 2014 год постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области утверждены розничные цены на природный газ, реализуемый населению Ростовской области.

Воздействие на окружающую среду

Прямые воздействия на почвенный покров связаны с проведением подготовительных земельных работ и выражаются в следующем:

- нарушение сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения различного рода земляных работ (рытье траншей и других выемок, отсыпка насыпей, планировочные работы и др.);

- ухудшение физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя;

- уничтожение и порча посевов сельскохозяйственных культур и сенокосных угодий;

- захламление почв отходами строительных материалов, порубочными остатками и другие,

- техногенное нарушение микрорельефа, вызванное многократным прохождением тяжелой строительной техники.

К негативным воздействиям на земельные ресурсы во время эксплуатации газовых объектов относятся:

- Прямые потери земельного фонда, изымаемого под размещение постоянных наземных сооружений;

- Неудобства в землепользовании из-за разделения сельскохозяйственных угодий трассами инженерных коммуникаций и автодорог;

- Сокращение сельскохозяйственной продукции, связанное с долгосрочным изъятием пахотных земель и ухудшения плодородных свойств почвы на временно отводимых землях.

Тариф на коммунальные ресурсы

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Ростовской области, дифференцированные по направлениям (наборам направлений) использования газа установлены постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 26.0﻿6.2013 №17/2:

| Наименование услуги | Цена с 01.01 по 30.06.2014 года (руб. за 1000 м3) | Цена с 01.07 по 31.12.2014 года (руб. за 1000 м3) |
| --- | --- | --- |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | - | 0,005 |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | - | 0,0049 |
| Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения) | - | 4980,02 |
| Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно | - | 4980,02 |
| Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно | - | 4980,02 |
| Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3 | - | 4980,02 |

* Рост установленных цен на газ не превышает уровень, определенный Правительством Российской Федерации в размере 115%, по сравнению с ценами, действовавшими в первом полугодии 2014 года.

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

1)	перевод на  газ котельных, работающих на твердом топливе;

2)	реконструкция существующих котельных с использованием современного оборудования и новых технологий;

3)	реконструкция изношенных участков теплотрасс.

Обеспечение теплом планируемых объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии). В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

Проектными решениями сохраняются направления использования газа при этом значительно увеличивается доля его использования. Новое строительство включает усадебную и многоквартирную застройку, а также социально значимые объекты. Годовые расходы на существующий и проектируемый фонд:

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 5636 х 300 м3/год | 1690,8 тыс.м3/год | 845,4 м3/час |
| 2 | Предприятия соцкультбыта | Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования |
|  | Итого: |  | 1690,8 тыс.м3/год | 845,4 м3/час |

Обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к существующим ШРП. Кроме того, план перспективного развития сельского поселения предусматривает перевод существующих потребителей сжиженного газа и твердого топлива на природный газ. Потребности в газе объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

Основные положения.

Источником газоснабжение Барило-Крепенского поселения развивается на базе природного газа. Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме высокое, среднее и низкое (до 0,005 Мпа). Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП).

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства;

- строительство ШРП для проектируемых газовых котельных и прокладка к ним газопроводов;

- осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

- поэтапный переход на использование сетевого газа объектов потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ);

- развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

4.5. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011 года), в целях повышения уровня энергоресурсосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и другие).

В соответствии со ст. 24 ФЗ от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011 года), начиная с 01.01.2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 % от объема фактического потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %.

В соответствии со ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Установка приборов учета и энергоресурсобережение у потребителей проводится в рамках реализации следующих программ:

- долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года».

Программа направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, воды), оснащение приборами и системами учета потребляемых ресурсов: тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды, горячей воды, газа (в части многоквартирных домов). Работы по установке приборов учета планируется завершить в 2015 году.

Жилищный фонд

Основная доля потребителей в жилищном секторе оплачивает тепловую энергию и воду, используя расчетный способ.

Бюджетные и прочие потребители

В 2013 году уровень оснащенности приборами учета бюджетных учреждений электрической энергии – 100 %, горячей воды – 0 %, холодной воды – 100 %, тепловой энергии – 0 %, природного газа – 100 %.

Анализ оснащенности приборами учета организаций, финансируемых из бюджета, не выявил необходимости дополнительной установки приборов учета энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа).

Выполнение программ по энергосбережению в части установки приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях завершено полностью.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у прочих потребителей и в жилищном секторе, а также замены приборов учета в бюджетном секторе.

4.6. Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят по Требованиям к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 года:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировке ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услуг используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Барило - Крепинское сельское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количество аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электрической энергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

•	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

•	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

•	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

•	обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

•	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

•	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

•	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

•	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

•	уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

•	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО, обеспечит улучшение экологической обстановки в МО Барило - Крепинское сельское поселение.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

•	обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения учитывается на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения.

Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов рассчитывается для улучшения санитарного состояния территорий и эпидемиологического и санитарно – эпидемиологического благополучия населения в Барило - Крепинском сельском поселении. Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Электроснабжение:

•	надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

­	2020 г. – 0,0259 ед./ км;

•	износ ОФ:

­	2030 г. – 42,24 %;

Водоснабжение:

•	удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

­	2020 г. – 12,99 %;

•	уровень потерь:

­	2030 г. – 0,974 %.

Газоснабжение:

•	надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

­	2030 г. – 0 ед./км;

Утилизация (захоронение) ТБО:

•	продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг:

­	2020 г. – 24 ч.;

•	обеспечение утилизации отходов:

−	2030 г. – 100%.

# программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов МО Барило - Крепинское сельское поселение до 2030 г. (руб.)

| Наименование | 2014-2030 гг. |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 000 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 000 |
| Мероприятие: содержание сетей уличного освещения Барило - Крепинского сельского поселения | 496 000 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | * |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения (электрическая генераторная станция газовый мощность 60 кВт, стоимость газа на производство 1 кВт.ч (при тарифе на газ 5 руб./м3), руб./кВт.ч 1,75 ЗАО «Институт Энергетических Систем», адрес: 123022, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, корпус В, 3 этаж, телефон: +7 (495) 989-14-70. | Цена предложения (7 200 000) |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения | * |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | Определяется регулирующей организацией и инвестором |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 7 996 000 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 000 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 000 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | * |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)- установка площадки под котлы) | 137389 |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) - модернизация газовых сетей, км (по данным Муниципального Заказчика) | 181380 |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) Газификация участков в сельском поселении ООО «ГазСчетПроект» город Ростов-на-Дону | 1500000 |
| Проект: Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах | 17 900 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | Определяется единой регулирующей организацией и инвестором |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 20 018 769 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 000 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 000 |
| Проведение технического обследования водопроводных сетей | Средствами поселения |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | * |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения - строительство наружных водопроводных сетей по типовому проекту «Строительство водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ диаметром 100-1000 мм, полипластик протяженностью 1 км» | 140 764 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 3 900 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | Определяется единой регулирующей организацией и инвестором |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 4 340 764 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 000 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 000 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству и модернизации системы коммунальной инфраструктуры - строительство ЛОС марки Топас 100 предприятие Чистый Дон город Краснодар | 670 000 |
| Проект. Строительство системы водоотведения на перспективу - строительство ЛОС марки Топас 100 предприятие Чистый Дон город Краснодар | 650 000 |
| Проект. Модернизация линейных объектов водоотведения - ЛОС марки Топас 500 предприятие Чистый Дон город Краснодар | 850 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | Определяется единой регулирующей организацией и инвестором |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 2 470 000 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 100 000 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 300 000 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 180 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | Определяется единой регулирующей организацией и инвестором согласно Схеме санитарной очистки поселения |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 30 000 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО | 610 000 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 19 030 |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 6 480 |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 12 550 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 19 030 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 50 000 |
| Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах | 5 000 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 55 000 |
| ВСЕГО общая Программа проектов | 35 509 563 |

* Цена определяется на этапе разработке предпроэктной документации

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2014 г., 2017 г.

Необходимый объем финансирования: 100 000 руб..

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка перспективной схемы электроснабжения муниципального образования Барило - Крепинское сельское поселение.

Срок реализации: 2015 г.

Необходимый объем финансирования: 100 000 руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- повышение пропускной способности транзита 110 кВ

- организация волоконно-оптической линии связи на участке ПС

- устройство дуговых защит на ПС

- строительство ВОЛС для организации каналов связи транзита ПС

- реконструкция РЗА на ПС

- реконструкция ОПУ на ПС 35/10кВ

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2019 гг.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- реконструкция ВЛ-10кВ

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2019 гг.

Ожидаемый эффект:

- снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

График реализации мероприятий

Таблица 5.1.1

| Наименование мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ, | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160кВа и ЛЭП-0,4 кВ | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160кВа и ЛЭП-6-0,4 кВ, шт. | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП | 4,496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,496 | - | - | - | - |
| Строительство КТП-10/0,4 с трансформатором 400 кВА и ЛЭП-6-0,4 кВ | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| Итого по разделу электроснабжения | 7,996 | - | - | - | 0,2 | 0,8 | - | 0,5 | - | - | - | 0,8 | 4,496 | - | - | 1,2 | - |

Оценка экономической эффективности

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий Барило - Крепинского сельского поселения. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Соответственно представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

- изменение затрат на топливно – энергетический комплекс;

- изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела электроснабжения характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности.

При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 7,7 %.

Затраты на реализацию мероприятий в системах электроснабжения

Суммарные затраты на реализацию мероприятий до 2030 года составляют 7,796 млн. рублей. Затраты по периодам приведены в таблице. Инвестиции равномерно распределены в течение 2014-2030 годов.

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

- дополнительных доходов ОКК;

- экономии затрат на ТЭР;

- экономии затрат на эксплуатации и ФОТ.

Основной эффект в 2015-2030 гг. формируется за счет экономии затрат на ТЭР. В абсолютных величинах ежегодная экономия достигает 12 % в 2014-2030 гг..

Основные результаты экономических анализа мероприятий раздела электроснабжения приведены в таблице. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в таблице.

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий не принимает положительного значения. Внутренняя норма доходности за рассматриваемый период равна 0 %. Суммарный чистый денежный поток за период 2014-2030 гг. имеет отрицательное значение. В целом инвестиции в мероприятия за рассматриваемый период не окупаются, определен низкий экономический эффект.

Таблица 5.1.2 Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Электроснабжение

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого капитальные затраты, т. р. | 7,996 | 0,49975 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,499375 | 0,499375 | 0,5 | 0,5 | 0,49875 | 0,49875 |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого доходы ОКК, т. р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат с НДС (-+) |
| Изменение затрат на топливо, т. р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на эл. энергию, т.р. | 2,044 | 0,12775 | 0,12775 | 0,12775 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12025 | 0,12025 | 0,12025 |
| Изменение затрат на воду, т.р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на газ, т.р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 2,044 | 0,12775 | 0,12775 | 0,12775 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12025 | 0,12025 | 0,12025 |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т. р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т. р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, т.р.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат, т.р.: | 2,044 | 0,12775 | 0,12775 | 0,12775 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12025 | 0,12025 | 0,12025 |
| Чистый денежный поток, т.р.: | 0,5057 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Дисконтированный денежный поток за период | 5,4463 | 0,3401 | 0,34035 | 0,34035 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,337375 | 0,337375 | 0,338 | 0,34975 | 0,3485 | 0,3485 |

Таблица 5.1.3 Эффективность инвестиций по разделу

| Показатель | 5,4463 |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), т.р. | 0,5057 |
| Простой срок окупаемости (РВР), т.р. | Нет |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), т.р. | 0,5057 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | - |

Мероприятия в системе электроснабжения:

- реализация мероприятий, предусмотренных Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- проектирование схемы электроснабжения сельского поселения с учётом увеличения нагрузок, рассчитанных на развитие населённого пункта, промышленных предприятий, сельскохозяйственных предприятий и других объектов.

5.2	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Целью развития систем водоснабжения и водоотведения является улучшение состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения. В связи с этим генеральным планом планируются мероприятия по капитальному ремонту водопроводных сетей во всех населенных пунктах.

Мероприятия в системе водоснабжения:

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных и санитарных мероприятий, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения;

- обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой.

- инвентаризация, обследование систем водоснабжения и водоотведения - водопровода, выгребных ям.

- в соответствии с реализацией плана мероприятий Стратегии развития Барило - Крепинского сельского поселения на период до 2020 года на территории Барило - Крепинского сельского поселения;

- строительство межпоселкового водопровода и разводящих водопроводных сетей;

- строительство артезианской скважины,

- снижение удельного потребления чистой воды за счет установки средств учета и контроля расходования воды в зданиях любого назначения, коммунально-бытовых предприятиях;

- проектирование уличной сети водопровода и канализации при строительстве новых жилых образований.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Барило - Крепинское сельское поселение, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2015 г., 2016 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- Замена насосного оборудования

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016 г.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части передачи воды:

- Реконструкция системы водоснабжения с установкой пожарных гидрантов на территории населенных пунктов Барило - Крепинского сельского поселения;

- строительство системы водоснабжения с установкой пожарных гидрантов.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2015 гг.

Ожидаемый эффект:

–	снижение потерь;

–	повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015 – 2020 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

График реализации мероприятий

Таблица 5.2.3

| Наименование мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводов и водопроводных сетей с заменой на трубы из полимерных материалов | 0,482 | - | - | - | 0,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство водозабора с заменой насосов | 0,92 | 0,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подготовка документации по модернизации системы водоснабжения | 0,64 | - | - | - | - | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка частотных преобразователей, устройств плавного пуска на водозаборах | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка (замена) приборов учета водных ресурсов | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | 1,698 | - | - | - | - | - | - | - | 1,698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по водоснабжению | 4,340 | 0,92 | - | 0,2 | 0,482 | 0,64 | 0,40 | - | 1,698 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Оценка экономической эффективности мероприятий

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий Барило - Крепинского сельского поселения. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Таким образом, представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

- изменение затрат на топливно – энергетический комплекс;

- изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела водоснабжения характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности.

При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 7,7 %.

Затраты на реализацию мероприятий в системах водоснабжения

Суммарные затраты на реализацию мероприятий до 2030 года составляют 30 000 тыс. руб., затраты по периодам приведены в таблице 5.2.3..

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

- дополнительных доходов ОКК;

- экономии затрат на топливно – энергетических ресурсов;

- экономии затрат на эксплуатацию и ФОТ.

Большая часть эффекта до 2030 года формируется за счет экономии ТЭР, в среднем за год на уровне 57,8 % от суммарной экономии. Остальные 11 % среднегодовой экономии приходится на снижение эксплуатационных затрат и ФОТ. В абсолютных величинах ежегодная экономия в 2020 -2021 г. г. в среднем составляет – 1765 руб., в 2022-2030 гг. – 1144 тысяч рублей.

Основные результаты экономического анализа мероприятий раздела водоснабжения приведены в таблицах. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в таблицах.

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий положителен уже с 7 года. Внутренняя норма доходности на среднем уровне – 12,6 %. Суммарный чистый денежный поток за период до 2030 года значительно уступает инвестициям в мероприятия за этот же период.

Таблица 5.2.4 Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Водоснабжения

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого капитальные затраты, т. р. | 4340 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого доходы ОКК, т. р. | 4340 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 |
| Изменение затрат на топливо, т. р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на эл. энергию, т.р. | 282,0 | 17,625 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6625 | 17,6625 | 17,6625 | 17,6625 | 17,6625 | 17,6625 |
| Изменение затрат на воду, т.р. | 558,0 | 34,875 | 34,875 | 34,875 | 34,875 | 34,875 | 34,875 | 34,875 | 34,875 | 34,875 | 34,875 | 34,875 | 34,875 | 34,875 | 34,875 | 34,875 | 34,875 |
| Изменение затрат на газ, т.р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 840,0 | 52,5 | 52,475 | 52,475 | 52,475 | 52,475 | 52,475 | 52,475 | 52,475 | 52,475 | 52,475 | 52,5375 | 52,5375 | 52,5375 | 52,5375 | 52,5375 | 52,5375 |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т. р. | 842,0 | 52,625 | 52,625 | 52,625 | 52,625 | 52,625 | 52,625 | 52,625 | 52,625 | 52,625 | 52,625 | 52,625 | 52,625 | 52,625 | 52,625 | 52,625 | 52,625 |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т. р. | 275,0 | 17,1875 | 17,1875 | 17,1875 | 17,1875 | 17,1875 | 17,1875 | 17,1875 | 17,1875 | 17,1875 | 17,1875 | 17,1875 | 17,1875 | 17,1875 | 17,1875 | 17,1875 | 17,1875 |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, т.р.: | 1117,0 | 69,8125 | 69,813 | 69,813 | 69,813 | 69,813 | 69,813 | 69,813 | 69,813 | 69,813 | 69,813 | 69,813 | 69,813 | 69,813 | 69,813 | 69,813 | 69,813 |
| Итого изменение затрат, т.р.: | 1957,0 | 122,3125 | 122,288 | 122,288 | 122,288 | 122,288 | 122,288 | 122,288 | 122,288 | 122,288 | 122,288 | 122,3505 | 122,3505 | 122,3505 | 122,3505 | 122,3505 | 122,3505 |
| Чистый денежный поток, т.р.: | 595,744 | 37,234 | 37,234 | 37,234 | 37,234 | 37,234 | 37,234 | 37,234 | 37,234 | 37,234 | 37,234 | 37,234 | 37,234 | 37,234 | 37,234 | 37,234 | 37,234 |
| Дисконтированный денежный поток за период | 1787,256 | 111,7035 | 111,7035 | 111,7035 | 111,7035 | 111,7035 | 111,7035 | 111,7035 | 111,7035 | 111,7035 | 111,7035 | 111,7035 | 111,7035 | 111,7035 | 111,7035 | 111,7035 | 111,7035 |

Таблица 5.2.5 Эффективность инвестиций по разделу

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), т.р. | 1787,256 |
| Простой срок окупаемости (РВР), т.р. | 6,2 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), т.р. | 595,744 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | 18,915 |

5.3	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Проектные решения канализации Барило-Крепенского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на ТБО.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации,  принят с ростом на 10% от существующего стока.

Таблица 5.3.1

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребление л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточный ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Барило-Крепенское СП (5,268тысч. чел.) | 5,268 | 230 | 1211,64 | 1453,97 |
|  | Итого |  |  | 1211,64 | 1453,97 |

Таблица 5.3.2

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный. расход воды м3/сут. | Максимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Барило-Крепенское СП население (5,636 тыс.чел ) | 1296,28 | 1555,54 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 129,63 | 155,55 |
| Итого | 1425,91 | 1711,09 |

Схема канализации

Система канализации в поселении, практически отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом специальной техникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда рекомендуется предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Проведение изыскательских мероприятий по размещению и строительству очистных сооружений

Канализование проектируемых объектов.

Ввести локальную очистку от специфических загрязняющих веществ промстоков на всех промышленных предприятиях, с целью уменьшения нагрузки на биологические очистные сооружения.

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Барило - Крепинское сельское поселение, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

•	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

•	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2017 г., 2021 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Строительство очистных сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на территории населенных пунктов Барило - Крепинского сельского поселения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

•	 Замена насосного оборудования

•	Строительство очистных сооружений.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется замена насосного оборудования и строительство очистных сооружений в системе водоотведения на территории сельского поселения. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016 г.

Ожидаемый эффект:

- повышение качества и надежности услуг водоотведения

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Строительство линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- Строительство сетей

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется реконструкция сетей водоотведения с применением современных материалов и технологий. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2022-2026 гг.

Ожидаемый эффект:

–	снижение уровня аварийности;

–	снижение количества засоров.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2025 – 2030 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

График реализации мероприятий

Таблица 5.3.3

| Наименование мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей водоотведения | 247,0 | - | 247,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство КНС | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка устройств плавного пуска насосных агрегатов КНС-1 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка приборов учета сточной жидкости на КНС-1, КНС-2 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство комплекса очистных сооружений и полей фильтрации | 93,01 | - | 6,31 | 75,20 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство станций биологической очистки сточных вод | 4,5 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство ЛОС | 2084,90 | - | - | - | - | - | - | 2084,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по водоотведению | 2470,0 | 2,48 | 254,31 | 116,2 | 12,2 | - | - | 2084,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5.3.4

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- |
|  | Водоотведение | Водоснабжение | ИТОГО по программе |
| 2013 | - | - | - |
| 2014 | 1500,0 | 1680,0 | 3180,0 |
| 2015 | 382,0 | 1500,0 | 1882,0 |
| 2016 | 595,0 | 900,0 | 1495,0 |
| 2017 | 1120,0 | 1667,0 | 2787,0 |
| 2018 | 1178,0 | 1565,0 | 2743,0 |
| 2019 | 1292,0 | 691,0 | 1983,0 |
| 2020 | 1096,0 | 1693,0 | 2789,0 |
| 2021 | 134,0 | 304,0 | 438,0 |
| 2022 | 250,0 | - | 250,0 |
| Итого 2013-2022 года | 7547,0 | 10000,0 | 17547,0 |
| 2022-2027 года | 2453,0 | 10000,0 | 12453,0 |
| ВСЕГО по схеме | 10000,0 | 20000,0 | 30000,0 |

Оценка экономической эффективности мероприятий

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий Барило - Крепинского сельского поселения. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Соответственно представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

- изменение затрат на топливно – энергетический комплекс;

- изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела водоотведения характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности.

При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 7,7 %.

Затраты на реализацию мероприятий в системах водоотведения

Суммарные затраты на реализации мероприятий на 2030 год составляют 9700 руб., затраты по периодам приведены в таблице 5.4.3.. Основная доля инвестиций приходится на 2018 – 2019 гг. 33,1 %.

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

- дополнительных доходов ОКК;

- экономии затрат на ТЭР;

- экономии затрат на эксплуатацию и ФОТ.

Большая часть эффекта в 2030 году формируется за счет экономии ТЭР, в среднем за год на уровне 85,36 % от суммарной экономии. Остальные 12 % среднегодовой экономии приходится на снижение эксплуатационных затрат и ФОТ. В абсолютных величинах ежегодная экономия достигает 3-7 % в 2019 году, и 5-15 % к 2030 году.

Основные результаты экономического анализа мероприятий раздела водоотведения приведены в таблице. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в таблице.

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий положителен только с 10 года. Внутренняя норма доходности на низком уровне – 2,2 %. Суммарный чистый денежный поток за период до 2020 года значительно уступает инвестициям в мероприятия за этот же период.

Таблица 5.3.5 Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Водоотведения

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого капитальные затраты, т. р. | 2470,0 | 154,3 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого доходы ОКК, т. р. | 2470,0 | 154,3 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 | 154,375 |
| Изменение затрат на топливо, т. р. | 240,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Изменение затрат на эл. энергию, т.р. | 364,0 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 |
| Изменение затрат на воду, т.р. | 321,0 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 |
| Изменение затрат на газ, т.р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 925,0 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т. р. | 356,0 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т. р. | 266,0 | 16,625 | 16,625 | 16,625 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, т.р.: | 622,0 | 38,875 | 38,875 | 38,875 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 38,87 |
| Итого изменение затрат, т.р.: | 1547,0 | 96,685 | 96,685 | 96,685 | 96,68 | 96,68 | 96,68 | 96,68 | 96,68 | 96,68 | 96,68 | 96,68 | 96,68 | 96,68 | 96,68 | 96,68 | 96,68 |
| Чистый денежный поток, т.р.: | 1757,0 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 108,01 |
| Дисконтированный денежный поток за период | 739,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |

Таблица 5.3.6 Эффективность инвестиций по разделу

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), т.р. | 739,2 |
| Простой срок окупаемости (РВР), т.р. | 9,6 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), т.р. | 1757,0 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | 2,1 |

5.4	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Мероприятия в сфере газоснабжения:

- проектирование и строительство распределительных сетей газопровода для достижения 100% обеспеченности населения при строительстве новых жилых образований;

- в соответствии с реализацией плана мероприятий Стратегии развития Барило - Крепинского сельского поселения на период до 2020 года на территории сельского поселения запроектирована газификация населенных пунктов, газификация объектов в населенных пунктах сельского поселения.

Проектные решения.

Проектными решениями сохраняются направления использования газа при этом значительно увеличивается доля его использования. Новое строительство включает усадебную и многоквартирную застройку, а также социально значимые объекты.

Годовые расходы на существующий и проектируемый фонд:

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 5636 х 300 м3/год | 1690,8 тыс.м3/год | 845,4 м3/час |
| 2 | Предприятия соцкультбыта | Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования |
|  | Итого: |  | 1690,8 тыс.м3/год | 845,4 м3/час |

Обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к существующим ШРП.

Кроме того, план перспективного развития сельского поселения предусматривает перевод существующих потребителей сжиженного газа и твердого топлива на природный газ.

Потребности в газе объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

Основные положения.

Источником газоснабжения Барило-Крепенского поселения развивается на базе природного газа. Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме высокое, среднее и низкое (до 0,005 Мпа). Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП).

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства;

- строительство ШРП для проектируемых газовых котельных и прокладка к ним газопроводов;

- осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

- поэтапный переход на использование сетевого газа объектов потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ);

- развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Барило - Крепинское сельское поселение, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие: Проведение энергетического аудита организации, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

Срок реализации: 2017 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие: Разработка расчетной схемы газоснабжения МО Барило - Крепинское сельское поселение. Срок реализации: 2015 г.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие: Разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения. Срок реализации: 2015 - 2019 гг. Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

5.5	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, ЖБО и других отходов

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест размещения твердых бытовых и биологических отходов;

- строительство полигонов ТБО и скотомогильников, оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит захоронению на полигонах ТБО. Размещение мусороперерабатывающих комплексов позволит снизить объемы ТБО в радиусе 100 км от места его размещения.

Технико-экономический анализ может показать эффективность применения термического метода обезвреживания отходов (включая и особо рискованные отходы здравоохранения). Эффективность сжигания значительно повышается после организации селективного сбора отходов в местах их образования (и на мусоросортировочном комплексе).

Экологическое воздействие мусоросжигающего завода (МСЗ) в основном связано с загрязнением воздуха, в первую очередь – мелкодисперсной пылью, оксидами серы и азота, фуранами и диоксинами.

В настоящее время разработаны режимы сжигания ТБО (температура процесса, длительность пребывания продуктов переработки при высоких температурах), позволяющие исключить возможность образования диоксинов и дибензофуранов.

При сжигании ТБО диоксины не образуются, если соблюдаются следующие условия:

- температура превышает 1250°С;

- процесс происходит в окислительной среде (то есть при некотором избытке кислорода);

- уничтожение отходов длится более двух секунд, причем температура практически мгновенно достигает рабочего значения.

С учетом вышеизложенного, на расчетный срок проектом предлагается вывозить отходы на межмуниципальный полигон ТБО, расположенный на территории Родионово - Несветайского района и (или) на завод по переработке ТБО, планируемый к размещению на территории Барило - Крепинского сельского поселения.

Предлагается:

- Закрытие существующего скотомогильника с обязательным выполнением  природоохранных мероприятий: обвалование, ограждение, озеленение по периметру, оборудование шлагбаумом и указательными знаками с последующим проведением рекультивации.

- организовать вывоз биологических отходов на скотомогильники, резерв которых не исчерпан, расположенные в соседних сельских поселениях.

Расширение кладбищ в сельском поселении не планируется.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Барило - Крепинское сельское поселение, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия: Разработка перспективных схем обращения с отходами МО Барило – Крепинского сельского поселения. Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО. Срок реализации: 2015-2018 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

–	создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

–	полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды МО Барило - Крепинское сельское поселение;

–	качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в поселениях.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Очистка земель на территории МО Барило - Крепинское сельское поселение, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвенным грунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: 2015 – 2018 гг.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

– снижение экологического ущерба;

– снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

– возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

•	Разработка нормативно-правового обеспечения.

•	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2018 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией муниципального образования.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

•	Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2016-2019 гг.

Необходимый объем финансирования: 30 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

−	повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

−	повышение экологической культуры населения;

−	увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

График реализации мероприятий

Таблица 5.5.1

| Наименование мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утилизация ТБО согласно мероприятиям в Схеме санитарной очистки | 610 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 |
| Итого по утилизации ТБО | 610 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 | 38,125 |

Оценка экономической эффективности

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей  мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий Барило - Крепинского сельского поселения. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Соответственно представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

- изменение затрат на топливно – энергетический комплекс;

- изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела утилизации ТБО характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности.

При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 7,7  %.

Затраты на реализацию мероприятий в системах утилизации ТБО

Суммарные затраты на реализацию мероприятий до 2030 года составляет 610 000 рублей. Затраты по периодам приведены в таблице. Основная доля инвестиций приходится на 2017-2025 года (94,09 %).

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет дополнительных доходов ОКК, возникающих за счет эксплуатации полигона ТБО. Чистый финансовый результат от эксплуатации полигона ТБО составляет 3100 рублей в год в ценах 2010 года без учета использования вторичного сырья.

Основные результаты экономического анализа мероприятий раздела утилизации ТБО приведены в таблице. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в таблице.

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий не принимает положительного значения. Внутренняя норма доходности за рассматриваемый период равна 0 %. Суммарный чистый денежный поток за период до 2030 года имеет отрицательное значение. Окупаемость инвестиций в мероприятия данного раздела входит за период планирования данной Программы.

Мероприятия:

1.Разработка порядка предоставления услуг по временному хранению, сбору, транспортировке и обезвреживанию твердых бытовых отходов.

2.Разработка порядка оказания услуг по сбору, вывозу и утилизации жидких отходов потребления.

3.Разработка регламента содержания и обслуживания контейнерных площадок и контейнеров.

4.Разработка порядка по обращению со строительными отходами.

5.Разработка регламента мойки и дезинфекционной обработки мусоровозов и специальной техники, транспортирующей ТБО.

6.Разработка регламента оборота медицинских отходов.

7.Разработка регламента эксплуатации снежных свалок.

8. Паспортизация контейнерных площадок.

9.Паспортизация мест временного складирования пакетированных ТБО. Паспортизация дорог, проездов и иных территорий, подлежащих механизированной уборке.

10.Паспортизация тротуаров, проездов и иных территорий, подлежащих ручной уборке.

11.Паспортизация прилегающих территории субъектов предпринимательской и иной деятельности.

12.Создание базы данных (включая разработку СУБД) для учета оборота отходов.

13.Разработка проекта устройства снежных свалок.

14.Реконструкция и устройство контейнерных площадок.

Таблица 5.5.2 Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Утилизация ТБО

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого капитальные затраты, т. р. | 610 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого доходы ОКК, т. р. | 610 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 |
| Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономия): |
| Изменение затрат на топливо, т. р. | 57,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Изменение затрат на эл. энергию, т.р. | 49,92 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Изменение затрат на воду, т.р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на газ, т.р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 107,52 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т. р. | 166,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т. р. | 96,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, т.р.: | 262,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Итого изменение затрат, т.р.: | 369,92 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 |
| Чистый денежный поток, т.р.: | 456,0 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| Дисконтированный денежный поток за период | 153,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |

Таблица 5.5.3 Эффективность инвестиций по разделу

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), т.р. | 153,60 |
| Простой срок окупаемости (РВР), т.р. | Нет |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), т.р. | 456,0 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | - |

5.6	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года по Ростовской области».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

−	проведение энергетического аудита;

−	разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

−	повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

−	мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

−	мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

−	организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и Барило - Крепинского муниципального образования определяется на этапе разработки бюджетного задания, в т. ч. по источникам финансирования.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

- экономия электрической энергии – NCF 0,5057 тыс. рублей;

−	экономия воды – NCF 1787,256 тыс. рублей, срок окупаемости 6,2, NPV 595,744 тыс. руб., % - 18,915.

- утилизация ТБО – NPV 456 тыс. руб..

Суммарные затраты на реализацию всего комплекса мероприятий ПКРСКИ 2014-2030 годов составляет 1787,76 тысяч рублей.

Таблица 5.6.1

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты | 1787,76 | 112,26 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
| Доля в суммарных инвестициях 2015-2030 гг. | 267,3 | 16,8 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Непредвиденные расходы (физические, цены) | 177,096 | 9,546 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |
| Управление ПКРСКИ | 336,72 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 |
| Доля прочих расходов, % | 2665,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 166,6 |
| Итого затраты | 5234,4 | 333,26 | 334,23 | 334,23 | 334,23 | 334,23 | 334,23 | 334,23 | 334,23 | 334,23 | 334,23 | 334,23 | 334,23 | 334,23 | 334,23 | 334,23 | 334,23 |

Общая сумма затрат ПКРСКИ рассчитывалась по базовым капитальным затратам, уточнение и проверка объективности которых в данной работе не производилась. Точный размер данных затрат рассчитывается в рамках инвестиционных и производственных программ коммунальных предприятий Барило - Крепинского сельского поселения. Дополнительно были учтены:

- непредвиденные затраты, связанные с физически непредвиденными расходами и ростом цен, в размере 10 % от величины капитальных затрат;

- затраты на управление ПКРСКИ, в размере 2 % от величины капитальных затрат.

Максимальный годовой размер инвестиций по ПКРСКИ достигает 5234,40 тыс. рублей. Финансирование такого объема инвестиций из одного источника является маловероятным. Соответственно при анализе источников инвестиций ПКРСКИ необходимо рассматривать все возможные варианты привлечения средств.

5.7	Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Жилой сектор:

−	установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, 0 ед.;

−	установка приборов учета потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах, 0 ед.;

−	установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах, 0 ед.

Объем финансирования Программы составляет 0,00 тыс. руб.

6	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.1	 Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

–	проекты, реализуемые действующими организациями;

–	проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

–	проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию. Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

6.2	 Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

•	 внебюджетные источники:

–	плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

–	 надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

–	 привлеченные средства (кредиты);

–	 средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

•	 бюджетные средства:

–	местный бюджет.

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 35 509 563 руб., в том числе по источникам:

–	средства местного бюджета – 1394248 руб.,

–	средства внебюджетных источников – 34115315 руб..

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Ростовской области, МО Барило - Крепинское сельское поселение, утверждающих бюджет.

Объемы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам коммунальной инфраструктуры составили:

Электроснабжение – 7996000 руб.

Газоснабжение – 20018769 руб.

Водоснабжение – 4340764 руб.

Водоотведение – 2470000 руб.

Утилизация ТБО – 610000 руб.

Реализация ресурсосберегающих проектов у потребителей – 19030 руб.

Установка приборов учета у потребителей – 55000 руб.

Характеристика основных источников финансирования                         таблица 6.2.1

Таблица 6.2.2

Таблица 6.2.3

Инвестиционная составляющая тарифов ОКК

На данный момент тарифы на услуги ОКК Барило - Крепинского сельского поселения не содержат инвестиционной надбавки, позволяющей финансировать из тарифов на строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры1.(1 Согласно ФЗ от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса).

Поскольку предварительные расчеты показывают, что текущая доля затрат на ЖКУ (даже без учета услуг управляющих компаний и ТБО) в среднем доходе семьи Барило - Крепинского сельского поселения составляет 20,5 % (для семьи из 4-х человек) и 15,4 % (для семьи из 3-х человек).

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи на 2013 год – 10,9 %, на 2014 год – 11,2 %, на 2015 год – 11,5 %.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2013 год – 3,9 %, на 2014 год – 3,9 %, на 2015 год – 3,9 %.

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги на 2013 год – 95 %, на 2014 год – 95 %, на 2015 год – 96 %.

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения на 2013 год – 3,4 %, на 2014 год – 3,7 %, на 2015 год – 4,1 %.

Средний размер оплаты населением за комплекс коммунальных услуг в расчете на 1 жителя (руб.) (без электрической энергии) на 2013 год – 2088,5, на 2014 год – 2365,7, на 2015 год – 2681,9.

Доля расхода на ЖКУ в доходе населения без электрической энергии на 2013 год – 3,9 %, на 2014 год – 3,9 %, на 2015 год – 3,9 %.

Объем выдаваемых субсидий населению по оплате ЖКУ в доходе населения (тыс. руб.) в месяц на 2013 год – 52,5, на 2014 год – 57,8, на 2015 год – 63,8.

Количество жителей, получающих субсидии на оплату ЖКУ на 2013 год – 53 %, на 2014 год – 58 %, на 2015 год – 64 %.

Средний месячный  размер получаемой субсидии на оплату (руб.) на 2013 год – 991, на 2014 год – 996, на 2015 год - 997.

Размер дотаций бюджета МО организациям коммунального комплекса (тыс. рублей) на 2013 год – 0, на 2014 год – 0, на 2015 год - 0.

Данный уровень затрат на ЖКУ превышает уровень доступности услуг ОКК. Российский опыт следующий: первый порог – 7 %, второй пирог – 15 %. Второй порог является ключевым для разработки программа социальной поддержки. При превышении 15% дополнительный рост цены ЖКУ не приводит к получению дополнительного дохода (выручки) – снижается платежная дисциплина и/или совокупный спрос.

Максимально допустимый уровень расходов граждан на ЖКУ – 22 % от доходов. Расчет показывает, что инвестиционную надбавку использовать можно только в газоснабжении потенциал тарифа: +3,6 % пункта.

Соответственно речь не идет об использовании инвестиционной надбавки к тарифам водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. Ниже приведены данные по анализу доли услуг в доходах населения Барило - Крепинского сельского поселения.

Таблица 6.2.4 Анализ структуры расходов населения Барило - Крепинского сельского поселения на ЖКУ.

| Наименование услуги | Доля услуги в среднем доходе семьи (4 человек), % | Доля услуги в среднем доходе семьи (3 человек), % | Доля услуги в прожиточном минимуме, % | Максимальная доля расходов населения на услуги, % | Инвестиционная надбавка, п.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 0,975 | 1,21 | 2,185 | 4,37 | 0,0215 |
| Водоотведение | 0,975 | 1,21 | 2,185 |  |  |
| Газоснабжение | 0,975 | 1,21 | 2,185 | 2,185 | 0,0109 |
| Электроснабжение | 0,975 | 1,21 | 2,185 | 2,185 | 0,0109 |
| Итого: | 3,9 | 4,875 | 8,74 | 8,74 | 0,0433 |

Проведенный анализ указывает на то, что доля расходов по статьям водоснабжение и водоотведение имеет резерв роста в размере 0,0215 процентных пункта. Остальные статьи расходов по ЖКУ в среднем доходе семьи имеют предельный размер. Исходя из потенциала роста доли затрат на газоснабжение на примере Барило – Крепинского сельского поселения определяется индекс роста тарифа на газоснабжение для ОКК Барило - Крепинского сельского поселения в целом.

В последнее время износ основных фондов коммунального хозяйства Российской Федерации, в условиях хронического недофинансирования, достиг катастрофических размеров, по разным оценкам данная величина достигает до 80%. Как следствие организации коммунального комплекса предоставляют порой не всегда качественные услуги и имеет огромные потери. Ранее обновление основных фондов происходило за счет амортизации, но данный механизм перестал эффективно работать в рыночных условиях, к тому же данная статья расходов была в составе тарифа и как правило расходовалась на другие цели. Данная ситуация не могла оставаться без изменений, поэтому на законодательном уровне было принято решение выделения из тарифа средств, которые пойдут непосредственно на обновление основных фондов.

Согласно федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» надбавкой к цене (тарифу) для потребителей является ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Основная задача выделения надбавки из тарифа является разделения финансирования текущей деятельности организации коммунального комплекса и финансирования реконструкции (модернизации) основных фондов коммунального хозяйства.

Основной целью надбавки к тарифам коммунальных услуг, по федеральному закону от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее 210-ФЗ) является финансирование строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры, что является капитальными вложениями.

Надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Однако, анализируя прочие нормативные акты, возникает достаточно серьезное противоречие. Дело в том, что сопоставляя закон с федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации» (далее 39-ФЗ) не ясно кто является собственником инвестируемого имущества, кроме этого согласно 39-ФЗ потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса являются инвесторами, и обладают всеми правами собственников. Таким образом, не совсем понятно: каким образом все потребители коммунальных услуг будут являться собственниками, как будет вестись учет собственников, как каждый будет обладать правами владения, пользования и распоряжения, как будет осуществляться порядок определения инвестиций и почему инвесторы должны принудительным образом финансировать инвестиционную программу.

При сравнении определений инвестиции и определения надбавки к тарифам, а также прочих разъяснений в 210-ФЗ, можно с уверенностью говорить, что речь идет именно об одних понятиях. Согласно ст.4 39-ФЗ инвесторами могут быть граждане (физические лица), при этом они могут быть и пользователями субъектами инвестиционной деятельности. Имеется возможность передачи (продажи) собственником своих прав государству или третьим лицам, в соответствии с Гражданским кодексом, для этого требуется заключение договора аренды, цессии. Учет инвестиции, по правилам бухгалтерского и налогового учета ведется персонифицировано, однако 210-ФЗ не предусматривает такого учета.

Если предположить, что собственником имущества будет организация коммунального комплекса, тогда получается безвозмездная передача или заем денежных средств в виде надбавки к тарифам. Если происходит безвозмездная передача имущества и собственником жилья является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющие классическую систему налогообложения, то по Налоговому кодексу РФ им необходимо будет заплатить НДС и налог на прибыль, рассчитанный исходя из рыночной стоимости передаваемого имущества.

Если предположить, что происходит заем денежных средств организацией коммунального комплекса, то надбавки к тарифам следует учитывать как кредиторскую задолженность организации коммунального комплекса, с дальнейшим гашением. На  пример через дополнительную эмиссию акций и размещение их среди потребителей коммунальных услуг или зачет за коммунальные услуги.

Также имущество не может быть государственным, так как источники средств являются внебюджетными, а безвозмездно поступать от населения в бюджет только налоги. Согласно Налогового кодекса РФ, под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

При этом Налоговым кодексом РФ определен закрытый перечень налогов и сборов, которые должны оплачивать налогоплательщики.

Если же эти надбавки будут муниципальным займом, тогда муниципалитет обязан выдать, к примеру, муниципальные облигации.

Поэтому однозначное определение собственника, инвестируемого имущества за счет надбавки к тарифам коммунальных услуг, не представляется возможным, в силу противоречия двух федеральных законов.

Таблица 6.2.5 Расчет инвестиционной надбавки для тарифа на электроснабжение на примере Барило – Крепинского сельского поселения

| Наименование | Факт | План |
| --- | --- | --- |
| Доля услуги в доходах семьи, % | 3,9 | 4,01 |
| Объем электроснабжения, тыс. кВт. ч | 140,0 | 161,0 |
| Численность населения, чел | 5180,0 | 5957,0 |
| Средний доход семьи, руб. | 18240,0 | 18240,0 |
| Тариф на электроснабжение, руб./ кВт. ч | 2,53 | 5,36 |
| Инвестиционная надбавка, % |  | 0,0454 |

Таким образом, инвестиционная составляющая может быть заложена в тариф ОКК сектора электроснабжения в размере 0,0454 % к действующему тарифу.

Таблица 6.2.6. Оценка возможностей ОКК финансировать мероприятия по электроснабжению за счет инвестиционной надбавки

| Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Инвестиционная надбавка | % | 0,0454 |
| Текущий тариф | руб./кВт.ч | 5,36 |
| Тариф с учетом инвестиционной надбавки | руб./кВт.ч | 5,40 |
| Средний ежегодный объем услуг | Тыс. кВт.ч | 140,0 |
| Средства, формируемые за счет инвестиционной надбавки, ежегодно в ценах 2013 года | Т. р. | 5,6 |

Таблица 6.2.7 Структурно – функциональная модель поставок тепловой энергии на региональный розничный рынок

Заемные средства                                                                                          таблица 6.2.8

Энергосервисные компании                                                                        таблица 6.2.9

Структура финансирования ПКРСКИ

Исходя из рассмотренных ограничений по источникам финансирования ПКРСКИ, была определена структура финансирования. Данные по структуре содержатся в таблице и на рисунке. Основной смысл структуры заключается в финансировании мероприятий ПКРСКИ в большей степени их внебюджетных источников – заемные средства (кредиты банков, международных финансовых организаций, лизинг) и энергосервис (средства энергосервисных компаний и их партнеров).

Таблица 6.2.10. Структура финансирования ПКРСКИ

Рисунок 6.2.11. Структура финансирования ПКРСКИ

По компонентам (системам) смета финансирования ПКРСКИ распределяется следующим образом.

Таблица 6.2.12. Капитальные затраты по ПКРСКИ в ценах 2013 года

| Показатель | Сумма, руб. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 4340764 | 15 |
| Водоотведение | 247000 | 13 |
| Утилизация (захоронение) ТБО | 610000 | 6 |
| Электроснабжение | 7996000 | 28 |
| Газоснабжение | 20088769 | 38 |
| Итого | 35509563 | 100 |

6.3	Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1.	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 г. № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением МО субъектов РФ».

2.	Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 г. № 70 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение  расходов бюджетов субъектов РФ на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ».

3.	Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы».

4.	Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

5.	Постановление Правительства Ростовской области от 05.07.2012 № 593 «О размерах региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ростовской области на 2014 год»

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения муниципального образования МО Барило - Крепинское сельское поселение на 2014 год базируется на следующих показателях:

	Среднедушевой планируемый доход населения за 2014 г. – 9 000 руб. (средняя заработная плата в 1 полугодии в Ростовской обл.)

	Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц в Ростовской области по Октябрьскому району  - 72,38 руб. в месяц;

	Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилого фонда муниципального образования Барило - Крепинское сельское поселение -  72,38 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 общей площади жилого фонда муниципального образования Барило - Крепинское сельское поселение.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от  среднедушевого дохода населения  определяется по следующей формуле:

Д х 22%

П пред. =   ----------------  ,

100 х 18 м2

где: Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 м2– установленный региональный стандарт на 2014 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22 % – установленный региональный стандарт на 2014 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории муниципального образования Барило - Крепинское сельское поселение среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2014 год не превышает предельного уровня платежей.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по Ростовской области установлен  в размере 72,38 руб.

Основание:

	Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы»

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилого фонда муниципального образования Барило - Крепинское сельское поселение установлен в размере 72,38 руб. в месяц.

Основание:

	Постановление Правительства Ростовской области от 23.07.2012 N 666 «Об установлении региональных стандартов стоимости жилищных и коммунальных услуг для расчета компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан на I полугодие 2013 г.»

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 65% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 66% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения  муниципального образования Барило - Крепинское сельское поселение на 2014 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилого фонда более чем на 58 % ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

Целью настоящей Программы является – повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения Барило - Крепинского сельского поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач по созданию организационно-технических и нормативно-правовых мероприятий, направленных на оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, сбора и транспортировки твердых бытовых отходов на территории Барило - Крепинского сельского поселения.

Выполнение Программы осуществляется в рамках одного этапа. В процессе реализации программы предусматриваются организационные мероприятия, в том числе:

- разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- рассмотрение механизмов муниципального частного партнерства в модернизации и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- определение бюджетных источников финансирования Программы;

- рассмотрение вариантов участия администрации поселения в целевых программах федерального и краевого уровней по развитию и модернизации систем коммунального хозяйства.

- реализация технических мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов реализации Программы.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития Барило - Крепинского сельского поселения, характеризующиеся развитием жилищного строительства;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры, характеризующееся высокой степенью физического износа;

- перспективное строительство индивидуального жилья, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, объектов, используемых для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса Барило - Крепинского сельского поселения.

Цели и задачи Программы представлены в виде целевых индикаторов, сгруппированных следующим образом:

- целевые индикаторы в области теплоснабжения;

- целевые индикаторы в области водоснабжения;

- целевые индикаторы в области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов;

- целевые индикаторы в области электроснабжения;

- целевые индикаторы в области газоснабжения.

Система программных мероприятий

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере коммунального хозяйства на территории Барило – Крепинского сельского поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;

привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;

утверждение и корректировка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

внедрение в систему коммунального комплекса современных инновационных технологий;

повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности;

мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунального комплекса, включенные в Программу, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства Ростовской области, администрации Родионово - Несветайского муниципального района, администрации Барило - Крепинского сельского поселения, Совета депутатов Барило - Крепинского сельского поселения, а также организаций коммунального комплекса поселения.

Администрация Барило - Крепинского сельского поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала

Для повышения инвестиционной привлекательности сферы коммунального хозяйства, частным инвесторам должны быть обеспечены гарантии возврата вложенных средств. Действующая система регулирования, основанная на применении метода экономически обоснованных затрат, требует реформирования, которое должно осуществляться путем установления долгосрочных тарифов.

В случае применения данного метода тариф формируется из следующих составляющих:

- доход на инвестированный капитал, сопоставимый с доходом в других отраслях со схожими рисками;

- возврат капитала;

- операционные расходы, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования и индексируемые с учетом роста цен в экономике.

В отличие от действующей системы тарифного регулирования применение метода доходности инвестированного капитала позволяет создать стимул для повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности, в том числе на основе внедрения современных энергоэффективных технологий. Кроме того, использование данного метода поможет привлечь частные инвестиции путем гарантии их возврата, осуществляемого в течение долгосрочного периода, что значительно снижает рост тарифа на первоначальном этапе. Вместе с тем при переходе на применение метода доходности инвестированного капитала компания будет нести ответственность за реализацию инвестиционной программы, рост надежности и качества услуг, а также обязательства по сокращению операционных расходов и потерь.

Привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений

Концессионные соглашения являются наиболее эффективной формой привлечения частных инвестиций в коммунальный сектор, поскольку обеспечивают четкие гарантии возврата инвестированных средств.

Переход на заключение концессионных соглашений вместо договоров аренды предполагает привлечение частных инвестиций в развитие объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности. При этом концессионер – организация коммунального комплекса – берет на себя обязательства по созданию, реконструкции, эксплуатации, содержанию в надлежащем состоянии имущества, являющегося предметом концессионного соглашения, на весь срок его действия.

Концессионное соглашение заключается для эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, повышения качества товаров, работ и услуг, предоставляемых потребителям, создания и реконструкции объектов за счет средств частного инвестора. Период действия концессионного соглашения определяется в интересах и концессионера, и концедента с учетом срока создания и(или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций и срока их окупаемости, а также других обязательств концессионера по концессионному соглашению.

Между концессионным соглашением и договором аренды имеются и иные, не менее важные отличия. Дополнительной гарантией прав потребителей коммунальных услуг является неизменность целевого назначения объекта концессионного соглашения, в то время как договор аренды допускает такое изменение путем внесения в него соответствующих условий. Аренда не предполагает обязательного участия органов управления в качестве стороны договора аренды муниципального имущества, которое относится к объектам коммунальной инфраструктуры, и представляет собой форму опосредованного участия муниципалитета в гражданских правоотношениях.

Кроме того, в отличие от концессионного соглашения аренда не обязывает арендатора осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта соглашения, что не дает возможности эффективно реализовывать публичные интересы, так как хозяйственная деятельность арендатора (при отсутствии дополнительных условий в договоре) полностью зависит от его воли и заинтересованности в извлечении прибыли.

Концессионное соглашение в отличие от договора аренды в большей степени позволяет учитывать частные интересы концессионера и публичные интересы концедента и потребителей коммунальных услуг. В связи с этим концессионное соглашение представляется более эффективной формой управления коммунальным имуществом муниципальных образований.

В рамках данных соглашений предполагается:

осуществление перехода к концессионному механизму управления коммунальным хозяйством муниципальных образований Ростовской области;

разработка конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения концессионных соглашений по управлению объектами коммунального комплекса в поселении;

проведение конкурсных отборов на право заключения концессионных соглашений по управлению объектами водоснабжения в муниципальных образованиях;

заключение концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Ростовской области.

Корректировка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Организации коммунального комплекса при разработке и корректировке инвестиционных программ обязаны учитывать динамику потребления коммунальных ресурсов, поставщиками которых они являются, в результате проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внедрение в сферу коммунального хозяйства современных инновационных технологий

В рамках реализации Программы необходимо:

- определить объемы модернизации объектов инфраструктуры с использованием передовых технологий для обеспечения населения поселения качественными и надежными услугами жилищно-коммунального хозяйства;

- разработать на основе научно обоснованного подхода, оптимальную стратегию реконструкции, модернизации и развития систем коммунального комплекса;

- разработать стратегию управления объектами инфраструктуры.

Повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности поселения

Надежное функционирование объектов коммунальной инфраструктуры является важнейшим фактором экологической безопасности поселения. Для обеспечения бесперебойного функционирования объектов инфраструктуры необходимо выполнение следующих мероприятий:

оценка влияния сброса загрязняющих веществ в окружающую среду;

оценка допустимого антропогенного воздействия на водные объекты;

разработка мероприятий по повышению надежности работы каждого звена системы с целью минимизации экологических рисков;

определение необходимых мероприятий по модернизации объектов инфраструктуры с применением современных технологий;

определение приоритетных направлений и сроков модернизации систем коммунальной инфраструктуры на основе технико-экономического обоснования.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Источники энергетических ресурсов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы, подлежат обязательному оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для достижения цели Программы планируется привлечение финансовых средств из федерального и регионального бюджета, а также частных инвесторов. Привлеченные средства предполагается направить на реализацию следующих мероприятий:

а) создание системы управления объектами коммунальной инфраструктуры (модернизация оборудования и установка автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных об объеме потребления и качестве ресурсов в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы насосных станций и гидравлических режимов сети);

б) строительство или реконструкция объектов инфраструктуры с применением новых технологий;

в) проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовка проектной документации;

г) другие мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Оценка ожидаемых результатов реализации программы

Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут рост показателей обеспеченности населения Барило - Крепинского сельского поселения качественными коммунальными услугами, соответствующие требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в необходимом и достаточном количестве.

В ходе реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

1. В области теплоснабжения:

- снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях на 6%;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, на 20%;

- снижение удельного расхода электроэнергии на 8%.

2. В области водоснабжения:

- снижение уровня потерь воды до 9,5%;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене до 21,5%.

3. В области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов:

- обеспеченность населения поселения услугой сбора и транспортировки бытовых отходов до 99%;

4. В области электроснабжения:

- снижение уровня потерь электроэнергии на 13%.

5. В области газоснабжения:

- обеспечение потребителей природным газом до 93%;

- обеспечение условий подключения объектов нового строительства к сетям газоснабжения до 80%.

Достижение данных результатов планируется за счет сокращения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности их функционирования, сокращения нерационального использования ресурсов в коммунальной сфере, строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации Программы состоит в обеспечении бесперебойного в течение суток и года предоставления коммунальных услуг потребителям в необходимом количестве. Для вновь подключающихся потребителей реализация Программы обеспечит наличие всей необходимой инфраструктуры для вновь строящихся (реконструируемых) объектов.

Экологический эффект реализации Программы состоит в снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду.

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования мероприятий Программы проводится корректировка целевых индикаторов и их значений в установленном порядке.

7	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1	 Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация МО Барило - Крепинское сельское поселение.

Координатором реализации Программы является Администрация МО Барило - Крепинское сельское поселение, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

Совершенствование бюджетного финансирования ПКРСКИ

Бюджетное финансирование ПКРСКИ должно осуществляться в рамках оптимизации в рамках и совершенствования бюджетного планирования, направленного на решение следующих задач:

- формирование источников финансирования ПКРСКИ на уровне бюджета Барило - Крепинского сельского поселения и бюджетов МО;

- создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации ПКРСКИ;

- создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием аккумулированных средств на цели реализации ПКРСКИ: погашения обязательств, рефинансирования мероприятий, материального поощрения участников.

Без формирования бюджетной поддержки (район и МО) реализации мероприятий ПКРСКИ привлечение внебюджетных источников проблематично.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Барило - Крепинского сельского поселения, являющаяся ответственным исполнителем Программы и уполномоченным органом по взаимодействию с администрацией Родионово - Несветайского муниципального района, Правительством Ростовской области и Правительством Российской Федерации.

Администрация Барило - Крепинского сельского поселения:

обеспечивает согласованные действия исполнителей и участников Программы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств федерального, краевого и местных бюджетов;

составляет и в установленном порядке представляет бюджетную заявку на ассигнования из краевого и федерального бюджетов для финансирования Программы на очередной финансовый год;

готовит информационные справки и аналитические доклады о ходе реализации Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Барило - Крепинского сельского поселения, а также организации коммунального комплекса.

Участниками Программы являются привлекаемые к реализации программных мероприятий хозяйствующие субъекты различных форм собственности в соответствии с действующим законодательством.

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых исполнителями Программы с участниками отдельных мероприятий в порядке, установленном Правительством Ростовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансовый контроль использования средств бюджета Ростовской области, направленных на реализацию Программы, осуществляется администрацией Барило - Крепинского сельского поселения и контролирующими органами в соответствии с действующим законодательством.

Для формирования бюджетных источников финансирования мероприятий необходимо выделить в районном бюджете и бюджетах МО статью: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». По данной статье возможно перечисление следующих средств:

- бюджетные средства, выделяемые на подготовку к отопительному периоду;

- не менее 10 % средств, выделяемых ОКК на дотации на возмещение разницы в тарифах;

- не менее 10 % средств областного и местного бюджетов, выделяемых на: субсидии ОКК на приобретение топлива и прочие, предоставления социальной поддержки гражданам по оплате ЖКУ; не менее 10 % затрат на электро-, газо -, и водоснабжение/водоотведение бюджетных учреждений.

Для налаживания процесса планирования и учета расходов и экономии по ПКРСКИ необходимо включить в перечень обязательных приложений к бюджету района и бюджетам МО специальной справки «Прохождение средств по Подпрограмме комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Барило - Крепинского сельского поселения» с выделением в ней статей:

В доходной части:

- «Получение средств по кредитам и займам»;

- «Получение средств из бюджетов других уровней, областного фонда энергосбережения»;

- «Экономия средств от реализации мероприятий ПКРСКИ».

В расходной части:

- затраты на реализацию ПКРСКИ;

- затраты на погашение кредитов, займов, энергосервисных договоров в рамках ПКРСКИ.

Для налаживания процесса мониторинга экономии бюджетных средств необходимо уточнить базовый объем потребления ЖКУ, используемый в процессе бюджетного планирования.

Создание механизма аккумуляции полученной экономии позволит использовать часть средств на цели рефинансирования ПКРСКИ, погашения обязательств и материального поощрения ее участников.

Механизм аккумуляции экономии от ПКРСКИ

Для определения и последующего формирования финансовых средств необходимо выполнение следующих условий:

- плановый объем дотаций и субсидий по проекту должен рассчитываться исходя

из объемов потребления коммунальных услуг в базовом периоде;

- экономия ТЭР должна определяться относительно базового объема потребления;

- средства на покрытие разницы в тарифах с учетом льгот и субсидий должны выделяться из бюджета в полном объеме (защищенная статья). В процессе исполнения бюджетов должны учитываться факторы, ведущие к увеличению дотаций.

Вся полученная экономия должна оставаться в распоряжении муниципального образования. Экономия (перерасход) бюджетных средств рассчитываться как разница планового и фактического объема дотаций и определяется тремя факторами:

- эффектом, полученным от реализации ПКРСКИ;

- погодным условиям;

- демографическими изменениями;

- прочими факторами.

Механизмы финансового контроля ПКРСКИ

Для совершенствования управления и повышения контроля над финансированием ПКРСКИ необходимо создать в структуре органов исполнительной власти района и МО, а так же в составе ОКК службы финансово-экономического контроля.

Данным службам должны вменяться следующие функции:

- повышение эффективности управления финансами ЖКХ;

- снижение потребностей в краткосрочном заимствовании на покрытие резервов в финансировании мероприятий;

- финансовый и казначейский контроль осуществления платежей запланированным направлениям.

Финансовые службы ОКК обязаны выстроить четкий и однозначный контроль расходования средств по объемам, источникам и графикам реализации. Отчетность о проведении мероприятий ПКРСКИ от ОКК должна в установленном порядке предоставляться финансовым службам района и МО.

Экономический эффект реализации ПКРСКИ

На базе расчетов экономической эффективности каждого раздела ПКРСКИ был проведен итоговый экономический анализ всех разделов. Ниже приведены расчеты масштабов совокупного экономического эффекта от реализации ПКРСКИ.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников:

- средства федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ;

- средства бюджета Ростовской области за счет регионального фонда софинансирования расходов;

- средства местных бюджетов;

- средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные ресурсы банков, средства предприятий и организаций). Стоимость мероприятий в указанных выше разделах Программы определена по проектам аналогам, размещенных на официальном сайте РФ о размещении заказов zakupki.gov.ru.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Рисунок 7.1.1. Экономический эффект от реализации ПКРСКИ

В целом экономические показатели ПКРСКИ являются достаточно привлекательными. При выбранном горизонте планирования данной программы (10 лет) цифры экономической эффективности вписываются в средние показатели характерные для отрасли ЖКХ. Проанализированный объем мероприятий в рамках каждой из инфраструктурных систем в комплексном подходе формируют финансово привлекательный объект инвестирования средств. Простой срок окупаемости инвестиций в ПКРСКИ Барило - Крепинского сельского поселения определяется на графике (рисунок 7.1.2). Рисунок 7.1.2 График расчета срока окупаемости

Таблица 7.1.3. Затраты и эффекты по всем мероприятиям ПКРСКИ

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого капитальные затраты, р. | 35509563 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого доходы ОКК, р. | 35509563 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 | 2219347,6 |
| Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономия): |
| Изменение затрат на топливо, р. | 310218 | - | - | - | - | - | - | 24142 | 29709 | 29775 | 33177 | 32187 | 32246 | 32246 | 32246 | 32246 | 32246 |
| Изменение затрат на эл. энергию, р. | 359452 | - | - | - | - | - | - | 18451 | 28813 | 34167 | 37194 | 38215 | 39675 | 40829 | 36062 | 31455 | 54589 |
| Изменение затрат на воду, р. | 891243 | - | - | - | - | - | - | 9994 | 26024 | 28457 | 28944 | 29944 | 35463 | 38273 | 135392 | 232166 | 326584 |
| Изменение затрат на газ, р. | 128978 | - | - | - | - | - | - | 9793 | 10951 | 11256 | 11422 | 12967 | 13402 | 14229 | 14518 | 14928 | 15509 |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 1689892 | - | - | - | - | - | - | 62380 | 95947 | 103656 | 110738 | 113314 | 120786 | 125578 | 218218 | 310795 | 428929 |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т. р. | 188727 | - | - | - | - | - | - | 8617 | 13338 | 15767 | 19633 | 18812 | 20234 | 21747 | 22592 | 23497 | 24487 |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т. р. | 3265 | - | - | - | - | - | - | 2903 | 3669 | 3671 | 418 | 2002 | 2072 | 2070 | 2218 | 2366 | 2364 |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, т.р.: | 185462 | - | - | - | - | - | - | 11520 | 17007 | 19438 | 19216 | 16811 | 18163 | 19678 | 20375 | 21132 | 22124 |
| Итого изменение затрат, т.р.: | 1875354 | - | - | - | - | - | - | 73900 | 112504 | 123094 | 129954 | 130125 | 138949 | 145255 | 238593 | 331927 | 451052 |
| Чистый денежный поток, т.р.: | 600053 | - | - | - | - | - | - | 145641 | 65051 | 57868 | 16676 | 83669 | 97430 | 120616 | 31502 | 137066 | 381654 |
| Дисконтированный денежный поток за период | 131170 | - | - | - | - | - | - | 137618 | 54882 | 43591 | 11216 | 50244 | 52239 | 57742 | 13465 | 52309 | 130046 |

Таблица 7.1.4. Эффективность инвестиций по ПКРСКИ

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), т.р. | 600053 |
| Простой срок окупаемости (РВР), т.р. | 6,6 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), т.р. | 131170 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | 20,3 |

7.2	 План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов

Реализация программы осуществляется в три этапа:

1 этап 2014 – 2018 годы;

2 этап 2019 – 2023 годы;

3 этап 2024 – 2030 годы.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2014-2016 годов.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ростовской области.

Таблица 7.2.1 Целевые индикаторы реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Барило - Крепинского сельского поселения на 2014-2030 годы

| № п/п | Наименование | До реализации Программы | На конец реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Целевые индикаторы в области водоснабжения |  |  |
| 1.1 | Уровень потерь, % | 10-15 | 5,5 |
| 1.2 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 32,5 | 11 |
| 1.3 | Увеличение обеспеченности потребителей водоснабжением, % | 19 | 100 |
| 2 | Целевые индикаторы в области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов |  |  |
| 2.1 | Обеспеченность населения поселения услугой сбора и транспортировки твердых бытовых отходов, % | 49 | 99 |
| 3 | Целевые индикаторы в области электроснабжения |  |  |
| 3.1 | Уровень потерь, % | 30 | 17 |
| 4 | Целевые индикаторы в области газоснабжения |  |  |
| 4.1 | Увеличение обеспеченности потребителей природным газом, % | 57 | 88 |
| 4.2 | Обеспечение условий подключения объектов нового строительства к сетям газоснабжения, % | 80 | 93,5 |

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы МО Барило - Крепинское сельское поселение является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы МО Барило - Крепинское сельское поселение предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Исходные условия

Успешная реализация Программы возможна только при условии четкого разграничения полномочий и ответственности между организационными структурами, а так же формирование понятных и однозначных процедур контроля и корректировки реализации ПКРСКИ.

Основные полномочия и условия управления и реализации районных программ регламентируются Постановлениями и распоряжениями Главы Барило - Крепинского сельского поселения Родионово - Несветайского района Ростовской области.

Собрание депутатов Барило - Крепинского сельского поселения Родионово - Несветайского района Ростовской области

Собрание депутатов Барило - Крепинского сельского поселения Родионово - Несветайского района Ростовской области в пределах установленной сферы деятельности:

- утверждает ПКРСКИ;

- осуществляет контроль за реализацией ПКРСКИ;

- определяет условия применения мер ответственности за неэффективную реализацию ПКРСКИ;

- осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции и на основании нормативно – правовые актов муниципального значения.

Администрация Барило - Крепинского сельского поселения Родионово – Несветайского района Ростовской области в пределах установленной сферы деятельности:

- предоставляет ПКРСКИ и основные ее компоненты органам государственной власти Родионово – Несветайского района, Ростовской области, Правительству РФ, российским и зарубежным инвесторам;

- осуществляет общее руководство реализацией ПКРСКИ, координирует деятельность органов местного самоуправления по реализации ПКРСКИ;

- осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции и на основании нормативно – правовые актов муниципального значения.

Органы местного самоуправления Барило - Крепинского сельского поселения Родионово – Несветайского района Ростовской области в пределах установленной сферы деятельности:

- разрабатывают, реализуют и осуществляют мониторинг выполнения муниципальных разделов Программы, проектов и отдельных мероприятий муниципального значения;

- обеспечивают бюджетное планирование и функционирование финансово – экономического механизма реализации Программы на уровне муниципалитетов;

- обеспечивают бюджетные гарантии возврата инвестиций под займы, привлекаемые на реализацию муниципальных разделов Программы;

- определяют организации, ответственные за реализацию муниципальных разделов ПКРСКИ;

- осуществляют лимитирование потребления ТЭР организациями, финансируемыми из местных бюджетов.

7.4	 Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией МО Барило - Крепинское сельское поселение по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации.